Pakiet nr 2 - Załącznik numer 3

Wymagane Parametry Techniczne

Kozetka medyczna z rolką na podkład – 8 szt.

Model/typ:	……………………………………………………………………………………………….

Producent:	……………………………………………………………………………………………….

Kraj pochodzenia: 	……………………………………………………………………………………………….

CE (podać numer certyfikatu – jeżeli dotyczy) ……………………………………………………………………..

| Lp | Parametry techniczne - wymagane | Warunek | Parametry oferowane – należy opisać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kozetka lekarska z regulacją segmentu zagłówka | Tak |  |
|  | Regulacja zagłówka mechanizmem zapadkowym | Tak |  |
|  | Regulowany podgłówek w zakresie min. 0° do 40° | Tak |  |
|  | Konstrukcja wykonana z kształtowników stalowych pokrytych lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV | Tak |  |
|  | Kozetka posiadająca sztywną konstrukcję zapewnioną przez poprzeczki podłużne i poprzeczne | Tak |  |
|  | Tapicerowane leże pokryte wodoodpornym, mocowanym bezszwowo skajem. | Tak |  |
|  | Możliwość wyboru koloru tapicerki z min 5 kolorów | Tak |  |
|  | Po leżem uchwyt rolki prześcieradła jednorazowego | Tak |  |
|  | Szerokość całkowita 550 mm (+/- 20 mm) | Tak |  |
|  | Długość całkowita 2000 mm (+/- 50 mm) | Tak |  |
|  | Wysokość całkowita 550 mm (+/- 20 mm) | Tak |  |
|  | Pozostałe wymagania | Tak |  |
|  | Certyfikat ISO 9001 oraz ISO 13485:2003 dla producenta – złożenie na wezwanie zamawiającego również po dostarczeniu towaru. | Tak |  |

UWAGA:

- Powyższe „parametry techniczne - wymagane” stanowią wymagania minimalne. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

- Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania zgodnie 
z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

- Cechy techniczne i jakościowe urządzenia są zgodne z normatywami europejskimi/ aprobatami technicznymi/ obowiązującymi na terenie Polski.

…………………………………..

Podpis Wykonawcy / upoważnionego przedstawiciela