Pakiet nr 5 - Załącznik numer 1

Wymagane Parametry Techniczne

Zestaw narzędzi chirurgicznych – 1 komplet

Model/typ:	……………………………………………………………………………………………….

Producent:	……………………………………………………………………………………………….

Kraj pochodzenia: 	……………………………………………………………………………………………….

CE (podać numer certyfikatu – jeżeli dotyczy) ……………………………………………………………………..

| Lp | Parametry techniczne - wymagane | Warunek | Parametry oferowane – należy opisać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pojemnik - kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy) , wym. 272x553x164 mm, uchwyty szare – 2szt.. | Tak |  |
|  | Taca kontenera , 1/1, 532x251x64 mm – 2szt.. | Tak |  |
|  | Imadło do igieł Mayo-Hegar, proste, dł. 16cm -. - 5szt. | Tak |  |
|  | Imadło do igieł Mayo-Hegar, proste, dł. 18,5cm – 5szt.. | Tak |  |
|  | Imadło do igieł Mayo-Hegar, proste, dł. 20,5cm -. - 5szt. | Tak |  |
|  | Nożyczki preparacyjne Metzenbaum, końce tępo-tępe, zagięte, dł. 11,5cm – 5szt.. | Tak |  |
|  | Nożyczki preparacyjne Metzenbaum-Nelson, końce tępo-tępe, zagięte, dł. 18cm –5szt.. | Tak |  |
|  | Nożyczki chirurgiczne Standard, końce tępe, proste, dł. 13cm. - 5szt. | Tak |  |
|  | Nożyczki chirurgiczne Standard, końce tępe, proste, dł. 16,5cm – 5szt.. | Tak |  |
|  | Nożyczki chirurgiczne Standard, końce tępe, proste, dł. 18,5cm – 5szt.. | Tak |  |
|  | Nożyczki chirurgiczne Standard, końce tępe, proste, dł. 20, 5cm – 5szt.. | Tak |  |
|  | Nożyczki chirurgiczne Standard (Cooper), końce tępo-tępe, zagięte, dł. 13 5cm – 5szt.. | Tak |  |
|  | Nożyczki chirurgiczne Standard (Cooper), końce tępo-tępe, zagięte, dł. 16,5 5cm – 5szt.. | Tak |  |
|  | Nożyczki chirurgiczne Standard (Cooper), końce tępo-tępe, zagięte, dł. 18,5cm – 5szt.. | Tak |  |
|  | Nożyczki chirurgiczne Standard (Cooper), końce tępo-tępe, zagięte, dł. 20,5cm – 5szt.. | Tak |  |
|  | Kleszcze naczyniowe Adson-Baby, zagięte, dł. 14,5cm – 5szt.. | Tak |  |
|  | Kleszcze naczyniowe Adson-Baby, delikatne, mocno zagięte, dł. 18cm – 5szt.. | Tak |  |
|  | Kleszcze preparacyjne i do ligatury Gemini, mocno zagięte, dł. 23cm – 5szt.. | Tak |  |
|  | Kleszcze naczyniowe Pean, delikatne, proste, dł. 14,5cm – 5szt.. | Tak |  |
|  | Kleszcze naczyniowe Pean-Nippon, proste, dł. 18,5cm – 5szt.. | Tak |  |
|  | Kleszcze naczyniowe Pean (Rochester), proste, dł. 20,5cm – 5szt.. | Tak |  |
|  | Kleszcze naczyniowe Pean, delikatne, zagięte, dł. 14cm – 5szt.. | Tak |  |
|  | Kleszcze naczyniowe Pean-Nippon, zagięte, dł. 18cm – 5szt.. | Tak |  |
|  | Kleszcze naczyniowe Pean (Rochester), zagięte, dł. 20,5cm – 5szt.. | Tak |  |
|  | Kleszcze naczyniowe Kocher, 1x2z., proste, dł. 13cm – 5szt.. | Tak |  |
|  | Kleszcze naczyniowe Kocher-Nippon, 1x2 z., proste, dł. 16,5cm – 5szt.. | Tak |  |
|  | Kleszcze naczyniowe Kocher-Nippon, 1x2 z., proste, dł. 18,5cm – 5szt.. | Tak |  |
|  | Kleszcze do polipów i tamponowania-korncang Gross-Maier do opatrunków, proste z zamkiem, dł. 26,5cm – 5szt.. | Tak |  |
|  | Haczyk do ran ostry 3 z., dł. 16,5cm – 5szt.. | Tak |  |
|  | Haczyk do ran tępy 3 z., dł. 16,5cm – 5szt.. | Tak |  |
|  | Rozwieracz samotrzymający do ran półostry, 3x4 z., dł. 13cm – 5szt.. | Tak |  |
|  | Hak Kocher-Langenbeck, łopatka 55x11 mm, rękojeść płaska, ażur, dł. 21,5cm – 4szt. | Tak |  |
|  | Hak do ran Farabeuf, dwustronne, fig. 1, łopatki: 23x16 i 26x16 mm, fig. 2 łopatki: 27x16 i 30x16 mm, dł. 15,5cm – 5szt. | Tak |  |
|  | Trzonek standardowy Nr 4, do skalpeli jednorazowych Nr 18÷36, dł. 13,5cm – 5szt. | Tak |  |
|  | Trzonek Nr 3, standardowy, do skalpeli jednorazowych Nr 10÷17, dł. 12cm – 5szt. | Tak |  |
|  | Buldog-zacisk prosty, szczęki dł. 10mm, dł. 35mm – 5szt. | Tak |  |
|  | Buldog-zacisk prosty, szczęki dł. 10mm, dł. 39mm – 5szt. | Tak |  |
|  | Pęseta chirurgiczna Standard, prosta, szczęki 1x2 z., dł. 16cm – 5szt. | Tak |  |
|  | Pęseta anatomiczna Standard, prosta, dł. 16cm – 5szt. | Tak |  |
|  | Pęseta anatomiczna Standard, prosta, dł. 18cm – 5szt. | Tak |  |
|  | Pęseta anatomiczna Standard, prosta, dł. 20cm – 5szt. | Tak |  |
|  | Pęseta anatomiczna Standard, prosta, dł. 25cm – 5szt. | Tak |  |
|  | Pęseta anatomiczna Standard, prosta, dł. 30,5cm – 5szt. | Tak |  |
|  | Pęseta anatomiczna Standard, prosta, dł. 16cm – 5szt. | Tak |  |
|  | Miska nerkowata ze stali nierdzewnej, 170x100x35mm – 5szt. | Tak |  |
|  | Miska nerkowata ze stali nierdzewnej, 275x150x45mm – 5szt. | Tak |  |

UWAGA:

- Zamawiający informuje, że ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie – należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, które muszą być spełnione przez Wykonawcę jako minimalne lecz w żaden sposób nie wskazują tych patentów, znaków towarowych, pochodzenia jako jedynych wybranych 
i należy przyjąć, iż w takim przypadku towarzyszy im zwrot „lub równoważne”;

- Powyższe „parametry techniczne - wymagane” stanowią wymagania minimalne. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

- Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania zgodnie 
z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

- Cechy techniczne i jakościowe urządzenia są zgodne z normatywami europejskimi/ aprobatami technicznymi/ obowiązującymi na terenie Polski.

…………………………………..

Podpis Wykonawcy / upoważnionego przedstawiciela