Pakiet nr 2 - Załącznik numer 12

Wymagane Parametry Techniczne

Stół do badań niemowląt – 1 szt.

Model/typ:	……………………………………………………………………………………………….

Producent:	……………………………………………………………………………………………….

Kraj pochodzenia: 	……………………………………………………………………………………………….

CE (podać numer certyfikatu – jeżeli dotyczy) ……………………………………………………………………..

| Lp | Parametry techniczne - wymagane | Warunek | Parametry oferowane – należy opisać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stolik do wykonywania badań i pielęgnacji niemowląt | Tak |  |
|  | łatwy do mycia i odporny na dezynfekcję szpitalną | Tak |  |
|  | Konstrukcja wykonana ze stalowych profili pokrytych lakierem proszkowym | Tak |  |
|  | Blat stolika pokryty skajem | Tak |  |
|  | Możliwość wyboru koloru tapicerki co najmniej 6 kolorów | Tak |  |
|  | Blaty stolika posiada ranty chroniące przed wypadnięciem | Tak |  |
|  | Głębokość całkowita wózka 740 mm (+/- 20 mm) | Tak |  |
|  | Szerokość całkowita wózka 960 mm (+/- 10 mm) | Tak |  |
|  | Wysokość górnego krawędzi 970 mm (+/- 10 mm) | Tak |  |
|  | Wysokość blatu 780mm | Tak |  |

UWAGA:

- Powyższe „parametry techniczne - wymagane” stanowią wymagania minimalne. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

- Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania zgodnie 
z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

- Cechy techniczne i jakościowe urządzenia są zgodne z normatywami europejskimi/ aprobatami technicznymi/ obowiązującymi na terenie Polski.

…………………………………..

Podpis Wykonawcy / upoważnionego przedstawiciela