Pakiet nr 2 - Załącznik numer 1

Wymagane Parametry Techniczne

Fotel do pobierania krwi – 1 szt.

Model/typ:	……………………………………………………………………………………………….

Producent:	……………………………………………………………………………………………….

Kraj pochodzenia: 	……………………………………………………………………………………………….

CE (podać numer certyfikatu – jeżeli dotyczy) ……………………………………………………………………..

| Lp | Parametry techniczne - wymagane | Warunek | Parametry oferowane – należy opisać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stanowisko do pobrań o konstrukcji metalowej, lakierowanej proszkowo | Tak |  |
|  | Siedzisko i oparcie tapicerowane zmywalnym materiałem | Tak |  |
|  | W zestawie podłokietnik z regulacją obrotu i wysokości oraz stała półeczka | Tak |  |
|  | Stanowisko dwustronne dzięki możliwości obrotu podłokietnika o kąt 180°, oraz zmiany położenia zintegrowanego z siedziskiem oparcia o kąt 90° | Tak |  |
|  | Całkowita szerokość max 89cm | Tak |  |
|  | Całkowita długość max 81cm | Tak |  |
|  | Całkowita wysokość max 83 cm | Tak |  |
|  | Masa max stanowiska 17 kg | Tak |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie min. 120kg | Tak |  |
|  | Szerokość siedziska i oparcia min. 37cm | Tak |  |

UWAGA:

- Powyższe „parametry techniczne - wymagane” stanowią wymagania minimalne. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

- Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania zgodnie 
z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

- Cechy techniczne i jakościowe urządzenia są zgodne z normatywami europejskimi/ aprobatami technicznymi/ obowiązującymi na terenie Polski.

…………………………………..

Podpis Wykonawcy / upoważnionego przedstawiciela