Pakiet nr 2 - Załącznik numer 15

Wymagane Parametry Techniczne

Wózek do transportu chorych w pozycji siedzącej – 4 szt.

Model/typ:	……………………………………………………………………………………………….

Producent:	……………………………………………………………………………………………….

Kraj pochodzenia: 	……………………………………………………………………………………………….

CE (podać numer certyfikatu – jeżeli dotyczy) ……………………………………………………………………..

| Lp | Parametry techniczne - wymagane | Warunek | Parametry oferowane – należy opisać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wózek inwalidzki do transportu chorych w pozycji siedzącej, Wózek standardowo wykonany ze stali precyzyjnej, przeznaczony dla osób z dysfunkcją narządów ruchu | Tak |  |
|  | Kształt podłokietników zapewnia możliwość odchylania za oparcie. Płyty boczne podłokietnika wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego | Tak |  |
|  | Sześć punktów mocowania płyty do ramy podłokietnika gwarantuje, że nie ulega ona wyginaniu i pękaniu | Tak |  |
|  | Skuteczne hamulce oparte na systemie sprężynowym | Tak |  |
|  | Widełki plastikowe, wykonane z bardzo wytrzymałego na uszkodzenia mechaniczne tworzywa sztucznego, zmniejszają wagę wózka | Tak |  |
|  | Koła tylne na szybkozłączce | Tak |  |
|  | Kółka odbojowe zabezpieczają ściany przed porysowaniami niszczeniem podczas jazdy w małych pomieszczeniach | Tak |  |
|  | Ciemna nylonowa tapicerka | Tak |  |
|  | Rama wykonana ze stali w 3 kolorach do wyboru: granatowy, czarny, bordowy | Tak |  |
|  | Wózek w wersji wzmocnionej o szerokości siedzenia 55 cm +/- 3 cm | Tak |  |
|  | Maksymalne dopuszczalnie obciążenie nie mniejsze niż 150 kg | Tak |  |
|  | Waga całkowita nie większa niż 23 kg | Tak |  |

UWAGA:

- Powyższe „parametry techniczne - wymagane” stanowią wymagania minimalne. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

- Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania zgodnie 
z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

- Cechy techniczne i jakościowe urządzenia są zgodne z normatywami europejskimi/ aprobatami technicznymi/ obowiązującymi na terenie Polski.

…………………………………..

Podpis Wykonawcy / upoważnionego przedstawiciela