Pakiet nr 3 - Załącznik numer 4

Wymagane Parametry Techniczne

Ssak elektryczny – 4 szt.

Model/typ:	……………………………………………………………………………………………….

Producent:	……………………………………………………………………………………………….

Kraj pochodzenia: 	……………………………………………………………………………………………….

CE (podać numer certyfikatu – jeżeli dotyczy) ……………………………………………………………………..

| Lp | Parametry techniczne - wymagane | Warunek | Parametry oferowane – należy opisać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ssak akumulatorowo-sieciowy 220 V na statywie jezdnym | Tak |  |
|  | Ssak przeznaczony do odsysania wydzieliny z dróg oddechowych | Tak |  |
|  | Urządzenie przenośne i jezdne | Tak |  |
|  | Możliwość zastosowania u dzieci i dorosłych | Tak |  |
|  | Szeroki zakres regulacji siły ssania | Tak |  |
|  | Regulator podciśnienia (regulacja w zakresie minimum 0-84 kPa) | Tak |  |
|  | Przepływ minimum 30 l/min | Tak |  |
|  | Wbudowany akumulator – czas pracy minimum 50 minut | Tak |  |
|  | Proste wyjmowanie i operowanie przewodem ssącym | Tak |  |
|  | Wbudowany, oryginalny, metalowy uchwyt na przewód ssący pozwalający na zwinięcie i ochronę przewodu w trakcie przenoszenia | Tak |  |
|  | Wbudowany manometr z osłoną ochronną uniemożliwiającą przypadkowe uszkodzenie tarczy manometru | Tak |  |
|  | Uchwyt do przenoszenia | Tak |  |
|  | Stabilna podstawa, trwała obudowa łatwa do czyszczenia | Tak |  |
|  | Zbiornik wielorazowy z tworzywa sztucznego o pojemności minimum 2,0 l – sterylizacja w temperaturze 134°C z możliwością stosowania wkładów jednorazowych | Tak |  |
|  | Ssak wyposażony w filtr antybakteryjny | Tak |  |
|  | Masa maksymalna do 4,3 kg | Tak |  |
|  | Zewnętrzne źródło zasilania | Tak |  |
|  | Ładowarka sieciowa w zestawie | Tak |  |
|  | Wskaźnik naładowania akumulatora minimum trzypozycyjny informujący o stanie naładowania akumulatora | Tak |  |

UWAGA:

- Powyższe „parametry techniczne - wymagane” stanowią wymagania minimalne. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

- Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania zgodnie 
z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

- Cechy techniczne i jakościowe urządzenia są zgodne z normatywami europejskimi/ aprobatami technicznymi/ obowiązującymi na terenie Polski.

…………………………………..

Podpis Wykonawcy / upoważnionego przedstawiciela