Pakiet nr 2 - Załącznik numer 8

Wymagane Parametry Techniczne

Leżanka drewniana do EKG – 2 szt.

Model/typ:	……………………………………………………………………………………………….

Producent:	……………………………………………………………………………………………….

Kraj pochodzenia: 	……………………………………………………………………………………………….

CE (podać numer certyfikatu – jeżeli dotyczy) ……………………………………………………………………..

| Lp | Parametry techniczne - wymagane | Warunek | Parametry oferowane – należy opisać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dwusegmentowa leżanka o stałej wysokości, wykonana z selekcjonowanego naturalnego drewna bukowego. Leżanka przeznaczona do gabinetów lekarskich | Tak |  |
|  | Zagłówek regulowany w zakresie 0-30° | Tak |  |
|  | Długość leżanki min. 183 cm | Tak |  |
|  | Szerokość leżanki min. 65 cm | Tak |  |
|  | Wysokość leżanki min. 60 cm | Tak |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie min. 200 kg | Tak |  |
|  | Waga kozetki max 25 kg | Tak |  |
|  | Wykonanie: materiał odporny na mycie i dezynfekcję | Tak |  |

UWAGA:

- Powyższe „parametry techniczne - wymagane” stanowią wymagania minimalne. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

- Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania zgodnie 
z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

- Cechy techniczne i jakościowe urządzenia są zgodne z normatywami europejskimi/ aprobatami technicznymi/ obowiązującymi na terenie Polski.

…………………………………..

Podpis Wykonawcy / upoważnionego przedstawiciela