Pakiet nr 2 - Załącznik numer 22

Wymagane Parametry Techniczne

Wózek do przewożenia zwłok – 1 szt.

Model/typ:	……………………………………………………………………………………………….

Producent:	……………………………………………………………………………………………….

Kraj pochodzenia: 	……………………………………………………………………………………………….

CE (podać numer certyfikatu – jeżeli dotyczy) ……………………………………………………………………..

| Lp | Parametry techniczne - wymagane | Warunek | Parametry oferowane – należy opisać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wózek do przewożenia zwłok w obrębie szpitala | Tak |  |
|  | Konstrukcja wózka wykonana ze stali nierdzewnej OH18N9 | Tak |  |
|  | Wymiary gabarytowe wózka (długość x szerokość) – 2300 x 700 mm (+/- 30 mm) | Tak |  |
|  | Zestaw składający się z następujących elementów: - wózek transportowy - taca do zwłok | Tak |  |
|  | Stała wysokości wózka | Tak |  |
|  | Prowadnice rolkowe do prowadzenia tacy | Tak |  |
|  | Pokrywa tacy wózka wyposażona w uszczelkę szczelnie zamykająca tacę oraz system mocowania do wózka | Tak |  |
|  | Zestaw 4 kół jezdnych o średnicy min 125 mm z indywidualną blokadą każdego koła | Tak |  |

UWAGA:

- Powyższe „parametry techniczne - wymagane” stanowią wymagania minimalne. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

- Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania zgodnie 
z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

- Cechy techniczne i jakościowe urządzenia są zgodne z normatywami europejskimi/ aprobatami technicznymi/ obowiązującymi na terenie Polski.

…………………………………..

Podpis Wykonawcy / upoważnionego przedstawiciela