Pakiet nr 2 - Załącznik numer 4

Wymagane Parametry Techniczne

Lampa laryngologiczna – 2 szt.

Model/typ:	……………………………………………………………………………………………….

Producent:	……………………………………………………………………………………………….

Kraj pochodzenia: 	……………………………………………………………………………………………….

CE (podać numer certyfikatu – jeżeli dotyczy) ……………………………………………………………………..

| Lp | Parametry techniczne - wymagane | Warunek | Parametry oferowane – należy opisać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry | Tak |  |
|  | Bezprzewodowa lampa naczołowa | Tak |  |
|  | Wyposażona w diodę LED o typowym żarówkowym gwincie ( możliwość łatwego wykręcenia i wymiany na żarówkę standardową 6 V) | Tak |  |
|  | Żywotność diody min. 14000 godzin, moc 1 W, 6 V | Tak |  |
|  | Minimum 30000 Lux przy oświetleniu z odległości 20 cm | Tak |  |
|  | Temperatura światła ok. 4000° Kelvin’a +/- 5%, | Tak |  |
|  | Komfortowa, regulowa opaska, wyłożona wymiennymi gąbkami. | Tak |  |
|  | Lampa typu Clar – z lustrem o średnicy ok. 55 mm +/- 5% | Tak |  |
|  | Aluminiowy łącznik kulowy pozwala dowolnie ukierunkować strumień światła | Tak |  |
|  | Dobrze wyważona, pojemnik z akumulatorami stanowi przeciwwagę głowicy | Tak |  |
|  | Bez potrzeby wyjmowania akumulatorów do ładowania. | Tak |  |
|  | Czas pracy na akumulatorach – min. 90min | Tak |  |
|  | Waga lampy wraz z akumulatorami – max. 250 g | Tak |  |
|  | Zapasowe gąbki w komplecie. | Tak |  |

UWAGA:

- Powyższe „parametry techniczne - wymagane” stanowią wymagania minimalne. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

- Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania zgodnie 
z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

- Cechy techniczne i jakościowe urządzenia są zgodne z normatywami europejskimi/ aprobatami technicznymi/ obowiązującymi na terenie Polski.

…………………………………..

Podpis Wykonawcy / upoważnionego przedstawiciela