Pakiet nr 3 - Załącznik numer 9

Wymagane Parametry Techniczne

Aparat do ogrzewania płynów infuzyjnych – 2 szt.

Model/typ:	……………………………………………………………………………………………..

Producent:	……………………………………………………………………………………………..

Kraj pochodzenia: 	……………………………………………………………………………………………..

CE (podać numer certyfikatu) …………………………………………………….

| L.p. | Parametry techniczne - wymagane | Warunek | Parametry oferowane – należy opisać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stojak podgrzewacz przeznaczony jest do stosowania przez personel medyczny do ogrzewania płynów infuzyjnych | Tak |  |
|  | Stojak ze stałą wysokością o wymiarach 500x550x1150mm | Tak |  |
|  | Miska o pojemności ok. 6l ze stali nierdzewnej ze wzmocnionym dnem | Tak |  |
|  | Kółka antystatyczne o średnicy 50mm z blokadą ruchu | Tak |  |
|  | Stojak wyposażony w termoregulator do ogrzewania płyty w skali 0-100 stopni | Tak |  |
|  | Ogranicznik temperatury | Tak |  |
|  | Maksymalna temperatura ogrzewanego płynu 98 stopni w czasie 10 minut | Tak |  |

UWAGA:

- Powyższe „parametry techniczne - wymagane” stanowią wymagania minimalne. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

- Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania zgodnie 
z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

- Cechy techniczne i jakościowe urządzenia są zgodne z normatywami europejskimi/ aprobatami technicznymi/ obowiązującymi na terenie Polski.

…………………………………..

Podpis Wykonawcy / upoważnionego przedstawiciela