Pakiet nr 2 - Załącznik numer 18

Wymagane Parametry Techniczne

Wózek oddziałowy – 8 szt.

Model/typ:	……………………………………………………………………………………………….

Producent:	……………………………………………………………………………………………….

Kraj pochodzenia: 	……………………………………………………………………………………………….

CE (podać numer certyfikatu – jeżeli dotyczy) ……………………………………………………………………..

| Lp | Parametry techniczne - wymagane | Warunek | Parametry oferowane – należy opisać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wózek zabiegowy wykorzystywany do przetrzymywania instrumentarium w czasie wykonywania badań i zabiegów | Tak |  |
|  | Wózek łatwy do mycia i odporny na dezynfekcję szpitalną | Tak |  |
|  | Nogi wózka wykonane ze stali nierdzewnej lub profili aluminiowych pokrytych lakierem proszkowym | Tak |  |
|  | Dwa blaty wózka wykonane z płyty HPL o grubości min 6 mm. | Tak |  |
|  | Górny blat posiadający uchwyt do prowadzenia wózka | Tak |  |
|  | Możliwość wyboru koloru płyty HPL- co najmniej 4 kolory | Tak |  |
|  | Blaty posiadające ranty ze stali nierdzewnej zabezpieczające przedmioty przed wypadnięciem. | Tak |  |
|  | Długość całkowita wózka 800 mm (+/- 20 mm) | Tak |  |
|  | Szerokość całkowita wózka 550 mm (+/- 20 mm) | Tak |  |
|  | Wysokość górnego blatu 850 mm (+/- 20 mm) | Tak |  |
|  | Maksymalne obciążenie wózka min 40 kg | Tak |  |
|  | Maksymalne obciążenie blatu min 20 kg | Tak |  |
|  | Cztery koła o średnicy 75 mm, koła antystatyczne, w tym min dwa z blokadą | Tak |  |
|  | W narożnikach stolika cztery krążki odbojowe zabezpieczające przed obiciem | Tak |  |
|  | Certyfikat ISO 9001 oraz ISO 13485:2003 dla producenta – tylko na żądanie zamawiającego. | Tak |  |

UWAGA:

- Powyższe „parametry techniczne - wymagane” stanowią wymagania minimalne. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

- Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania zgodnie 
z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

- Cechy techniczne i jakościowe urządzenia są zgodne z normatywami europejskimi/ aprobatami technicznymi/ obowiązującymi na terenie Polski.

…………………………………..

Podpis Wykonawcy / upoważnionego przedstawiciela