## Pakiet 1
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ Nr katalogowy
1 | Zestaw brzuszno-kroczowy wzmocniony jałowy, skład zestawu: serweta na stolik narzędziowy min. 140x190 (owinięcie zestawu) - 1szt, serweta na stolik Mayo o min. wymiarach 80 cm x 145 cm wzmocniona na całej długości, składana teleskopowo, pad chłonny przyklejony na całej powierzchni - 1 szt., wzmocniona serweta brzuszno-kroczowa z wbudowanymi osłonami na kończyny o wym. (+/- 5cm) 230 x 250 cmz otworami min.19 x 29 cm i 9 x 12 cm; w serwecie głównej wbudowane pady chłonne: brzuch wymiary (+/- 5cm) 60 x 120 cm i krocze (+/- 5cm) 50 x 85 cm -1szt., ręcznik celulozowy - 4szt. Materiał zestawu wykonany z dwuwarstwowej włókniny polipropylen + polietylen bez wiskozy i celulozy, klasa palności I (potwierdzone dokumentem), sterylizowany EO. Każdy zestaw posiadający podwójną metkę z nr serii, datą ważności i nr REF. Zestawy do transportu pakowane w 2 opakowania transportowe. | zestaw | 400 |  |  | 0
2 | Jałowy zestaw uniwersalny z fartuchami, skład: serweta na stolik Mayo min. 80 x 145cm składana teleskopowo, pad chłonny na całej długości – 1 szt., serweta na stolik instrumentariuszki o wym. min. 150 x 190cm (owinięcie zestawu)– 1 szt., serweta przylepna o wym. min. 175 x 170cm– 1szt., serweta przylepna o wym. min. 240 x 150cm – 1 szt., serweta przylepna o wym. min. 90 x 75cm – 2szt., taśma medyczna min. o wym. min. 50 x 9cm – 1 szt., ręcznik do rąk o wym. (+/- 5cm) 30 x 30 cm – 4 szt. Fartuch niewzmocniony L, SMS min. 40g/m2 PP, szwy ultradźwiękowe, poły zachodzące na siebie, pod szyją zapinany na jednoczęściową taśmę umożliwiającą zapięcie wielokrotne w dowolnym miejscu na plecach, owinięty w papier krepowy i umieszczony pod pierwszą połą owinięcia zestawu – 1 szt. Fartuch wzmocniony XL, SMS min. 40g/m2 PP, szwy ultradźwiękowe, poły zachodzące na siebie, pod szyją zapinany na jednoczęściową taśmę umożliwiającą zapięcie wielokrotne w dowolnym miejscu na plecach, wzmocnienia w rękawach i z przodu fartucha umieszczone od środka i mocowane na całej powierzchni– 2 szt, czyścik do koagulacji min. 5 x 5 cm przylepny, kontrastujący w RTG – 1 szt. Materiał zestawu wykonany z dwuwarstwowej włókniny polipropylen + polietylen bez wiskozy i celulozy, klasa palności I (potwierdzone dokumentem), sterylizowany EO. Każdy zestaw posiadający podwójną metkę z nr serii, datą ważności i nr REF. Zestawy do transportu pakowane w 2 opakowania transportowe. | zestaw | 3700 |  |  | 0
3 | Jałowy zestaw do cięcia cesarskiego, skład: serweta na stolik Mayo o wym. min. 80 cm x 145 cm wzmocniona na całej długości, składana teleskopowo, pad chłonny przyklejony na całej powierzchni - 1 szt.; serweta na stolik instrumentariuszki 2-warstwowa na całej powierzchnio wym. min. 150 x 190cm (owinięcie zestawu) – 1 szt.; Fartuch niewzmocniony L, SMS min. 40g/m2 PP, szwy ultradźwiękowe, poły zachodzące na siebie, pod szyją zapinany na jednoczęściową taśmę umożliwiającą zapięcie wielokrotne w dowolnym miejscu na plecach, owinięty w papier krepowy i umieszczony pod pierwszą połą owinięcia zestawu – 1 szt.; Fartuch wzmocniony XXL, SMS min. 40g/m2 PP, szwy ultradźwiękowe, poły zachodzące na siebie, pod szyją zapinany na jednoczęściową taśmę umożliwiającą zapięcie wielokrotne w dowolnym miejscu na plecach, wzmocnienia w rękawach i z przodu fartucha umieszczone od środka i mocowane na całej powierzchni – 2 szt.; Fartuch niewzmocniony L typu open back(otwarte plecy), SMS min. 40g/m2 PP, szwy ultradźwiękowe, wiązany na 3 troki – 1 szt.; Serweta do cięcia cesarskiego o wym. min. 250 x 315 cm w kształcie T, z otworem przylepnym min. 24 x 19 cm wykończonym na brzegach folią chirurgiczną, ze zintegrowanym workiem 360 stopni i uchwytem rzepowym do kabli – 1 szt.; Serweta dla noworodka włókninowa biała o wym. (+/- 5cm) 87x90cm – 1 szt.; ręcznik do rąk o wym. (+/- 5cm) 30x30cm – 2 szt.; Chusta z gazy z chipem RTG min. 45x45cm, biała, 4 warstwy 20 nitek, z tasiemką, po wstępnym i technologicznym praniu – 2 szt.; Kompres z gazy RTG min. 10x10cm, 12 warstw 17 nitek, przewiązane a’10 szt. – 50 szt.; Opatrunek chłonny przylepny włókninowy min. 20x10cm – 1 szt.; Dren do ssaka min. 300 cm, 25 CH, łącznik gradiacyjny obustronnie – 1 szt.; Cewnik do odsysania Nelaton 10 CH min. 40 cm – 1 szt.; Czapeczka dla noworodka rozciągliwa – 1 szt. Materiał zestawu wykonany z dwuwarstwowej włókniny polipropylen + polietylen bez wiskozy i celulozy, klasa palności I (potwierdzone dokumentem), sterylizowany EO. Każdy zestaw posiadający podwójną metkę z nr serii, datą ważności i nr REF. Zestawy do transportu pakowane w 2 opakowania transportowe. | zestaw | 1000 |  |  | 0
4 | Zestaw do operacji tarczycy, skład: serweta z wycięciem U o wym. (+/- 2cm) 65 x 8cm i przylepcem w rozmiarze min. 240 x 150cm - 1szt, serweta na stolik Mayo o min. wymiarach min. 80 cm x 145 cm wzmocniona na całej długości, , składana teleskopowo, pad chłonny przyklejony na całej powierzchni - 1 szt. serweta z przylepcem o wym. min. 240 x 200 cm – 1szt, serweta na stolik instrumentalny o wym. min. 190 x 140 – 1szt, ręcznik do rąk - 4szt, taśma medyczna o wym. 50 x 9cm(+/- 5cm). Materiał zestawu wykonany z dwuwarstwowej włókniny polipropylen + polietylen bez wiskozy i celulozy, klasa palności I (potwierdzone dokumentem), sterylizowany EO. Każdy zestaw posiadający podwójną metkę z nr serii, datą ważności i nr REF. Zestawy do transportu pakowane w 2 opakowania transportowe. | zestaw | 1200 |  |  | 0
5 | Jałowy zestaw laryngologiczny, skład: serweta o wym. min. 175x170 cm - 2szt., serweta o wym. min. 90x75cm z przylepcem - 2szt., serweta na stół instrumentalny wzmocniona o wym. (+/- 5 cm) 190x145cm. Materiał zestawu wykonany z dwuwarstwowej włókniny polipropylen + polietylen bez wiskozy i celulozy, klasa palności I (potwierdzone dokumentem), sterylizowany EO. Każdy zestaw posiadający podwójną metkę z nr serii, datą ważności i nr REF. Zestawy do transportu pakowane w 2 opakowania transportowe. | zestaw | 1200 |  |  | 0
Razem | [5 empty] | 0 |  | XXXXX
Zgodność z PN-EN 13795 część 1-3 lub równoważną - Obłożenia chirurgiczne, fartuchy chirurgiczne i odzież dla bloków operacyjnych, stosowane jako wyroby medyczne dla pacjentów, personelu medycznego i wyposażenia -- Wymagania ogólne dotyczące wytwórców, przetwórców i wyrobów, metod badań, wymagań użytkowych i poziomów wymagań
Na opakowaniu podwójna metka samoprzylepna z kodem kreskowym oraz oznaczeniem nr katalogowego, daty ważności, nr serii do prowadzenia dokumentacji w karcie pacjenta i dokumentacji szpitalnej.
…………………………………..
Podpis Wykonawcy

## Pakiet 2
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ Nr katalogowy
1 | Zestaw do operacji stawu biodrowego, jałowy, skład: serweta o wym. (+/- 5cm) 280cm x 240cm z wycięciem U o wym. (+/- 5cm) 100 x 10cm i z przylepcem - 1szt.; serweta o wym. (+/-5 cm) 175x 295cm z przylepcem - 1szt.; pokrowiec na nogę pacjenta o wym. (+/- 5 cm) 120cm x 35cm - 1szt., serweta na stolik Mayo o min. wymiarach 80 cm x 145 cm wzmocniona na całej długości, folia piaskowana, składana teleskopowo, pad chłonny przyklejony na całej powierzchni – 1 szt.; serweta wzmocniona o wym (+/- 5cm) 140 x 190cm - 1 szt.; serweta nieprzylepna o wym. (+/- 5cm) 90 x 75 cm - 1 szt.; serweta na stolik instrumentariuszki o wym. (+/- 5cm) 190 x140 cm - 1 szt.; taśma medyczna mocująca o wym. (+/- 5cm) 9 x 50 cm - min. 2szt.; ręczniki do osuszania rąk o wym. (+/- 5cm) 30 x 30 cm - 4szt. Materiał zestawu wykonany z dwuwarstwowej włókniny polipropylen + polietylen bez celulozy i wiskozy o gramaturze min. 55 g/m², wysterylizowany EO, na opakowaniu podwójna metka z nr serii, datą ważności, nazwą producenta.zestawu umieszczony w opakowaniu foliowo - papierowym, do transportu w dwóch kartonach. | zestaw | 650 |  |  | 0
2 | Jałowy zestaw do operacji stawu barkowego jałowy, skład: serweta o wym. (+/- 5cm) 395 x 220cm z elementem elastycznym i otworem o średnicy min. 7x10 cm z workiem z do zbierania płynów - 1 szt.; pokrowiec na kończynę o wym. (+/- 5cm) 75x25cm - 1 szt.; serweta z przylepcem o wym. (+/- 5cm) 90 x 75cm - 1 szt.; taśma medyczna mocująca o wym. min o wym. (+/- 5cm) 50x9cm - 1 szt.; serweta na stolik Mayo o min. wymiarach 80 cm x 145 cm wzmocniona na całej długości, folia piaskowana, składana teleskopowo, pad chłonny przyklejony na całej powierzchni - 1 szt.; serweta na stół narzędziowy o wym. (+/- 5cm) 190x140cm; ręczniki do osuszania rąk - 4szt.; uchwyt typu rzep o wym. (+/- 5cm) 2 x 20 cm - 1 szt. Materiał zestawu wykonany z dwuwarstwowej włókniny polipropylen + polietylen bez celulozy i wiskozy o gramaturze min. 55 g/m², wysterylizowany EO, na opakowaniu podwójna metka z nr serii, datą ważności, nazwą producenta.zestawu umieszczony w opakowaniu foliowo - papierowym, do transportu w dwóch kartonach. | zestaw | 650 |  |  | 0
3 | Obłożenie do operacji na kończynie jałowe, skład: serweta na stolik Mayo o min. wymiarach min. 80 cm x 145 cm wzmocniona na całej długości, składana teleskopowo, pad chłonny przyklejony na całej powierzchni – 1 szt.; serweta na stolik instrumentariuszki o wym.min. 140x190 cm – 1szt.; serweta z rozciągliwym otworem o wym.(+/- 2 cm) 5 x 7 cm na kończynę, o wym. min. 320x220cm z padem chłonnym -1szt.; rękaw na kończynę o min. wym. 30x 75 cm – 1 szt.; serweta o wym. (+/- 5cm) 140x 185 cm – 1szt.; taśma samoprzylepna o min wym. 9x50 cm – min. 2 szt.; ręczniki do osuszania rąk - 4szt. Materiał zestawu wykonany z dwuwarstwowej włókniny polipropylen + polietylen bez celulozy i wiskozy o gramaturze min. 55 g/m², wysterylizowany EO, na opakowaniu podwójna metka z nr serii, datą ważności, umieszczony w opakowaniu foliowo - papierowym, do transportu w dwóch kartonach. | zestaw | 2500 |  |  | 0
4 | Obłożenie do artroskopii kolana jałowe, skład: serweta z otworem i workiem na płyny i organizatorem przewodów, elastyczne otwory o wym min. 320x240 cm - 1szt.; serweta na stół instrumentariuszki wzmocnionmin. 140x190-1szt.; serweta na stolik Mayo o min. wymiarach 80 cm x 145 cm wzmocniona na całej długości,składana teleskopowo, pad chłonny przyklejony na całej powierzchni – 1 szt.; rękaw na kończynę o wym. 30x 75 cm (+/- 5cm) – 1 szt.; serweta o wym. min.150x175cm -1szt.; taśmy samoprzylepne - 2szt.; ręczniki do osuszania rąk - 4szt. Materiał zestawu wykonany z dwuwarstwowej włókniny polipropylen + polietylen bez celulozy i wiskozy o gramaturze min. 55 g/m², wysterylizowany EO, na opakowaniu podwójna metka z nr serii, datą ważności, umieszczony w opakowaniu foliowo - papierowym, do transportu w dwóch kartonach. | zestaw | 800 |  |  | 0
5 | Worek do zbiórki płynów ze sztywnikiem jałowy o wym. 50x 70cm (+/- 5cm) pakowany papier-folia, wysterylizowana w EO, na opakowaniu podwójna metka z nr serii, datą ważności i nazwą producenta | szt | 600 |  |  | 0
6 | Osłona kończyny dolnej min. 75 x 120 cm, jałowa w opakowaniu papier-folia, wysterylizowana w EO, na opakowaniu podwójna metka z nr serii, datą ważności i nazwą producenta | szt | 300 |  |  | 0
Razem | [5 empty] | 0 |  | XXXXX
Zgodność z PN-EN 13795 część 1-3 lub równowaźną - Obłożenia chirurgiczne, fartuchy chirurgiczne i odzież dla bloków operacyjnych, stosowane jako wyroby medyczne dla pacjentów, personelu medycznego i wyposażenia -- Wymagania ogólne dotyczące wytwórców, przetwórców i wyrobów, metod badań, wymagań użytkowych i poziomów wymagań
Na opakowaniu podwójna metka samoprzylepna z kodem kreskowym oraz oznaczeniem nr katalogowego, daty ważności, nr serii do prowadzenia dokumentacji w karcie pacjenta i dokumentacji szpitalnej.
……………………………..
Podpis Wykonawcy

## Pakiet 3
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ Nr katalogowy
1 | Fartuch chirurgiczny jałowy, pełnobarierowy, wykonany z włókniny typu SMMMS o gramaturze min. 40g/m2. Rękaw zakończony miękkim poliestrowym mankietem nie powodującym ucisku na skórę, podwójny szew na rękawach. Tylne części fartucha zachodzą na siebie, troki łączone kartonikiem, sposób i konstrukcja pozwalająca założenie fartucha z zachowaniem jałowości zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Zapięcie w obrębie szyi w formie taśmy wielokrotnego użytku przytwierdzonej do jednej poły fartucha, umożliwiającej zapięcie w dowolnym miejscu w górnej części fartucha i jego dopasowanie. Odporność na przenikanie cieczy min.36cmH2O, odporność na rozerwanie na sucho i na mokro -min.138 Kpa Rozmiary: M,L,XL,XXL. Pakowany z dwoma ręcznikami celulozowymi o wym. (+/- 5 cm) 30cmx30cm. Opakowanie posiada naklejkę do dokumentacji pacjenta
| rozmiar „XL” - 10/miesiąc | szt | 2700 |  |  | 0
| rozmiar „L” - 50/miesiąc | szt | 7000 |  |  | 0
| rozmiar „M” - 30/miesiąc | szt | 4000 |  |  | 0
2 | Sterylny fartuch chirurgiczny wzmocniony, pełnobarierowy, wykonany z włókniny typu SMMMS o gramaturze min. 40g/m2, wzmocnienie z laminatu w części przedniej i na rękawach. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Zapięcie w obrębie szyi w formie taśmy wielokrotnego użytku przytwierdzonej do jednej poły fartucha, umożliwiającej zapięcie w dowolnym miejscu w górnej części fartucha i jego dopasowanie. Rękaw zakończony miękkim poliestrowym mankietem nie powodującym ucisku na skórę, podwójny szew na rękawach. Tylne części fartucha zachodzą na siebie, troki łączone kartonikiem, sposób i konstrukcja pozwalająca założenie fartucha z zachowaniem jałowości zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Odporność na przenikanie cieczy>100cmH2O, odporność na rozerwanie na sucho min. -200Kpa, odporność na rozerwanie na mokro min.– 188 Kpa.Pakowany z dwoma ręcznikami o wym. (+/- 5 cm) 30cmx30cm. Opakowanie posiada naklejkę do dokumentacji pacjenta
| rozmiar „XL” | szt | 4000 |  |  | 0
| rozmiar „L” | szt | 2700 |  |  | 0
| rozmiar „M” | szt | 1300 |  |  | 0
Razem | [5 empty] | 0 |  | XXXXX
Zgodność z PN-EN 13795 część 1-3 lub równoważną - Obłożenia chirurgiczne, fartuchy chirurgiczne i odzież dla bloków operacyjnych, stosowane jako wyroby medyczne dla pacjentów, personelu medycznego i wyposażenia -- Wymagania ogólne dotyczące wytwórców, przetwórców i wyrobów, metod badań, wymagań użytkowych i poziomów wymagań
Na opakowaniu podwójna metka samoprzylepna z kodem kreskowym oraz oznaczeniem nr katalogowego, daty ważności, nr serii do prowadzenia dokumentacji w karcie pacjenta i dokumentacji szpitalnej.
…………………………………..
Podpis Wykonawcy

## Pakiet 4
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ Nr katalogowy
1 | Jałowa serweta na stolik Mayo o min. wymiarach min. 80 cm x 145 cm wzmocniona na całej długości,składana teleskopowo, pad chłonny przyklejony na całej powierzchni wysterylizowana w EO, na opakowaniu podwójna metka z nr serii, datą ważności . | szt | 800 |  |  | 0
2 | Jałowa serweta 2-warstwowa pod pośladki PP+PE o wym. (+/- 5cm) 100 x 120 cm, z mankietem na dłonie 20 cm, ze zintegrowanym trójkątnym workiem do zbiórki płynów 58 x 75 cm.Do transportu pakowane w 2 opakowania transportowe. Każda serweta z 2 naklejkami z LOT, REF i datą ważności. | szt | 800 |  |  | 0
3 | Serweta operacyjna 2 - warstwowa o wym. (+/- 5cm) 150 x 175cm jałowa w opakowaniu papier-folia, wysterylizowana w EO, na opakowaniu podwójna metka z nr serii, datą ważności | szt | 800 |  |  | 0
4 | Serweta operacyjna 2 warstwowa o wym. min. 150 x 240cm jałowa w opakowaniu papier-folia, wysterylizowana w EO, na opakowaniu podwójna metka z nr serii, datą ważności | szt | 800 |  |  | 0
Razem | [5 empty] | 0 |  | XXXXX
Zgodność z PN-EN 13795 część 1-3 lub równoważną - Obłożenia chirurgiczne, fartuchy chirurgiczne i odzież dla bloków operacyjnych, stosowane jako wyroby medyczne dla pacjentów, personelu medycznego i wyposażenia -- Wymagania ogólne dotyczące wytwórców, przetwórców i wyrobów, metod badań, wymagań użytkowych i poziomów wymagań
Na opakowaniu podwójna metka samoprzylepna z kodem kreskowym oraz oznaczeniem nr katalogowego, daty ważności, nr serii do prowadzenia dokumentacji w karcie pacjenta i dokumentacji szpitalnej.
…………………………………..
Podpis Wykonawcy

## Pakiet 5
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ Nr katalogowy
1 | Niejałowe koszule operacyjne dla pacjenta z rozcięciem na całej długości, wykonane z włókniny polipropylenowej SMS min. 35g/m². Koszula z krótkim rękawem, wiązana na troki przy szyi i w pasie. Na linii pasa troki do regulacji obwodu. Rozmiary S,M,L i XL | op | 5000 |  |  | 0
2 | Spodnie operacyjne wykonane z włókniny polipropylenowej typu SMS min. 44g/m². Spodnie proste z paskiem do ściągania w pasie i dwiema kieszeniami. Wyrób zgodny z normą PN EN 13795:2011 lub równoważną w zakresie odzieży operacyjnej, paroprzepuszczalność >4350/m²x24h, rozmiary: S, M, L, XL, XXL. kolor niebieski, zielony, opakowanie dyspenser, | szt | 400 |  |  | 0
3 | Bluza operacyjna wykonana z włókniny polipropylenowej typu SMS min. 44g/m². Bluza z krótki rękawem o kroju kimono wycięta pod szyją w serek, z trzema kieszeniami. Wyrób zgodny z normą PN EN 13795:2011 lub równoważną w zakresie odzieży operacyjnej, paroprzepuszczalność >4350/m²x24h, rozmiary: S, M, L, XL, XXL. Kolor niebieski, zielony, opakowanie dyspenser, | szt | 400 |  |  | 0
Razem | [5 empty] | 0 |  | XXXXX
…………………………………..
Podpis Wykonawcy

## Pakiet 6
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Prześcieradło z włókniny typu SMS o min. gr. 35g/m², 210x160cm(+/-10cm), op. 20szt. | op | 3000 |  |  | 0
Wartość ogółem | [5 empty] | 0 |  | XXXXXX
…………………………………………..
Podpis Wykonawcy