Pakiet nr 1 - Załącznik numer 1

Wymagane Parametry Techniczne

Aparat do dezynfekcji pomieszczenia dekontaminacji – 1 szt.

Model/typ:	……………………………………………………………………………………………….

Producent:	……………………………………………………………………………………………….

CE (podać numer certyfikatu – jeżeli dotyczy) ……………………………………………………………………..

| Lp | Parametry techniczne - wymagane | Warunek | Parametry oferowane – należy opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń z opcją zapisu danych | Tak |  |
| 2 | Możliwość ustawienia kubatury w zakresie 10-1000m³ | Tak |  |
| 3 | Zasilanie 230V | Tak |  |
| 4 | Środek na bazie 6% nadtlenku wodoru i kationów srebra | Tak |  |
| 5 | Waga max 5,8kg | Tak |  |
| 6 | Obudowa z tworzywa sztucznego | Tak |  |
| 7 | Elastyczny wąż do dezynfekcji miejsc szczególnie trudnodostępnych | Tak |  |
| 8 | Urządzenie wyposażone w rączkę ułatwiającą przenoszenie | Tak |  |

UWAGA:

- Powyższe „parametry techniczne - wymagane” stanowią wymagania minimalne. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

- Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania zgodnie 
z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

…………………………………..

Podpis Wykonawcy / upoważnionego przedstawiciela