## Pakiet 1
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Nr kat.
1 | Cewnik urologiczny Pezzer z lateksu, dł. 400 mm, rozmiar CH 12,14,16,18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, sterylny | Szt. | 1020
2 | Cewnik urologiczny Nelaton, kod barwny oznaczający rozmiar, opakowanie pojedyncze sterylne rozmiary CH 6-24 | Szt. | 1470
3 | Cewnik urologiczny typu Tiemanna, wykonany z PCV, kod barwny oznaczający rozmiar, opakowanie pojedyncze sterylne, rozmiary CH 10-24 | Szt. | 890
4 | Cewnik Foley CH10, obustronnie pokryty elastomerem silikonowym z plastikową zastawką o pojemności balonu (3-5ml), jałowy z prowadnicą. Na opakowaniu pojedynczym oraz zbiorczym nadrukowana fabrycznie informacja o max czasie przebywania cewnika w cewce moczowej pacjenta, sterylizowane radiacyjnie. Ch10, balon 3-5ml (z prowadnicą). Op. 10szt. | Op. | 5
5 | Cewnik Foley CH 12 i CH14, obustronnie pokryty elastomerem silikonowym z plastikową zastawką o pojemności balonu (5-15ml), jałowy. Na opakowaniu pojedynczym oraz zbiorczym nadrukowana fabrycznie informacja o max czasie przebywania cewnika w cewce moczowej pacjenta, sterylizowane radiacyjnie. Op. 10szt. | Op. | 60
6 | Cewnik Foley CH16, 18, 20, 22, 24, obustronnie pokryty elastomerem silikonowym z plastikową zastawką o pojemności balonu (30-45ml), jałowy. Na opakowaniu pojedynczym oraz zbiorczym nadrukowana fabrycznie informacja o max czasie przebywania cewnika w cewce moczowej pacjenta, sterylizowane radiacyjnie. Op. 10szt. | Op. | 500
7 | Dren płaski. Część drenująca w formie taśmy. Wykonany z 100% silikonu. Zbudowany z płaskiej części drenującej- perforowanej za pomocą licznych, drobnych otworów drenujących(nie zmienia swojego ułożenia w ranie) oraz zbiorczej. Część drenująca wewnętrznie ożebrowana- o długości 20cm, Materiał części drenującej w całości kontrastujący w RTG. Długość części zbiorczej 60cm. Szerokość części płaskiej 2x4,5mm, 3x7mm, 4x10mm, 5x13mm. Pakowany podwójnie: opakowanie wewnętrzne perforowana folia, zewnętrzne papier-folia. | Szt. | 200
8 | Dren wykonany ze 100% silikonu klasy medycznej. Długość części drenującej 200mm- materiał w całości kontrastujący w promieniach RTG. Cześć zbiorcza o długości 600mm, transparentna w celu obserwacji drenowanego płynu. Dren o strukturze wielokanałowej o sztywnej konstrukcji odpornej na zaginanie okrągły CH10, 15, 19, 21 oraz płaski 3,5x8mm, 4x11mm. Sterylny, pakowany podwójnie. Opakowanie wewnętrzne perforowana folia, opakowanie zewnętrzne papier-folia. | Szt. | 200
9 | Dren wielokanalikowy, wykonany w 100% z białego, w całości kontrastującego w RTG silikonu. Połączone niezależne kapilary drenujące. Możliwość rozdzielania kanalików w celu zwiększenia obszaru drenażu. Rozmiary (20mm - 7 kanalików), (25mm - 9 kanalików), (35mm - 12 kanalików), (45mm - 16 kanalików), długość 40cm. Przeznaczony do długotrwałego drenażu grawitacyjnego. Sterylny, pakowany podwójnie - opakowanie zewnętrzne papier-folia, wewnętrzne folia perforowana. | Szt. | 200
10 | Dren typu PENROSE przeznaczony do długotrwałego drenażu grawitacyjnego, wykonany z 100% silikonu, transparentny, wewnętrznie żebrowany (drenaż kapilarny)- nie zagina się. Pasek kontrastujący w RTG na całej długości drenu. Rozmiary 5, 6, 8, 10, 12, 15, 19, 25 mm. długość 300mm. Pakowany podwójnie, opakowanie wewnętrzne perforowana folia, zewnętrzne papier folia. | Szt. | 250
11 | Dren typu PENROSE przeznaczony do długotrwałego drenażu grawitacyjnego, wykonany z 100% silikonu, transparentny, wewnętrznie żebrowany (drenaż kapilarny)- nie zagina się. Pasek kontrastujący w RTG na całej długości drenu. Rozmiary 5, 6, 8, 10, 12, 15, 19, 25 mm. długość 500mm. Pakowany podwójnie, opakowanie wewnętrzne perforowana folia, zewnętrzne papier folia. | Szt. | 250
12 | Zamknięty system do godzinowego pomiaru diurezy z komorą kolekcyjną 500 ml z białą tylną ścianą (skalowaną co 1ml od 3ml do 40ml, co 5ml od 40ml do 100ml i co 10ml od 100ml do 500 ml) zaopatrzoną w filtr hydrofobowy oraz obrotowy zawór do opróżniania komory. Worek zbiorczy 2000ml z zastawką bezzwrotną, filtrem hydrofobowym, odpływem typu T z możliwością jego podwieszenia oraz polem do opisu danych pacjenta. Dren odporny na skręcanie o długości 120cm z klamrą zaciskową, zakończony bezigłowym portem do pobierania próbek i bezpiecznym łącznikiem do cewnika, posiadający dodatkowe zabezpieczenie antyzałamaniowe w postaci karbowanej rurki nasuniętej na górną część komory. Dwustopniowy system mocowania do łóżka za pomocą przytwierdzonych do komory składanych wieszaków i/lub pasków mocujących. Sterylny, opakowanie folia/papier. | Zestaw | 20
13 | Worek do dobowej zbiórki moczu, pojemność 2000 ml, zawór typu T sterylny | Szt. | 6040
14 | Worek do zbiórki moczu 4000ml z drenem min. 90cm i portem do pobierania próbek | Szt. | 100
15 | Woreczek do pobierania próbek moczu, samoprzylepny pojemność 100ml, sterylny w wersji dla dziewczynek i dla chłopców | Szt. | 2450
16 | Wieszak do worków na mocz podwójny wykonany z tworzywa sztucznego | Szt. | 2670
17 | Zatyczki do cewników o średnicach od Ch6 do Ch35 posiadające uchwyt umożliwiający włożenie oraz usunięcie zatyczki, budowa schodkowa, sterylne | Szt. | 3260
18 | Przewód do cystoskopu lub rektoskopu pojedynczy, sterylny | Szt. | 1800
19 | Sterylny worek stomijny pooperacyjny o pojemności 725ml, 1-częściowy z okienkiem i ujściem typu Post-op, przeźroczysty, sterylny, 10-100 mm | Szt. | 200
20 | Worek urostomijny z odpływem, przeżroczysty, pojemność 370ml. Rozmiar maxi, O 10-55mm. | Szt. | 120
21 | Zestaw drenów jednorazowego użytku z dwoma igłami przekłuwającymi do histeroskopii, do wykorzystania z pompami Karl Storz Hamou Endomat i Hysteromat II, sterylne, op. 10szt. | Op. | 100
22 | Dren moczowodowy typ Zeiss, z podziałką i paskiem radiacyjnym, z prowadnicą, kolor wskazujący rozmiar, sterylizowany EO, opakowanie pojedyncze sterylne, na opakowaniu znak CE, 5F dł. 70 cm | Szt. | 20
Wartość ogółem | [7 empty] | XXXXXX | XXXXXX
………………………………
Podpis Wykonawcy

## Pakiet 2
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Nr kat.
1. | Cewnik do prostatectomii Couvelaire z półtwardego lateksu silikonowany, z prowadnicą, 3-drożny, pasek radiacyjny, sterylizowany EO, kolor wskazujący rozmiar, opakowanie pojedyncze sterylne, na opakowaniu znak CE, rozmiary: 18-22 | Szt. | 500
2. | Cewnik do prostatectomii Couvelaire z półtwardego lateksu silikonowany, z prowadnicą, 2-drożny, pasek radiacyjny, sterylizowany EO, kolor wskazujący rozmiar, opakowanie pojedyncze sterylne, na opakowaniu znak CE, rozmiary: 18-22 | Szt. | 500
3. | Cewnik do prostatectomii Doufora 3-drożny, z silikonu, pasek radiacyjny, sterylizowany EO, kolor wskazujący rozmiar, opakowanie pojedyncze sterylne , na opakowaniu jednostkowym znak CE, rozmiary: 18-22 | Szt. | 1200
4. | Cewnik do prostatectomii Doufora 2-drożny, z silikonu, pasek radiacyjny, sterylizowany EO, kolor wskazujący rozmiar, opakowanie pojedyncze sterylne , na opakowaniu jednostkowym znak CE, rozmiary: 18-22 | Szt. | 600
5. | Dren moczowodowy typu Nelaton, z podziałką i paskiem radiacyjnym, z prowadnicą, kolor wskazujący rozmiar, strylizowany EO, opakowanie pojedyncze sterylne, na opakowaniu znak CE, rozmiary: 3-8F dł. 70cm | Szt. | 600
6. | Zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodów, skład zestawu: kateter pigtail podwójnie wygięty 6F srednica pętli 2cm. Odstęp między pętlami 28cm, prowadnik śr. 038” dł. 110cm, zacisk, popychacz 7F nakładka uszczelniająca, sterylizowany EO, opakowanie pojedyncze serylne, na opakowaniu znak CE | zestaw | 800
7. | Zestaw do nefrostomii, skład zestawu: cewnik zakończenie typu pigtail, 14Fx45cm, silikowanego poliuretanu, prowadnik J typ Lunderquista średnica.038” długość 80cm, igła dwuczęściowa 18Gx20cm., dilatator 15F z rozrywaną koszulką, dilatator 10f, 13F, strzykawka 10ml Luer-Lock, skalpel chirurgiczny , kołnierz mocujący, opaska zaciskowa, opakowanie pojedyncze sterylne, sterylizowany EO, znak CE na opakowaniu pojedynczym | zestaw | 15
8. | Zestaw do cystostomii wykonany z silikowanego poliuretanu , skład zestawu: kateter typu pigtail 12Fx45cm., igła rozrywalna 12Fx120mm., strzykawka 10ml Luer-Lock, skalpel, kołnierz mocujący i opaska zaciskowa, sterylizowany EO, opakowanie pojedyncze sterylne, na opakowaniu jednostkowym znak CE | zestaw | 40
9. | Zestaw punkcyjny do nefrostomii przezskórnej, dwustopniowy, jałowy w składzie: 2-częściowa kaniula punkcyjna z oznaczeniem ultradźwiękowym na końcówce, śr. Zewn. 17,5G/13mm, max śr. Wewn. 0,038", długość 200mm; prowadnica w zasobniku, z introduktorem, śr. zewn. 0,038", długość 800mm; prostownik cewnika, śr. zewn. 0,039"/1,0mm, długość 325mm, z mandrynem z tworzywa sztucznego; cewnik typu "pigtail" z poliuretanu, nieprzepuszczający promieni rentgenowskich, długość ok. 30cm, otwarcie centralne, pokryty warstwą hydrożelu, 6 otworów drenażowych, z nacięciami dla szwu ustalającego na trzonie, z łącznikiem typu luer-lock; dwukierunkowy kurek zamykający; adapter worka na mocz , rozmiary: Ch 8-10 | Szt. | 200
10. | Koszyczek Dormia, L=30 cm, fi 20, rozmiar 4,6 F, z kanałem roboczym >4,6 F, opakowanie pojedyncze sterylne, na opakowaniu jednostkowym znak CE | Szt. | 250
11. | Igła do biopsji prostaty półautomatyczna, sterylizowana EO, opakowanie pojedyncze sterylne, na opakowaniu jednostkowym znak CE, rozmiar: 18Gx150mm wielkość bioptatu 20mm | Szt. | 550
Wartość ogółem | [7 empty] | XXXXXX | XXXXXX
……………………………………
Podpis Wykonawcy

## Pakiet 3
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Nr kat.
1 | Zestaw do cewnikowania żył centralnych 2-światłowy, rozmiar 7Fx20cm o średnicach wewnetrznych kanałów: 16G/16G j.u. sterylny z mozliwością wprowadzenia prowadnicy bez odłączania strzykawki. Cewnik poliuretanowy z miękką końcówką, kontrastujący w promieniach RTG, z czytelnymi znacznikami długości na części wprowadzanej do naczynia, z przezroczystymi drenikami z zaciskami ślizgowymi, z zastawkami dostępu bezigłowego do poszczególnych świateł cewnika, z dwoma punktami mocowania cewnika do skóry, odporna na zaginanie, metalowa prowadnica wykonana z nitinolu z końcówką J, igła ze zintegrowaną zastawką pozwalającą na wprowadzenie prowadnicy do naczynia bez odłączania strzykawki, możliwość identyfikacji położenia cewnika w naczyniu za pomocą odprowadzeń EKG | zestaw | 1151
2 | Zestaw do cewnikowania żył centralnych 3-światłowy, rozmiar 7Fx20cm o średnicach wewnetrznych kanałów: 16G/18G/18G j.u. sterylny z mozliwością wprowadzenia prowadnicy bez odłączania strzykawki. Cewnik poliuretanowy z miękką końcówką, kontrastujący w promieniach RTG, z czytelnymi znacznikami długości na części wprowadzanej do naczynia, z przezroczystymi drenikami z zaciskami ślizgowymi, z zastawkami dostępu bezigłowego do poszczególnych świateł cewnika, z dwoma punktami mocowania cewnika do skóry, odporna na zaginanie, metalowa prowadnica wykonana z nitinolu z końcówką J, igła ze zintegrowaną zastawką pozwalającą na wprowadzenie prowadnicy do naczynia bez odłączania strzykawki, możliwość identyfikacji położenia cewnika w naczyniu za pomocą odprowadzeń EKG | zestaw | 1030
3 | Rampa 3-kranikowa typu Discofix odpowiednia do wszystkich ciśnieniowych systemów infuzyjnych, ciągły prosty strumień w kanałach w celu dokładnego monitorowania ciśnienia < 4 bar, osiowo i promieniście ruchoma nakrętka lock zapewniająca bezpieczne połączenie, nie zawiera DEHP i lateksu | Szt. | 2700
4 | Rampa 5-kranikowa typu Discofix odpowiednia do wszystkich ciśnieniowych systemów infuzyjnych, ciągły prosty strumień w kanałach w celu dokładnego monitorowania ciśnienia < 4 bar, osiowo i promieniście ruchoma nakrętka lock zapewniająca bezpieczne połączenie, nie zawiera DEHP i lateksu | Szt. | 1000
5 | Zestaw do ciągłego znieczulenia zewnątrzoponowego (ED) w odcinku lędźwiowym typu Perifix pakowany pojedynczo, sterylny, Skład zestawu: -igła zewnątrzoponowa (ze szlifem Tuohy) 18G / 80 mm, z plastikowym mandrynem i uchwytem igły ze skrzydełkami, znaczniki na igle co 1 cm -cewnik zewnątrzoponowy 20G z zamkniętym, zaokrąglonym, oznaczonym kolorem, końcem cewnika, z trzema otworami bocznymi, długość 1000 mm -znaczniki długości na trwałe wtopione w cewnik -obecność na cewniku dodatkowej tulei ułatwiającej wprowadzenie cewnika do igły Tuohy -łącznik do cewnika zewnątrzoponowego, zakończenie Luer-Lock -plastikowa strzykawka niskooporowa (do techniki utraty oporu LOR) 10 ml, zakończenie Luer -filtr przeciwbakteryjny 0,2 μm o objętości wypełnienia 0,45 ml, wytrzymałości ciśnieniowej do 7 bar, płaski o zakończeniu Luer – Lock z koreczkiem zamykającym -system mocowania filtra przeciwbakteryjnego do skóry umożliwiający dostęp do niego z każdej strony | Szt. | 540
6 | Mocowanie typu Perifix wraz z opatrunkiem do zestawu do ciagłego znieczulenia zewnatrzoponowego (ED) w odcinku lędzwiowym. Skład: - plaski pierścień mocujący zapewniający bezpieczne i łatwe mocowanie zapobiegające wysunięciu cewnika, - foliowy opatrunek ze środkową częscią pozbawioną kleju. Zapewnia wygodną ochrone miejsca wklucia. Moze byc łatwo wymieniony bez ryzyka uszkodzenia cewnika. | Szt. | 540
Wartość ogółem | [7 empty] | XXXXXX | XXXXXX
………………………………
Podpis Wykonawcy