## Pakiet 1
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Nr kat.
1 | Kaniula do długotrwałych wlewów dożylnych wykonana z FEP lub PTFE, ze skrzydełkami, z zastawką antyzwrotną, posiadająca paski radiocieniujące, sterylna, nietoksyczna, niepirogenna. Dostępna w wersji ze standardowym zaworem portu bocznego. Wyraźna data produkcji i ważności na opakowaniu jednostkowym gwarantującym bezpieczeństwo przed rozszczelnieniem i przypadkowym uszkodzeniem. Rozmiar:
| 24G 0,7x19mm, przepływ 22ml/min | szt | 8000 |  |  | 0
| 22G 0,8x25mm, przepływ 38ml/min. | szt | 35000 |  |  | 0
| 20G 1,0x32mm, przepływ 64ml/min. | szt | 45000 |  |  | 0
| 18G 1,2x38mm, przepływ 105ml/min. | szt | 20000 |  |  | 0
| 17G 1,5x45mm, przepływ 140ml/min. | szt | 600 |  |  | 0
| 16G 1,7x45mm, przepływ 200ml/min. | szt | 500 |  |  | 0
2. | Kaniula do długotrwałych wlewów dożylnych wykonana z FEP lub PTFE, bez portu bocznego, z zastawką antyzwrotną, posiadająca paski radiocieniujące, ze skrzydełkami oraz dodatkowym zdejmowalnym uchwytem, nietoksyczna, niepirogenna, sterylna. Wyraźna data produkcji i ważności na opakowaniu jednostkowym gwarantującym bezpieczeństwo przed rozszczelnieniem i przypadkowym uszkodzeniem. Rozmiar 26G 0,6 x 19mm, przepływ 13ml/min. | szt | 400 |  |  | 0
3. | Kaniula bezpieczna do długotrwałych wlewów dożylnych wykonana z FEP lub PTFE z filtrem hydrofobowym, posiadająca paski radiocieniujące, kodowany kolorystycznie samodomykający się korek portu bocznego. Złożona pozycja skrzydełek ułatwiająca trzymanie kaniuli, Specjalny kształt igły aktywujący w czasie wyjmowania igły z kaniuli plastikowe zabezpieczanie z metalowym mechanizmem zabezpieczającym, zaciskające się wokół koniuszka igły - chroni przed przypadkowym zakłuciem. Sterylna, niepirogenna wolna od DEHP. Koreczek z trzpieniem poniżej krawędzi z wyraźnie uwypukloną, prążkowaną kryzą dającą pewny uchwyt w rękawiczkach w trakcie działań ratowniczych. Wyraźna data produkcji i ważności na opakowaniu jednostkowym. Opakowanie typu Tyvec z łatwym otwieraniem.
| 22G 0,9x25mm, przepływ 33ml/min. | szt | 350 |  |  | 0
| 20G 1,1x32mm, przepływ 55ml/min. | szt | 350 |  |  | 0
| 24G 0,7x19mm, przepływ 18ml/min. | szt | 150 |  |  | 0
| 18G 1,3x45mm, przepływ 85ml/min. | szt | 250 |  |  | 0
| 16G 1,8x45mm, przepływ 200ml/min. | szt | 250 |  |  | 0
4 | Koreczki do kaniul, strzykawek typu kombi jednorazowego użytku, sterylne, niepirogenne. Pakowane po 1 szt. Opakowanie posiadające duży znacznik otwarcia na całej szerokości. Sposób pakowania umożliwia aseptyczne wyjęcie koreczka z opakowania. Koreczek musi zamykać szczelnie światło np. strzykawki. Trzpień wewnętrzny położony poniżej krawędzi korka. Opakowanie sztywny blister. | szt. | 50000 |  |  | 0
5 | Koreczki do kaniul luer-lock jednorazowego użytku, sterylne, niepirogenne. Pakowane po 1 szt. Opakowanie posiadające duży znacznik otwarcia na całej szerokości. Sposób pakowania umożliwia aseptyczne wyjęcie koreczka z opakowania. Trzpień wewnętrzny położony poniżej krawędzi korka. Opakowanie sztywny blister. | szt. | 170000 |  |  | 0
6 | Strzykawka tuberkulinowa 1ml z igłą 0,45x12-13mm, op. 100szt. | op. | 20 |  |  | 0
7 | Strzykawka sterylna luer cylinder o wysokim stopniu przejrzystości, z dobrze czytelną i nieścieralną skalą. Podwójny ogranicznik zapobiegający wysuwaniu się tłoka. Tłok w kolorze innym niż strzykawka, z czterema nacięciami ułatwiającymi jego załamanie po wykonanej procedurze. Opakowanie typu blister-pack z polskimi opisami oraz datą produkcji i ważności; pakowane w kartonowe opakowania, op. 100 szt. Na opakowaniu jednostkowym informacje o braku lateksu i PCV.
| 2ml, skala co 0,1ml, rozszerzenie do 3 ml, położenie końcówki centralne | op. | 600 |  |  | 0
| 5ml, skala rozszerzona co 0,2ml do 6ml, położenie końcówki boczne | op. | 1500 |  |  | 0
| 10ml, skala rozszerzona co 0,5ml do 12ml, położenie końcówki boczne | op. | 2000 |  |  | 0
8 | Strzykawka sterylna luer 20 ml, położenie końcówki boczne, cylinder o wysokim stopniu przejrzystości, z dobrze czytelną i nieścieralną, rozszerzoną skalą co 1ml do 24 ml. Podwójny ogranicznik zapobiegający wysuwaniu się tłoka. Tłok kolorze niebieskim, z czterema nacięciami ułatwiającymi jego załamanie po wykonanej procedurze. Opakowanie typu blister-pack z polskimi opisami oraz datą produkcji i ważności; pakowane w kartonowe opakowania, op. 80 szt. Na opakowaniu jednostkowym informacje o braku lateksu i PCV. | op. | 2500 |  |  | 0
9 | Strzykawka do pomp infuzyjnych z końcówką centryczną 50/60ml trzyczęściowa, z dobrze czytelną skalą co 1,0ml, Luer-Lock opakowanie pojedyncze sterylne | szt. | 10500 |  |  | 0
10 | Strzykawka do pomp infuzyjnych z końcówką centryczną 50/60ml do leków światłoczułych, trzyczęściowa z dobrze czytelną skalą co 1,0ml, Luer-Lock opakowanie pojedyncze sterylne | szt. | 8000 |  |  | 0
11 | Strzykawka do przepłukiwania ran i pęcherza moczowego, z dobrze czytelną niezmywalną skalą co 2ml. 100ml, końcówka prosto położona, opakowanie pojedyncze sterylne | szt. | 7500 |  |  | 0
12 | Strzykawka trzyczęściowa cewnikowa 100ml (z końcówką cewnikową ściętą pod kątem 45 stopni), podwójnie skalowana, wyposażona w dwa dodatkowe adaptery Luer, jednorazowego użytku, jałowa. | szt. | 1400 |  |  | 0
Razem | [5 empty] | 0 |  | XXXXX | XXXXX
……………………………….
Podpis Wykonawcy

## Pakiet 2
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Nr kat.
1 | Stabilizator dwuczęściowy złożony z części mocowanej do skóry i części mocującej dren do stabilizacji różnego rodzaju drenów i cewników. Część stabilizatora mocowana do skóry pacjenta wykonana z samoprzylepnej folii z mikroperforacjami. Część mocująca dren jest zintegrowana z częścią przyklejaną do skóry pacjenta i posiada dodatkowy przylepiec – rzep oraz przylepne pole dla lepszej stabilizacji rurki medycznej. Kolor biały i przezroczysty. Pokryty hypoalergicznym klejem. Jałowy. Opakowanie papier-folia
| 7,5x1,6cm | szt | 120 |  |  | 0
| 9,0x3,0cm | szt | 80 |  |  | 0
2 | Bezigłowy port dostępu żylnego z systemem podzielnej samouszczelniającej się membrany silikonowej, nie wystającej poza obręb portu, z czasem stosowania nie krótszym niż 7 dni lub nie mniej niż 140 aktywacji, pasujący do złączy luer i luer-lock, odporny na działanie lipidów, bez części metalowych, obudowa przeźroczysta z polikarbonu, objętość 0,09ml. Przepływy: 1PSi: 360ml/min; 3PSI: 600ml/min; 5PSI: 750ml/min. Pozbawione lateksu, PCV i ftalanów. Pakowany pojedynczo, sterylny. Opakowanie papier-folia | szt | 3000 |  |  | 0
3 | Bezigłowy port iniekcyjny z przedłużaczem z czasem stosowania przez 7 dni lub do 140 aktywacji, przeźroczysta obudowa, niebieska silikonowa samouszczelniająca się membrana nie wystająca poza obręb portu, bez elementów metalowych, długość całkowita 14cm z przesuwnym zaciskiem na drenie. Posiada aplikator umożliwiający wyjęcie z opakowania bez kontaminacji. Pakowany pojedynczo, sterylny. Opakowanie folia/papier.
| 1,2 x 2,5mm (przepływ 76 ml/min.) | szt | 200 |  |  | 0
| 3,0 x 4,1mm (przepływ 152 ml/min.) | szt | 100 |  |  | 0
4 | Bezigłowy port iniekcyjny typu T, z przedłużaczem, do użytku nie krócej niż 7dni lub nie mniej niż 140 aktywacji, przeźroczysta obudowa, silikonowa membrana nie wystająca poza obręb portu. Bez elementów metalowych, długość całkowita ok. 11cm (+1 cm; - 1 cm) z przesuwnym zaciskiem na drenie. Przepływ 76ml/min. Opakowanie papier-folia | szt | 100 |  |  | 0
5 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych, wolny od ftalanów, końcówka Luer-Lock, sterylne, pakowane pojedynczo, opakowanie folia-papier |  |  |  |  | 0
| dł. 150cm, przeźroczysty | szt | 5000 |  |  | 0
| dł. 150cm, czarny | szt | 4000 |  |  | 0
| dł. 200cm, przeźroczysty | szt | 700 |  |  | 0
6 | Kranik trójdrożny obrót o 360°, pakowany pojedynczo, sterylny. Opakowanie sztywny blister. | szt | 9000 |  |  | 0
7 | Przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów posiadający unwersalny, ostry, dwukanałowy kolec komory kroplowej z zatyczką. Odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym oraz zamykaną kolorową klapką (czerwona). Komora kroplowa o długości minimum 90 mm. Kroplomierz komory (20 kropli=1 ml +/- 0,1 ml). Filtr płynu o dużej powierzchni minimum 200 um. Precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na dren oraz igłę po użyciu. Łącznik luer-loc z zatyczką umożliwiającą szczelna i trwałe połączenie z kaniulą dożylną. Dren długości minimum 150 cm. Sterylny, antypirogenny, nietkosyczny, jednokrotnego użytku. Wolny od ftalanów. Opakowanie typu papier-folia z napisami w języku polskim, w kolorze czerwonym umożliwiające rozróżnienie aparatów do infuzji od aparatów do przetoczenia krwi. | szt | 12000 |  |  | 0
8 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych posiadający unwersalny, ostry, dwukanałowy kolec komory kroplowej z zatyczką. Odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym oraz zamykaną kolorową klapką (inny kolor niż czerwony). Wyposażony w skrzydełka ułatwiające wbicie. Komora kroplowa o długości minimum 60 mm (minimum 55 mm w części przeźroczystej). Kroplomierz komory (20 kropli=1 ml +/- 0,1 ml). Filtr płynu minimum 15um. Precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na dren oraz igłę po użyciu. Łącznik luer-loc z zatyczką umożliwiającą szczelna i trwałe połączenie z kaniulą dożylną. Dren długości minimum 150 cm. Sterylny, antypirogenny, nietkosyczny, jednokrotnego użytku. Wolny od ftalanów. Opakowanie typu papier-folia lub folia z napisami w języku polskim, w kolorze innym niż czerwony umożliwiające rozróżnienie aparatów do przetoczenia krwi od aparatów do infuzji. | szt | 150000 |  |  | 0
9 | Przyrząd bezpieczny grawitacyjny do infuzji do przetaczania płynów/leków wyposażony w system typu Air Pass, który umożliwia wypełnienie / przepłukiwanie drenu bez przypadkowego zanieczyszczenia. W komorze kroplowej umieszczony pływak automatycznie blokujący przepływ, zabezpieczający przedostawanie się powietrza do drenu oraz zapobiegający wstecznemu przepływowi krwi po zakończeniu infuzji. Odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką. Komora kroplowa składa się z części elastycznej oraz część sztywnej z wbudowanym pływakiem. Kroplomierz komory 20 kropli = 1 ml +\- 0,1 ml. Filtr zabezpieczający przed większymi cząstkami w o skuteczności filtrowania 15 µm wbudowany na końcu drenu od strony pacjenta (nie w komorze), Miękki elastyczny dren o długości min. 180 cm z dodatkowym portem do podawania leków. Uniwersalne zakończenie Luer-Lock zabezpieczone koreczkiem typu Air Pass. Precyzyjny, bezpieczny zacisk rolkowy. Nie zawiera lateksu, nie zawiera ftalanów, niepirogenny. Jednorazowy, sterylny. Opakowanie jednostkowe: papier/folia. | szt | 350 |  |  | 0
10 | Przyrząd do przetaczania leków światłoczułych - bursztynowy posiadający uniwersalny, ostry, dwukanałowy kolec komory kroplowej z zatyczką. Odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym oraz zamykaną kolorową (niebieską) klapką. Wyposażony w skrzydełka ułatwiające wbicie. Komora kroplowa o długości minimum 62mm (minimum 55mm w części przeźroczystej). Kroplomierz (20 kropli = 1ml +/- 0,1ml). Filtr płynu 15µm. Precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na dren oraz igłę po użyciu. Łącznik luer- lock z zatyczką umożliwiający szczelne i trwałe połączenie z kaniulą dożylną. Dren długości minimum 150 cm. Sterylny, apirogenny, nietoksyczny, jednokrotnego użytku. Wolny od ftalanów. Opakowanie typu papier - folia z napisami w języku polskim w kolorze niebieskim umożliwiające rozróżnienie aparatów do przetaczania krwi od aparatów do infuzji. | szt | 1000 |  |  | 0
11 | Przyrząd do wielokrotnego pobierania leków z butelek z filtrem bakteryjnym 1,2µm oraz cząsteczkowym 5µm. Ostry kolec o długości 20mm, płaska obudowa z wyraźnie oznaczonym wlotem powietrza oraz z radełkowaną powierzchnią ułatwiającą wprowadzenie przyrządu do pojemnika, łącznik Luer-Lock zabezpieczony samodomykającą klapką w kolorze niebieskim. Szerokość przyrządu max 30mm. Sterylny, opakowanie folia/papier | szt | 16000 |  |  | 0
12 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z możliwością pomiaru OCŻ, sterylny | szt | 50 |  |  | 0
Razem | [5 empty] | 0 |  | XXXXX | XXXXX
Podpos Wykonawcy

## Pakiet 3
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Nr kat.
1 | Igła do iniekcji j.u. sterylna, opakowanie 100szt.
| 0,5-0,9 | op | 4000 |  |  | 0
| 1,1-1,2 | op | 1200 |  |  | 0
| 1.6 | op | 10 |  |  | 0
2 | Igła bezpieczna do iniekcji ze zintegrowaną osłona zabezpieczającą, która trwale zamyka igłę po użyciu. Osłonę zabezpieczającą można aktywować jedną ręką za pomocą palca, kciuka lub za pomocą nacisku (opierając o twardą powierzchnię). Osłona trwale złączona z igłą bez możliwości rozdzielenia igły od osłony. G25, G23, G22, G21, G20, G19, G 18, op. 50szt. | op | 15 |  |  | 0
3 | Igła do pobierania leków z fiolek z gumowym korkiem z zakończeniem typu Pencil Point, zapobiegającym fragmentacji korka - rozm. 1.2 dł. minimum 30mm, op. 100szt. | op | 1100 |  |  | 0
4 | Bezpieczna igła do Pena z szeroką osłoną ograniczającą nacisk na skórę. Automatycznie blokująca się igła po wykonaniu zastrzyku – profilaktyka zakłuć (igła pozostaje niewidoczna). Kompatybilność ze wszystkimi wstrzykiwaczami do insuliny; 29G x 3/16" – 0.33x5mm | szt | 40000 |  |  | 0
5 | Igły do penów (wstrzykiwaczy) przeznaczone są do podawania insuliny. Średnica 31G (0,25mm) i długości 5mm. Sterylne, niepirogenne, nietoksyczne, bez lateksu. Kompatybilne z wszystkimi powszechnie stosowanymi wstrzykiwaczami typu pen. Opakowanie 100 sztuk | op | 20 |  |  | 0
6 | Igła do punkcji lędźwiowych, G18, G20, G22, G25x90mm | szt | 1400 |  |  | 0
7 | Strzykawka trzyczęściowa j.u., bezpieczna, z końcówką luer-lock, z mechanizmem umożliwiającym schowanie igły w cylindrze po użyciu oraz zabezpieczenie przed ponownym użyciem strzykawki, czytelna i trwała dobrze widoczna skala pomiarowa, podwójne uszczelnienie tłoka, sterylna. Możliwość łatwego odłamania tłoka po zabezpieczeniu igły. Na opakowaniu jednostkowym informacja o braku lateksu, op. 100 szt.
| 3 ml | op | 70
| 5 ml | op | 50
Razem | [5 empty] | 0 |  | XXXXX | XXXXX
…………………………….
Podpis Wykonawcy

## Pakiet 4
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Nr kat.
1 | Dren do pomp typu Infusomat Standard 250/145cm, biały lub przezroczysty. Zestaw do infuzji dozylnej za pomocą pomp Infusomat Space. Posiadający odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym i zatyczką, górna część komory kroplowej dopasowana do czujnika kropli, zacisk rolkowy, wyposazony w miejsce zabezpieczajace kolec komory kroplowej, krótki silikonowany segment kontaktującyc się z mechanizmem pomp. | Szt. | 4000 |  |  | 0
2 | Dren do pomp do żywienia dojelitowego z multikonektorem bez PCV typu Infusomat Spce-Line za pomocą pomp Infusomat Space posiadający ostry kolec nakłuwający, łatwa penetracja, wygodne nakłucie podwieszonych pojemników, odpowietrznik zaopatrzony w filtr bakteryjny, zamkniecie typu Euro-Cap, ergonomiczny kształt komory kroplowej, przezroczysta, elastyczna dolna część o dużej pojemności, zacisk rolkowy wyposazony w zabezpieczenie kolca po uzyciu, silikonowy odcinek kompatybilny z pompami BBraun. Długość całkowita 320cm (±5cm), zintegrowany z miltikonektorem kompatybilnym umożliwiającym połączenie z większością gotowych pojemników do żywienia dojelitowego. Wyposazony w bezigłowy port umożliwiający dodanie leku, stopniowane łączenie z sondami do zywienia typu "meski" w celu uniknięcia mylnego podania do krwiobiegu. | Szt. | 2000 |  |  | 0
3 | Strzykawka trzyczęściowa typu Omnifix, poj. 50-60ml, skalibrowana z pompą strzykawkową Perfusor Space. Wykonana z polipropylenu, przezroczysta komora, wysoki kontrast podziałki (trwałe oznaczenie, idealna czytelność, stopniowanie co 1ml), centryczne zakończenie typu Luerlock (wkręcane) do mocowania igły lub połączenia z drenami do infuzji, owalny ożebrowany kołnierz komory, bezpieczna blokada tłoka zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory, tłok posiadający podwójne gumowe uszczelnienie wykonane z syntetycznego materiału pozbawionego lateksu, minimalna objetość resztkowa | Szt. | 4500 |  |  | 0
4 | Dren do strzykawki typu Omnifix 50-60ml, długość 1,5m (±10cm). Średnica wewnętrzna 1,5mm, z końcówką typu Luerlock, bez DEHP, sterylny, przezroczysty, pakowany jednostkowo, skalibrowany ze strzykawką Omnifix 50-60ml do pomp Perfusor Space. | Szt. | 4500 |  |  | 0
5 | Strzykawka trzyczęściowa typu Omnifix, poj. 20 ml, skalibrowana z pompą strzykawkową Perfusor Space. Wykonana z polipropylenu, przezroczysta komora, wysoki kontrast podziałki (trwałe oznaczenie, idealna czytelność, stopniowanie co 1ml), centrycznie zakończenie typu LuerLock (wkręcane) do mocowania igły lub połączenia z drenami do infuzji, owalny ożebrowany kołnierz komory, bezpieczna blokada tłoka zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory, tłok posiadający podwójne gumowe uszczelnienie wykonane z syntetycznego materiału pozbawionego lateku, minimalna objętość resztkowa | Szt. | 2000 |  |  | 0
6 | Dren do strzykawki typu Omnifix 20 ml, długość 1,5m (±10cm), średnica wew. 1,5mm, z końcówką typu Luer-Lock, bez DEHP, sterylny, przezroczysty, pakowany jednostkowo, skalibowany ze strzykawką Omnifix 20ml do pomp Perfusor Space | Szt. | 2000 |  |  | 0
7 | Strzykawka trzyczęściowa typu Omnifix poj. 50-60ml UV - chroniąca przed światłem o zakresie długości fal do 520Nm. Skalibrowana z pompą strzykawkową Perfusor Space. Wykonana z polipropylenu. Odporny na środkiu dezynfekujące dobrze widoczny nadruk na strzykwce, skala 1ml. Wyraźna nazwa i informacja o ochronie przed światłem na każdej strzykawce. Tłok wyposazony w dodatkowy pierścień stabilizujący, w celu zapobieżenia przypadkowemu wysunięciu ze strzykawki. Średnica uchwytu tłoka min. Ø 30mm. | Szt. | 4500 |  |  | 0
8 | Dren do strzykawki typu Omnifix 50-60ml UV, długość 1,5m (±10cm), średnica wewnętrzna 0,9mm, z końcówką typu Luerlock, bez PCV, sterylny, pakowany pojedynczo, skalibrowany ze strzykawką Omnifix 50-60ml UV do pomp Perfusor Space. | Szt. | 4500 |  |  | 0
Wartość ogółem | [5 empty] | 0 |  | XXXXXX | XXXXXX
………………………………
Podpis Wykonawcy

## Pakiet 5
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Nr kat.
1 | Zestaw do cewnikowania żył centralnych 3-światłowy, rozmiar 7Fx20cm o średnicach wewnetrznych kanałów: 16G/18G/18G j.u. sterylny z mozliwością wprowadzenia prowadnicy bez odłączania strzykawki. Cewnik poliuretanowy z miękką końcówką, kontrastujący w promieniach RTG, z czytelnymi znacznikami długości na części wprowadzanej do naczynia, z przezroczystymi drenikami z zaciskami ślizgowymi, z zastawkami dostępu bezigłowego do poszczególnych świateł cewnika, z dwoma punktami mocowania cewnika do skóry, odporna na zaginanie, metalowa prowadnica wykonana z nitinolu z końcówką J, igła ze zintegrowaną zastawką pozwalającą na wprowadzenie prowadnicy do naczynia bez odłączania strzykawki, możliwość identyfikacji położenia cewnika w naczyniu za pomocą odprowadzeń EKG | zestaw | 1000 |  |  | 0
2 | Zestaw do cenikowania żył centralnych 5-światłowy, rozmiar 12Fx20cm o średnicach wewnętrznyvh kanałów: 16G/18G/18/18/12G j.u. sterylny z możliwością wprowadzenia prowadnicy bez odłączania strzykawki. Cewnik poliuretanowy z miękką końcówką, kontrastujący w promieniach RTG, z czytelnymi znacznikami długości na części wprowadzanej do naczynia, z przezroczystymi drenikami z zaciskami ślizgowymi, z zastawkami dostępu bezigłowego do poszczególnych świateł cewnika, z dwoma punktami mocowania cewnika do skóry, odporna na zaginanie, metalowa prowadnica wykonana z nitinolu z końcówką J, igła ze zintegrowaną zastawką pozwalającą na wprowadzenie prowadnicy do naczynia bez odłączania strzykawki, możliwość identyfikacji położenia cewnika w naczyniu za pomocą odprowadzeń EKG | zestaw | 1000 |  |  | 0
3 | Rampa 3-kranikowa typu Discofix odpowiednia do wszystkich ciśnieniowych systemów infuzyjnych, ciągły prosty strumień w kanałach w celu dokładnego monitorowania ciśnienia < 4 bar, osiowo i promieniście ruchoma nakrętka lock zapewniająca bezpieczne połączenie, nie zawiera DEHP i lateksu | Szt. | 2500 |  |  | 0
4 | Rampa 5-kranikowa typu Discofix odpowiednia do wszystkich ciśnieniowych systemów infuzyjnych, ciągły prosty strumień w kanałach w celu dokładnego monitorowania ciśnienia < 4 bar, osiowo i promieniście ruchoma nakrętka lock zapewniająca bezpieczne połączenie, nie zawiera DEHP i lateksu | Szt. | 1000 |  |  | 0
5 | Zestaw do ciągłego znieczulenia zewnątrzoponowego (ED) w odcinku lędźwiowym typu Perifix pakowany pojedynczo, sterylny, Skład zestawu: igła zewnątrzoponowa (ze szlifem typu Tuohy) 18G/80mm, z plastikowym mandrynem i uchwytem igły ze skrzydełkami, znaczniki na igle co 1cm, cewnik zewnątrzoponowy 20G z zamkniętym, zaokrąglonym, oznaczonym kolorem, końcem cewnika, z trzema otworami bocznymi, długość 1000mm, znaczniki długości na trwałe wtopione w cewnik, obecność na cewniku dodatkowej tulei ułatwiającej wprowadzenie cewnika do igły typu Tuohy, łącznik do cewnika zewnątrzoponowego, zakończenie typu Luer-Lock, plastikowa strzykawka niskooporowa (do techniki utraty oporu LOR) 10ml, zakończenie typu Luer, filtr przeciwbakteryjny 0,2μm o objętości wypełnienia 0,45ml, wytrzymałości ciśnieniowej do 7bar, płaski o zakończeniu typu Luer – Lock z koreczkiem zamykającym, system mocowania filtra przeciwbakteryjnego do skóry umożliwiający dostęp do niego z każdej strony | Szt. | 500 |  |  | 0
6 | Mocowanie typu Perifix wraz z opatrunkiem do zestawu do ciagłego znieczulenia zewnatrzoponowego (ED) w odcinku lędzwiowym. Skład: płaski pierścień mocujący zapewniający bezpieczne i łatwe mocowanie zapobiegające wysunięciu cewnika, foliowy opatrunek ze środkową częscią pozbawioną kleju. Zapewnia wygodną ochrone miejsca wklucia. Moze byc łatwo wymieniony bez ryzyka uszkodzenia cewnika. | Szt. | 500 |  |  | 0
Wartość ogółem | [5 empty] | 0 |  | XXXXXX | XXXXXX
………………………………
Podpis Wykonawcy