## Pakiet numer 1
Lp. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent/ nr katalogowy
1 | Śródszpikowy gwóźdź blokowany do kości piszczelowej, tytanowy, w przekroju zbliżony do trójkąta, w części bliższej posiadający co najmniej 5 otworów, 4 gwintowane i 1 kompresyjny, zapewniających opcję blokowania co najmniej w 3 różnych płaszczyznach, 3°owe odgięcie w części dystalnej, łagodne (łukowe) wygięcie proksymalne, gwoździe kaniulowane, fi 8-10mm dł. 270-405mm | szt. | 20
2 | Gwoździe blokowane do kości udowej tytanowe, o kształcie anatomicznym, prawe i lewe, wprowadzane od boku krętarza, posiadające min. 5 otworów w części bliższej dających różne możliwości blokowania (w tym doszyjkowe), jak również min. 5 otworów w części dalszej z czego 4 gwintowane, posiadające spiralne żłobienie ułatwiające wprowadzanie gwoździa. Średnice gwoździ od 10-12m oznaczone kolorami dla ułatwienia identyfikacji, dł. 320-440mm, dodatkowe odróżnienie kolorystyczne gwoździ lewych i prawych, także gwoździe w wersji krótkiej fi10 i 11, dł.180 i 200mm | szt. | 15
3 | Gwoździe śródszpikowe blokowane do kości ramiennej tytanowe, kaniulowane, posiadające w części bliższej min. 5 otworów gwintowanych usytuowanych wielopłaszczyznowo oraz jeden otwór owalny, ø 6-9mm, dł. 200-300mm, również gwoździe ramienne fi9 i 8 krótkie dł.150mm | szt. | 5
4 | Płytki ustalające DSB, stalowe, 3-10-otworowe, 130 do 150°, długość części szyjkowej 25mm, 38mm | szt. | 20
5 | Płytki ustalające DSK stalowe, 4-20-otworowe, dł., części szyjkowej 25mm, kąt 95° | szt. | 5
6 | Śruba zespalająca stalowa DSB/DSK o dł. 55-130mm ze skokiem co 5mm | szt. | 25
7 | Śruba kompresyjna stalowa DSB/DSK | szt. | 25
8 | Wkręt blokujący tytanowy fi 3,0 ; 4,0 ; 4,5 ; 5,0 i 5,5 mm z gniazdem typu "torks", łeb cylindryczny ułatwiający prowadzenie wkręta w tulei | szt. | 150
9 | Wkręt blokujący kaniulowany fi 7,5mm z gniazdem typu "torks", łeb cylindryczny ułatwiający prowadzenie wkręta w tulei | szt. | 20
10 | Płyty tytanowe blokowane do dalszej nasady kości ramiennej, kształtowane anatomicznie, prawe i lewe, w co najmniej dwóch wersjach, przyśrodkowej i grzbietowo bocznej, posiadające min.4 otwory gwintowane w części nasadowej oraz 3-6 oddzielnych otworów gwintowanych w części trzonowej i min. jeden otwór kompresyjny | szt. | 6
11 | Śruba zaślepiająca tytanowa z gniazdem typu "torks" srednice M6, M8, M10 | szt. | 35
12 | Śruba kompresyjna tytanowa z gniazdem typu "torks" średnice M6, M8, M10 | szt. | 5
13 | Wkręt tytanowy kaniulowany samogwintujący gąbczasty z łbem gwintowanym fi 7,3mm dł.50-95 mm | szt. | 40
14 | Wkręt stalowy do kości korowej fi 2,7mm, gniazdo sześciokątne, dł. 10-40mm | szt. | 60
15 | Wkręt stalowy do kości korowej fi 3,5mm, gniazdo sześciokątne, dł. 10-110mm | szt. | 50
16 | Wkręt stalowy do kości korowej fi 4,5mm, gniazdo sześciokątne, dł.l2-120mm | szt. | 300
17 | Wkręt stalowy, kostkowy samogwintujący fi 4,5mm dł.20-70mm | szt. | 60
18 | Wkręt stalowy łódkowaty, fi 3,5mm, dł. 10-50mm | szt. | 20
19 | Wkręt do kości gąbczasty, stalowy, fi 6,5mm, z gwintem na całej długości, dł. wkręta 25-120mm | szt. | 20
20 | Wkręt do kości gąbczasty, stalowy, fi 6,5mm, z gwintem częściowym, dł. wkręta 40-120mm | szt. | 20
21 | Podkładki stalowe, pod wkręty korowe i gąbczaste, różne średnice | szt. | 20
22 | Wkręt tytanowy korowy fi2,7mm dł. 10-30mm | szt. | 60
23 | Wkręt tytanowy korowy fi3,5mm dł. 14-70mm | szt. | 100
24 | Wkręt tytanowy korowy fi4,5mm dł. 20-80mm | szt. | 60
25 | Wkręt tytanowy z łbem gwintowanym fi 2,4 i 2,7mm, dł. 10-30m, barwiony w celu odróżnienia od wkrętów innych średnic | szt. | 80
26 | Wkręt tytanowy z łbem gwintowanym fi 3,5mm , dł. 14-85mm, barwiony w celu odróżnienia od wkrętów innych średnic | szt. | 350
27 | Wkręt tytanowy z łbem gwintowanym fi 5,0mm dł. 20-90mm, barwiony w celu odróźnienia od wkrętów innych średnic | szt. | 200
28 | Gwóźdź Kirschnera fi 0,8mm do 2,5mm dł. 150-210mm | szt. | 300
29 | Gwóźdź Kirschnera fi 1,0mm do 2,5mm dł.310mm | szt. | 500
30 | Grot Steinmanna fi 4,0mm dł. 80-170mm, fi 4,5mm dł. 150-300mm, fi 5,0mm dł. 150-250mm | szt. | 30
31 | Drut kostny do cerklażu w zwojach 10m, fi 0,3mm do 1,2mm | szt. | 10
32 | Płytka prosta wąska samodociskowa gruba, szer.11,7mm, 5-10 otworowa | szt. | 10
33 | Płytka wąska cienka, z ograniczonym kontaktem, 5-12 otworowa | szt. | 10
34 | Płytki proste rekonstrukcyjne do miednicy pod wkręty 2,7-4,5mm, 4-16 otworowe | szt. | 5
35 | Płytki dystansowe klinowe stalowe piszczelowe o wys. klina od 3 do 17,5mm | szt. | 15
36 | Płytki dystansowe klinowe udowe w kształcie odwróconego T, o wys. klina od 5-17,5mm | szt. | 3
37 | Płytka tytanowa o grubości do 2mm, T-kształtna, ukośna, 4-otworowa, otwory gwintowane pod wkręty fi 2,7mm, kształtowa, lewa i prawa, dł. 28, 30, 32mm | szt. | 5
38 | Płytka tytanowa o grubości do 2mm, do nasady dalszej kości promieniowej, kształtowana anatomicznie, lewa i prawa, w wersji wąskiej i szerokiej, z otworami gwintowanymi w części nasadowej oraz 3-5 otworami gwintowanymi i oddzielnymi kompresyjnymi w części trzonowej, również płytki L- kształtne, T-kształtne i proste grzbietowe promieniowe, wszystkie barwione w jednym kolorze, takim jak wkręty do otworów gwintowanych | szt. | 20
39 | Płytka tytanowa blokowana rekonstrukcyjna prosta o szerokości 11 oraz 7mm, posiadająca wcięcia ułatwiająca doginanie, posiadająca min. 2 otwory kompresyjne z obustronną kompresją, gniazda otworów pod wkręty o śr. 2,4; 2,7 i 3,5mm | szt. | 10
40 | Płytka tytanowa do bliższej nasady kości piszczelowej, anatomicznie kształtowana, L-kształtna, lewa i prawa, posiadająca 5-6 otworów gwintowanych w części nasadowej oraz 4-14 otworów, gwintowanych i kompresyjnych, w części trzonowej, w tym przynajmniej jeden otwór kompresyjny z dwukierunkową kompresją oraz min.3 otwory pod druty Kirschnera śr. 2,0mm do wstępnej stabilizacji, również płytka kłykciowa piszczelowa gruba, anatomicznie kształtowana w wersji lewej i prawej, płyty barwione w kolorze wkrętów blokowanych z jakimi współpracują | szt. | 20
41 | Płytka tytanowa ramienna do bliższej nasady, z przynajmniej 9-oma otworami gwintowanymi w części nasadowej o wielokierunkowym ustawieniu, oraz 3-10 parami oddzielnych otworów gwintowanego i kompresyjnego w części trzonowej, otwory gwintowane pod wkręty fi 3,5mm, min. 8 otworów pod druty Kirschnera fi 2,0mm do wstępnej stabilizacji, płyty barwione w kolorze wkrętów z jakimi współpracują | szt. | 10
42 | Płytka tytanowa piszczelowa do dalszej nasady, anatomicznie kształtowana, L-kształtna oraz trpezowa w części nasadowej, lewa i prawa, w części trzonowej posiadająca 4-14 par oddzielnych otworów gwintowanego i kompresyjnego pod wkręty fi 3,5 mm, w części nasadowej otwory gwintowane ustawione wielokierunkowo, płyty barwione w kolorze wkrętów z jakimi współpracują | szt. | 10
43 | Płytka tytanowa piszczelowa do dalszej nasady w kształcie odwróconego krzyża, posiadająca min.16 otworów gwintowanych w części nasadowej, z możliwością profilowania i docinania części nasadowej | szt. | 1
44 | Płytka tytanowa kompresyjna wąska z ograniczonym kontaktem, prosta, szer. 11mm, grub. do 3mm, posiadająca 4-12 par oddzielnych otworów kompresyjnego i gwintownego, otwory kompresyjne dające możliwość dwukierunkowej kompresji, płytki barwione w tym samym kolorze co wkręty do otworów gwintowanych z nimi współpracujące | szt. | 20
45 | Płytka tytanowa blokowana do dalszej nasady kości ramiennej, anatomicznie kształtowana, z ograniczonym kontaktem, stosowana w parach, przyśrodkowa i grzbietowo-boczna, prawa i lewa, w części trzonowej posiadająca 3-6 par oddzielnych otworów kompresyjnego i gwintowanego, otwory blokowane pokryte wkrętami 3,5mm, płytki barwione w kolorze wkrętów do otworów gwintowanych | szt. | 6
46 | Płytka tytanowa blokowana piętowa grub. 2mm, lewa i prawa, do dogięcia, posiadająca min. 14 otworów gwintowanych pokrytych wkrętami 3,5mm, barwiona w kolorze wkrętów z nią współpracujących | szt. | 2
47 | Płytka tytanowa blokowana strzałkowa boczna dalsza, anatomicznie kształtowana, lewa i prawa, posiadająca 3-8 oddzielnych otworów gwintowanych w części trzonowej i minimum 6 otworów gwintowanych w części nasadowej, płytka barwiona w tym samym kolorze co wkręty blokowane z nią współpracujące | szt. | 10
48 | Płytka tytanowa blokowana do wyrostka łokciowego, anatomicznie kształtowana, lewa i prawa, posiadająca ząbki do lepszej stabilizacji wyrostka oraz 2-8 par odzielnych otworów, kompresyjnego i gwintowanego , w części trzonowej, płytki barwione w tym samym kolorze co wkręty blokowane z nią współpracujące | szt. | 3
49 | Płyta tytanowa gruba, udowa dalsza, posiadająca otwór gwintowany pod wkręt gąbczasty kaniulowany o śr. min 7 mm oraz towarzyszące otwory pod wkręty o śr. 5 mm, w części trzonowej posiadająca 4-12 oddzielnych otworów, gwintowanych i kompresyjnych pod wkręty o śr. 5 mm i 4,5 mm, płyta w kolorze wkrętów systemowych z którymi współpracuje | szt. | 8
50 | Płytka tytanowa gruba, udowa bliższa, anatomicznie kształtowana, posiadająca min. 2 otwory gwintowane pod wkręty fi7,3mm skierowane doszyjkowo i min. 1 otwór gwintowany pod wkręt fi5mm skierowany doszyjkowo, a w części trzonowej posiadająca 2-8 otworów gwintowanych i kompresyjnych pod wkręty fi5 i 4,5mm, płyta w kolorze wkrętów systemowych, z którymi współpracuje | szt. | 12
51 | Płytka tytanowa, anatomicznie kształtowana obojczykowa S-kształtna, lewa i prawa, posiadająca 3-8 otworów gwintowanych w części trzonowej pod wkręty fi3,5mm oraz min. 6 otworów gwintowanych w części rozszerzonej, | szt. | 3
52 | Płytka blokowana, anatomicznie kształtowana, do nasady dalszej kości promieniowej, długa, co najmniej 4 rozmiary w przedziale dług.73-194mm, lewa i prawa, otwory gwintowane pod wkręty fi2,4 i 3,5mm, | szt. | 3
53 | Wiertła lite o różnych długościach i średnicach od 1,0 mm do 4,5mm | szt. | 20
54 | Opaska zaciskowa na udo | szt. | 1
55 | Opaska zaciskowa na ramię | szt. | 1
56 | Wiertło kaniulowane fi5-10 (skok co1mm)stosowane przy rekonstrukcji więzadeł kolana | szt. | 2
57 | Frez kaniulowany z podziałką, stosowany przy rekonstrukcji więzadeł kolana fi5-10 (skok co 1mm) | szt. | 2
58 | Wkrętak heksagonalny S2,5 S1,5 S3,5 | szt. | 3
Wartość razem | [7 empty] | XXXXXXXXXX
……………………………………..
Podpis Wykonawcy

## Pakiet numer 2
Lp. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent/ nr katalogowy
1 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy do złamań przezkrętarzowych kości udowej, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa 180 mm, średnica części bliższej gwoździa 15.5 mm, średnica części dalszej gwoździa 11 mm. Kąt szyjkowo-trzonowy 120°,125° i 130°. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 4° na valgus. Śruba antyrotacyjna kompresyjna ø 8 mm | szt. | 40
2 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy do złamań przezkrętarzowych kości udowej, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa 280-460 mm ze skokiem co 20 mm, średnica części bliższej gwoździa 15.5 mm, średnica części dalszej gwoździa 11 mm. Kąt szyjkowo-trzonowy 120°,125° i 130°. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 4° na valgus. Śruba antyrotacyjna kompresyjna ø 8 mm. Gwoździe prawe/lewe. | szt. | 10
3 | Śruba doszyjkowa tytanowa sterylna ø 10.5 mm, dł. 70-120 mm | szt. | 50
4 | Śruba blokująca tytanowa, sterylna, ø 5 mm, dł. 25-45 mm ze skokiem co 2.5 mm i 45-90 mm ze skokiem co 5 mm | szt. | 60
5 | Zaślepka tytanowa sterylna, ø 11 mm standardowa i ø 15.5 mm o dł. 5-10 mm | szt. | 50
6 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy udowy, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa od 140-480 mm ze skokiem co 20 mm, średnica gwoździa 9-15 mm. Możliwość wprowadzenia gwoździa antegrade i retrograde. Możliwość zastosowania kompresji w zakresie do 10 mm. Ostatni otwór w cześci dalszej w odległości 15 mm od końca gwoździa. Możliwość użycia śrub kondylarnych o średnicy 5 mm. | szt. | 15
7 | Śruba blokująca tytanowa, sterylna, ø 5 mm, dł. 25-60 mm ze skokiem co 2.5 mm i 60-120 mm ze skokiem co 5 mm | szt. | 45
8 | Śruba kondylarna tytanowa z nakładką, sterylna, ø 5 mm i dł. 40-120 mm | szt. | 1
9 | Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna, ø 8 mm i dł. 0-15 mm | szt. | 1
10 | Zaślepka tytanowa sterylna, ø 8 mm standardowa oraz ø 11.5 mm i dł. 5-35 mm | szt. | 15
11 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy rekonstrukcyjny udowy, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa od 280-480 mm ze skokiem co 20 mm, średnica gwoździa 9-15 mm. Kąt szyjkowo-trzonowy 125°. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 4° na valgus. | szt. | 1
12 | Śruba główna ciągnąca tytanowa, kaniulowana, sterylna ø 6.5 mm, dł. śruby 65-130 mm | szt. | 2
13 | Śruba blokująca tytanowa, sterylna, ø 5 mm, dł. 25-120 mm ze skokiem co 5 mm | szt. | 2
14 | Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna ø 8 mm | szt. | 1
15 | Zaślepka tytanowa sterylna, ø 8 mm standardowa oraz ø 13 mm i dł. 5-15 mm | szt. | 1
16 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy piszczelowy, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa od 240-420 mm ze skokiem co 15 mm, średnica gwoździa 8-15 mm. Możliwość zastosowania kompresji w zakresie do 7 mm. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 10° a w części dalszej o wartości 4°. Otwory w cześci dalszej w odległości 5, 15 i 25 mm od końca gwoździa. Możliwość zastosowania celownika z dostępu nadrzepkowego. | szt. | 25
17 | Śruba blokująca tytanowa, sterylna, pełny gwint, ø 4 mm o długości 20-60 mm ze skokiem co 5 mm i ø 5 mm o długości 25-60 mm ze skokiem co 2.5 mm i 60-120 mm ze skokiem co 5 mm | szt. | 75
18 | Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna, ø 8 mm | szt. | 1
19 | Zaślepka tytanowa sterylna, ø 7 mm w pełni gwintowana, ø 8 mm standardowa oraz ø 11.5 mm i dł. 5-35 mm | szt. | 25
20 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy ramienny kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa 140-320 mm ze skokiem co 20 mm, średnica gwoździa 7-9 mm. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 6° a w części dalszej o wartości 4°. Możliwość kompresji w zakresie 6 mm. Ostatni otwór w cześci dalszej w odległości 10 mm od końca gwoździa. | szt. | 5
21 | Śruba blokująca tytanowa, sterylna ø 4 mm, dł. 20-60 mm | szt. | 15
22 | Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna ø 6 mm | szt. | 1
23 | Zaślepka tytanowa sterylna ø 6 mm, dł. 0-25 mm | szt. | 5
24 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy ramienny proksymalny, kaniulowany, sterylny. Blokowany w części bliższej w 4 płaszczyznach. Otwory w bliższej części gwoździa gwintowane. Długość gwoździa 150 mm oraz 220-300 mm ze skokiem co 20 mm, średnica części bliższej gwoździa 10 mm, a części dalszej gwoździa 8 mm. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 6°. Możliwość dynamizacji w części dalszej gwoździa. Gwoździe prawe/lewe | szt. | 5
25 | Śruba blokująca tytanowa, sterylna ø 4 i ø 5 mm, dł. 25-60 mm | szt. | 20
26 | Zaślepka tytanowa sterylna ø 6 mm standardowa i ø 10 mm o dł. 2-4 mm | szt. | 5
27 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy do artrodezy stawu kolanowego, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa 540-780 mm ze skokiem co 40 mm, średnica gwoździa 11.5 i 13 mm. Możliwość zastosowania kompresji w zakresie do 10 mm. Gwoździe prawe/lewe. | szt. | 1
28 | Śruba blokująca tytanowa, sterylna, ø 5 mm, dł. 25-120 mm ze skokiem co 5 mm | szt. | 4
29 | Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna | szt. | 1
30 | Zaślepka tytanowa sterylna, ø 8 mm standardowa oraz ø 11.5 mm i dł. 5-35 mm | szt. | 1
31 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy do artrodezy stawu skokowego, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa 150, 200 i 300 mm. Średnica gwoździa 10-12 mm. Wygięcie gwoździa w części dalszej o wartości 5° na valgus. Gwoździe prawe/lewe. | szt. | 1
32 | Śruba blokująca tytanowa, sterylna ø 5 mm, dł. 25-120 mm ze skokiem co 2.5 mm | szt. | 5
33 | Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna ø 8 mm i dł. 14.5 mm | szt. | 1
34 | Zaślepka tytanowa, sterylna ø 8 mm standardowa (o dł. 4 mm) oraz ø 12 mm i o dł. 5-15 mm | szt. | 1
35 | Stalowa płyta ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości udowej, boczna, prawa/lewa. Ilość otworów w trzonie: od 4 do 16. Długość płyty: od 130 do 343 mm. W części nasadowej płyty 5 otworów gwintowanych pod śruby blokowane ø 5.0 mm i 3 otwory niegwintowane pod śruby gąbczaste ø 6.5 mm. W trzonie płyty naprzemiennie otwory standardowe pod śruby korowe ø 4.5 mm (z możliwością nagwintowania poprzez wkładki gwintowane pod śruby blokowane ø 5.0 mm) oraz otwory gwintowane na całym obwodzie pod śruby blokowane ø 5.0 mm. Na całej długości płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera. Możliwość zastosowania przeziernego celownika | szt. | 1
36 | Stalowa płyta prosta blokująca rekonstrukcyjna 5 mm. Otwory pod śruby blokujące ø 5.0 mm. Ilość otworów: od 4 do 16. Długości płyt: od 62 mm do 254 mm. Na płycie otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera | szt. | 1
37 | Stalowa płyta prosta blokująco-kompresyjna 5 mm. Otwory pod śruby korowe ø 4.5 mm, śruby gąbczaste ø 6.5 mm oraz otwory blokowane poprzez wkładki gwintujące pod śruby blokowane ø 5 mm. Ilość otworów: od 2 do 22. Długości płyt: od 43 mm do 403 mm. Na płycie otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera | szt. | 1
38 | Stalowa płyta prosta blokująco-kompresyjna 5 mm, szeroka. Otwory pod śruby korowe ø 4.5 mm, śruby gąbczaste ø 6.5 mm oraz otwory blokowane poprzez wkładki gwintujące pod śruby blokowane ø 5 mm. Ilość otworów: od 6 do 22. Długości płyt: od 119 mm do 407 mm. Na płycie otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera | szt. | 1
39 | Stalowa śruba blokująca ø 5.0 mm, dł. 14-95 mm, gniazdo śrubokręta T20 | szt. | 15
40 | Stalowa śruba korowa ø 4.5 mm, dł. 14-95 mm, gniazdo śrubokręta 3.5 mm heksagonalne | szt. | 5
41 | Stalowa śruba gąbczasta ø 6.5 mm (dł. gwintu 16 mm, 32 mm lub pełny), dł. śruby 60-95 mm, gniazdo śrubokręta 3.5 mm heksagonalne | szt. | 5
42 | Stalowa płyta ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości ramiennej, prawa/lewa. Ilość otworów w trzonie: 3, 5 i 8. Długości płyty: 86, 112 i 150 mm. W części nasadowej płyty 7 otworów gwintowanych pod śruby blokowane ø 4.0 mm i otwór niegwintowany pod śrubę gąbczastą ø 4.0 mm (możliwość zastosowania techniki śruby ciągnącej). W trzonie płyty naprzemiennie otwory standardowe pod śruby korowe ø 3.5 mm (z możliwością nagwintowania poprzez wkładki gwintowane pod śruby blokowane ø 4.0 mm) oraz otwory gwintowane na całym obwodzie pod śruby blokowane ø 4.0 mm. Na całej długości płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera | szt. | 1
43 | Stalowa płyta ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości piszczelowej, boczna, prawa/lewa. Ilość otworów w trzonie: od 2 do 14. Długości płyty: od 95 do 251 mm. W części nasadowej płyty 4 otwory gwintowane pod śruby blokowane ø 4.0 mm i 2 otwory niegwintowane pod śruby gąbczaste ø 4.0 mm oraz otwór podpórkowy pod śrubę blokowaną ø 4.0 mm skierowaną we fragment tylno-przyśrodkowy. W trzonie płyty naprzemiennie otwory standardowe pod śruby korowe ø 3.5 mm (z możliwością nagwintowania poprzez wkładki gwintowane pod śruby blokowane ø 4.0 mm) oraz otwory gwintowane na całym obwodzie pod śruby blokowane ø 4.0 mm. Na całej długości płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera. Możliwość zastosowania przeziernego celownika | szt. | 1
44 | Stalowa płyta ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości piszczelowej, przyśrodkowa, prawa/lewa. Ilość otworów w trzonie: od 4 do 16. Długość płyty: od 94 do 250 mm. W części nasadowej płyty 4 otwory gwintowane pod śruby blokowane ø 4.0 mm i otwory niegwintowane pod śruby gąbczaste ø 4.0 mm oraz otwór podpórkowy pod śrubę blokowaną ø 4.0 mm skierowaną we fragment boczny. W trzonie płyty naprzemiennie otwory standardowe pod śruby korowe ø 3.5 mm (z możliwością nagwintowania poprzez wkładki gwintowane pod śruby blokowane ø 4.0 mm) oraz otwory gwintowane na całym obwodzie pod śruby blokowane ø 4.0 mm. Na całej długości płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera | szt. | 1
45 | Stalowa płyta ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości piszczelowej, przednioboczna, prawa/lewa. Ilość otworów w trzonie: od 4 do 16. Długość płyty: od 97 do 253 mm. W części nasadowej płyty 3 otwory gwintowane pod śruby blokowane ø 4.0 mm i otwory niegwintowane pod śruby gąbczaste ø 4.0 mm oraz otwór podpórkowy pod śrubę blokowaną ø 4.0 mm skierowaną we fragment przyśrodkowy. W trzonie płyty naprzemiennie otwory standardowe pod śruby korowe ø 3.5 mm (z możliwością nagwintowania poprzez wkładki gwintowane pod śruby blokowane ø 4.0 mm) oraz otwory gwintowane na całym obwodzie pod śruby blokowane ø 4.0 mm. Na całej długości płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera | szt. | 1
46 | Stalowa śruba blokująca ø 4.0 mm, dł. 14-95 mm, gniazdo śrubokręta T15 | szt. | 40
47 | Stalowa śruba korowa ø 3.5 mm, dł. 14-95 mm, gniazdo śrubokręta 2.5 mm heksagonalne | szt. | 10
48 | Stalowa śruba gąbczasta ø 4.0 mm (częściowo lub w pełni gwintowana), dł. 14-95 mm, gniazdo śrubokręta 2.5 mm heksagonalne | szt. | 5
49 | Tytanowa płyta ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości udowej, boczna, prawa lub lewa. Ilość otworów w trzonie od 4 do 20. Długość płyty od 130 mm do 415 mm. Promień wygięcia płyty 1.8 m. W części nasadowej płyty 6 otworów gwintowanych pod śruby blokowane ø 5.0 mm ustawione pod kątem 97 stopni w stosunku do trzonu płyty oraz 2 otwory niegwintowane. W trzonie płyty otwory uniwersalne pod śruby korowe ø 4.5 mm, śruby gąbczaste ø 6.0 mm lub śruby blokowane ø 5.0 mm. Grubość płyty w części trzonowej 5.3 mm a w części nasadowej 3.7 mm. W trzonie płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera. Możliwość zastosowania przeziernego celownika | szt. | 3
50 | Tytanowa płyta prosta blokująco-kompresyjna 5 mm. Otwory pod śruby korowe ø 4.5 mm, śruby gąbczaste ø 6.0 mm oraz śruby blokowane ø 5 mm. Ilość otworów: od 2 do 22. Długości płyt: od 43 mm do 403 mm. Na płycie otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera | szt. | 1
51 | Tytanowa śruba blokująca ø 5.0 mm, dł. 14-95 mm, gniazdo śrubokręta T20 | szt. | 20
52 | Tytanowa śruba korowa ø 4.5 mm, dł. 14-150 mm, gniazdo śrubokręta T20 | szt. | 5
53 | Tytanowa śruba gąbczasta ø 6.0 mm (dł. gwintu 16 mm, 32 mm lub pełny), dł. śruby 20-150 mm, gniazdo śrubokręta T20 | szt. | 5
54 | Tytanowa płyta ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości ramiennej, boczna, prawa lub lewa. Ilość otworów w trzonie od 3 do 20. Długość płyty od 86 mm do 306 mm. W części nasadowej płyty 7 otworów gwintowanych pod śruby blokowane ø 4.0 mm i jeden otwór niegwintowany. W trzonie płyty otwory uniwersalne pod śruby korowe ø 3.5 mm, śruby gąbczaste ø 4.0 mm lub pod śruby blokowane ø 4.0 mm. W trzonie płyty dwa otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera | szt. | 10
55 | Tytanowa płyta ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości piszczelowej, boczna, prawa i lewa. Ilość otworów w trzonie: od 2 do 22. Długości płyty: od 95 do 355 mm. W części nasadowej płyty 5 otworów gwintowanych pod śruby blokowane ø 4.0 mm (w tym otwór podpórkowy pod śrubę blokowaną ø 4.0 mm skierowaną we fragment tylno-przyśrodkowy) oraz dwa otwory niegwintowane. W trzonie płyty otwory uniwersalne pod śruby korowe ø 3.5 mm, śruby gąbczaste ø 4.0 mm lub pod śruby blokowane ø 4.0 mm. Grubość płyty 3.3 mm. W trzonie płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera. Możliwość zastosowania przeziernego celownika | szt. | 15
56 | Tytanowa płyta ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości piszczelowej, przyśrodkowa (może być również umieszczona tylno-przyśrodkowo), prawa i lewa. Ilość otworów w trzonie: od 4 do 22. Długości płyty: od 71 do 305 mm. W części nasadowej płyty 4 otwory gwintowane pod śruby blokowane ø 4.0 mm i 1 otwór niegwintowany. W trzonie płyty otwory uniwersalne pod śruby korowe ø 3.5 mm, śruby gąbczaste ø 4.0 mm lub pod śruby blokowane ø 4.0 mm. Grubość płyty w części trzonowej 3.3 mm a w części nasadowej 2.4 mm. W nasadzie i trzonie płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera | szt. | 10
57 | Tytanowa płyta ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości piszczelowej, przyśrodkowa, prawa i lewa. Ilość otworów w trzonie: od 4 do 22. Długość płyty: od 97 do 331 mm. W części nasadowej płyty 7 otworów gwintowanych pod śruby blokowane ø 4.0 mm i 1 otwór niegwintowany. W trzonie płyty otwory uniwersalne pod śruby korowe ø 3.5 mm, śruby gąbczaste ø 4.0 mm lub pod śruby blokowane ø 4.0 mm. Grubość płyty w części trzonowej 3.0 mm, w części nasadowej 2.3 mm a na końcu części nasadowej 1.3 mm. W trzonie płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera. | szt. | 15
58 | Tytanowa płyta ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości piszczelowej, przednioboczna, prawa lub lewa. Ilość otworów w trzonie: od 4 do 20. Długość płyty: od 102 do 305 mm. W części nasadowej płyty 7 otworów gwintowanych pod śruby blokowane ø 4.0 mm (w tym otwór podpórkowy pod śrubę blokowaną ø 4.0 mm skierowaną w kostkę przyśrodkową) i 3 otwory niegwintowane z możliwością zastosowania śrub korowych ø 3.5 mm oraz ø 2.7 mm. W trzonie płyty otwory uniwersalne pod śruby korowe ø 3.5 mm, śruby gąbczaste ø 4.0 mm lub pod śruby blokowane ø 4.0 mm. Grubość płyty w części trzonowej 3.3 mm, w części nasadowej 2.3 mm a na końcu części nasadowej 1.3 mm. W trzonie płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera. | szt. | 10
59 | Tytanowa płyta prosta blokująco-kompresyjna 4 mm. Otwory pod śruby korowe ø 3.5 mm, śruby gąbczaste ø 4.0 mm oraz śruby blokowane ø 4.0 mm. Ilość otworów: od 2 do 20. Długości płyt: od 32 do 266 mm. Na płycie otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera | szt. | 1
60 | Tytanowa śruba blokująca ø 4.0 mm, dł. 14-95 mm, gniazdo śrubokręta T15 | szt. | 300
61 | Tytanowa śruba korowa ø 3.5 mm, dł. 14-95 mm, gniazdo śrubokręta T15 | szt. | 30
62 | Tytanowa śruba gąbczasta ø 4.0 mm (częściowo lub w pełni gwintowana), dł. 14-70 mm, gniazdo śrubokręta T15 | szt. | 10
63 | Tytanowe płytki proste wąskie. Ilość otworów: od 3 do 10. Długość płyt: od 42 mm do 126 mm. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 2.7 mm i 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°. | szt. | 5
64 | Tytanowe płytki proste szerokie. Ilość otworów: od 3 do 8. Długość płyt: od 43 mm do 103 mm. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 2.7 mm i 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°. | szt. | 5
65 | Tytanowe płytki wygięte szerokie do złamań trzonu kości promieniowej. Ilość otworów: od 9 do 20. Długość płyt: od 115 mm do 246 mm. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 2.7 mm i 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°. | szt. | 1
66 | Tytanowe płytki proste 1/3 koła. Ilość otworów: od 2 do 16. Długość płyt: od 23 mm do 191 mm. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 2.4 mm i 2.7 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°. | szt. | 1
67 | Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń złamań kości obojczykowej. W skład systemu wchodzą a) płytki blokowane od góry na trzon (o zmniejszonej i zwiększonej krzywiźnie) b) płytki blokowane od przodu na trzon c) płytki blokowane od góry na część boczną d) płytki blokowane od przodu na część boczną e) płytki hakowe boczne. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 2.7 mm i 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°. W części trzonowej płytki otwory blokująco-kompresyjne | szt. | 1
68 | Śruba blokowana tytanowa ø 2.7 mm, T10, dł. 8-70 mm | szt. | 5
69 | Śruba korowa tytanowa ø 2.7 mm, T10, dł. 8-70 mm | szt. | 5
70 | Śruba blokowana tytanowa ø 3.5 mm, T10, dł. 8-70 mm | szt. | 50
71 | Śruba korowa tytanowa ø 3.5 mm, T10, dł. 8-70 mm | szt. | 10
72 | Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń złamań nasady dalszej kości ramiennej i wyrostka łokciowego. W skład systemu wchodzą a) płytki blokowane od strony przyśrodkowej (standardowe i wydłużone - uniwersalne do obu kończyn) b) płytki blokowane od strony bocznej (prawe i lewe) c) płytki blokowane od strony tylno-przyśrodkowej (prawe i lewe) d) płytki blokowane od strony tylno-bocznej (prawe i lewe) i e) płytki blokowane na wyrostek łokciowy (prawe i lewe). Ilość otworów: od 4 do 12. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 2.7 mm i 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°. W części trzonowej płytki otwory blokująco-kompresyjne | szt. | 5
73 | Śruba blokowana tytanowa ø 2.7 mm, T10, dł. 8-70 mm | szt. | 5
74 | Śruba korowa tytanowa ø 2.7 mm, T10, dł. 8-70 mm | szt. | 5
75 | Śruba blokowana tytanowa ø 3.5 mm, T10, dł. 8-70 mm | szt. | 25
76 | Śruba korowa tytanowa ø 3.5 mm, T10, dł. 8-70 mm | szt. | 5
77 | Tytanowe płytki do zespoleń złamań nasady dalszej kości promieniowej, anatomiczne i uniwersalne dłoniowe, grzbietowe oraz kolumnowe promieniowe i łokciowe, z otworami niegwintowanymi do śrub i kołków o średnicy 2.0 mm, 2.3 mm, 2.4 mm i 2.7 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15° | szt. | 35
78 | Śruba blokowana tytanowa, ø 2.7 mm, dł. 8-50 mm | szt. | 80
79 | Śruba blokowana tytanowa, ø 2.4 mm, dł. 8-38 mm | szt. | 80
80 | Śruba blokowana tytanowa, ø 2.3 mm, dł. 10-38 mm | szt. | 80
81 | Śruba korowa tytanowa ø 2.7 mm, dł. 8-50 mm | szt. | 5
82 | Śruba korowa tytanowa, ø 2.4 mm, dł. 8-38 mm | szt. | 5
83 | Śruba korowa tytanowa, ø 2.3 mm, dł. 10-38 mm | szt. | 5
84 | Kołek blokowany tytanowy, ø 2.0 mm, dł. 16-26 mm | szt. | 5
85 | Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń złamań dalszej nasady kości strzałkowej. Grubość płytek w części trzonowej 2.0 mm, w części nasadowej 1.3 mm. Szerokość płytek w części trzonowej 10 mm, w części nasadowej 16 mm. Ilość otworów: od 3 do 12. Długość płytek: od 77 do 185 mm. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15° | szt. | 35
86 | Tytanowe płytki proste do zespoleń złamań trzonu kości strzałkowej. Ilość otworów: od 2 do 16. Długość płytek: od 28.5 do 204 mm. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15° | szt. | 10
87 | Śruba blokowana tytanowa ø 3.5 mm, T10, dł. 10-70 mm | szt. | 300
88 | Śruba korowa tytanowa ø 3.5 mm, T10, dł. 10-70 mm | szt. | 50
89 | Tytanowa śruba kaniulowana ø 4.0 mm, kaniulacja ø 1.55 mm, pełny lub częściowy gwint, długość śruby 10-70 mm | szt. | 20
90 | Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń kości stopy, śródstopia, kości piętowej, grubość płytek 1.0-1.5 mm, kształty: H, prostokątna, szeroka prosta, T, wygięta, L, ukośna T, 3D, piętowa standardowa i siatkowa. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 2.7 mm i 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15° | szt. | 5
91 | Śruba blokowana tytanowa ø 2.7 mm, T8, dł. 8-50 mm | szt. | 5
92 | Śruba korowa tytanowa ø 2.7 mm, T8, dł. 8-50 mm | szt. | 5
93 | Śruba blokowana tytanowa ø 3.5 mm, T10, dł. 8-70 mm | szt. | 10
94 | Śruba korowa tytanowa ø 3.5 mm, T10, dł. 8-70 mm | szt. | 5
95 | Płytki dłoniowe tytanowe, 4-16 otworowe proste, kształt L, T i Z, prawe i lewe, ø 1.7 mm, grubość 1.0 mm | szt. | 15
96 | Płytki dłoniowe tytanowe, 4-13 otworowe proste, kształt L, T i Z, prawe i lewe, ø 2.3 mm, grubość 1.5 mm | szt. | 15
97 | Śruby korowe tytanowe, ø 1.7 mm, długość 5-24 mm, skok co 2 mm | szt. | 30
98 | Śruby blokujące tytanowe, ø 1.7 mm, długość 5-24 mm, skok co 2 mm | szt. | 30
99 | Śruby korowe tytanowe, ø 2.3 mm, długość 6-26 mm, skok co 2 mm | szt. | 30
100 | Śruby blokujące tytanowe, ø 2.3 mm, długość 6-26 mm, skok co 2 mm | szt. | 30
101 | Tytanowa śruba kaniulowana ø 2.0 mm, samotnąca i samogwintująca, kaniulacja ø 0.8 mm, długość śruby 8-30 mm | szt. | 5
102 | Tytanowa śruba kaniulowana ø 3.0 mm, samotnąca i samogwintująca, kaniulacja ø 1.2 mm, długość śruby 8-40 mm | szt. | 5
103 | Tytanowa śruba kaniulowana ø 4.0 mm, sterylna, kaniulacja ø 1.55 mm, pełny lub częściowy gwint, długość śruby 10-70 mm | szt. | 5
104 | Tytanowa śruba kaniulowana ø 6.5 mm, sterylna, kaniulacja ø 3.3 mm, pełny lub częściowy gwint o długości 20 mm lub 40 mm, długość śruby 30-130 mm | szt. | 5
105 | Tytanowa śruba kaniulowana ø 8.0 mm, sterylna, kaniulacja ø 3.3 mm, pełny lub częściowy gwint o długości 25 mm, długość śruby 40-130 mm | szt. | 5
106 | Tytanowa dwugwintowa śruba kaniulowana ø 2.0 mm, samotnąca i samogwintująca, kaniulacja ø 1.05 mm, trzon śruby ø 1.6 mm, długość śruby 10-30 mm w odstępach co 2 mm, gniazdo śrubokręta w rozmiarze T7 | szt. | 5
107 | Tytanowa dwugwintowa śruba kaniulowana ø 2.5 mm, samotnąca i samogwintująca, kaniulacja ø 1.05 mm, trzon śruby ø 1.8 mm, długość śruby 10-30 mm w odstępach co 2 mm, gniazdo śrubokręta w rozmiarze T7 | szt. | 5
108 | Tytanowa dwugwintowa śruba kaniulowana ø 3.0 mm, samotnąca i samogwintująca, długość śruby 12-40 mm w odstępach co 2 mm, gniazdo śrubokręta w rozmiarze T10 | szt. | 5
109 | Tytanowa dwugwintowa śruba kaniulowana ø 4.0 mm, samotnąca i samogwintująca, długość śruby 20-50 mm w odstępach co 2 mm, gniazdo śrubokręta w rozmiarze T10 | szt. | 5
Wartość razem | [7 empty] | XXXXXXXXXX
……………………………………..
Podpis Wykonawcy