## Pakiet nr 1
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Jałowy fartuch chirurgiczny z włókniny SMS min. 35g/m², szwy wykonane metodą ultradźwiękową, rękaw typu reglan, mankiet min. 7,5cm poliestrowy, fartuch zakrywający plecy, umożliwia założenie najpierw na brudno potem na czysto, sterylizowany parą wodną, paroprzepuszczalność min. 4322g/m²/24h. Zapakowany w torebkę papierowo-foliową, na zewnątrz centralna etykieta z dwiema samoprzylepnymi metkami służacymi do wklejania do dokumentacji medycznej. Rozmiar S, M Zgodność z PN EN 13795:2019. Deklaracja zgodności z wymaganiami dyrektywy 93/42/EWG, albo deklaracja zgodności z wymaganiami rozporządzenia (UE) 2017/745 znakowanie znakiem CE | Szt. | 10000
2 | Jałowy fartuch chirurgiczny do zabiegów mokrych z włókniny SMS min. 35g/m², szwy wykonane metodą ultradźwiękową, rękaw typu reglan, mankiet min. 7,5cm poliestrowy, w rękawach i części przedniej na stronie zewnętrznej wklejona warstwa chłonna min. 40g/m² na całej długości fartucha, fartuch zakrywający plecy, umożliwia założenie najpierw na brudno potem na czysto, sterylizowany parą wodną, paroprzepuszczalność min. 4322g/m²/24h, odporność na przenikanie cieczy sfera krytyczna min. 187cmH2O. Zapakowany w torebkę papierowo-foliową, na zewnątrz centralna etykieta z dwiema samoprzylepnymi metkami służacymi do wklejania do dokumentacji medycznej. Rozmiar L Zgodność z PN EN 13795:2019. Deklaracja zgodności z wymaganiami dyrektywy 93/42/EWG, albo deklaracja zgodności z wymaganiami rozporządzenia (UE) 2017/745 znakowanie znakiem CE | Szt. | 3000
3 | Fartuch niejałowy, wzmocniony do procedur standardowych, wykonany z lekkiej i przewiewnej włókniny typu SMMMS o gramaturze min. 35 g/m2; wiązany na troki w pasie, z tyłu zapięcie na rzep. Rękaw z mankietem min. 7 cm Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na opakowaniu fartucha, Zgodność z PN EN 13795:2019. Deklaracja zgodności z wymaganiami dyrektywy 93/42/EWG, albo deklaracja zgodności z wymaganiami rozporządzenia (UE) 2017/745 znakowanie znakiem CE
| Rozmiar M | Szt. | 4800
| Rozmiar L | Szt. | 9200
| Rozmiar XL | Szt. | 9200
4. | Fartuch ochronny z włókniny polipropylenowej, min. 26 g/m², z paskami do zawiązania na szyi i w pasie oraz z elastycznymi mankietami. Rozmiar uniwersalny. Produkt medyczny Klasy II a reguła 7 | Szt. | 56000
5 | Jednorazowy fartuch foliowy przedni, wykonany z polietylenu, zakładany na szyję, wiązany z tyłu na troki, zarejestrowany jako wyrób medyczny, pakowany pojedynczo, niejałowy, rozmiar: 71x116cm (±5cm) | Szt. | 6400
Wartość ogółem | [7 empty] | XXXXXX
…………………………………………..
Podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 2
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Komplet pościeli z włókniny polipropylenowej min. 35g/m2 powłoka min. 200x150cm, powłoczka min. 90x75cm, prześcieradło min. 210–150cm | Szt. | 6000
Wartość ogółem | [7 empty] | XXXXXX
…………………………………………..
Podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 3
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Czepek chirurgiczny, typu furażerka z włókniny polipropylenowej min. 17g/m², z napotnikiem i gumką w tylnej części, kolor niebieski | Szt. | 6000
2 | Czepek pielęgniarski typu beret z włókniny polipropylenowej min. 17g/m², ściągany lekko gumką, kolor niebieski | Szt. | 14000
Wartość ogółem | [7 empty] | XXXXXX
…………………………………………..
Podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 4
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Maska chirurgiczna trójwarstwowa, z gumką, w części środkowej z zakładką (harmonijka) umożliwiającą dopasowanie maseczki do kształtu twarzy – zakrycie nosa, ust i brody, w jednej krawędzi wzmocnienie umożliwiające dopasowanie maseczki do nosa zapewniające szczelność przylegania. Rozmiar wyrobu „na płasko” co najmniej 17,5 cm x 9 cm, spełniająca wymogi normy EN 14683, kolor niebieski | Szt. | 152000
2 | Maska chirurgiczna trójwarstwowa, wiązana na troki, w części środkowej z zakładką (harmonijka) umożliwiającą dopasowanie maseczki do kształtu twarzy – zakrycie nosa, ust i brody, w jednej krawędzi wzmocnienie umożliwiające dopasowanie maseczki do nosa zapewniające szczelność przylegania. Rozmiar wyrobu „na płasko” co najmniej 17,5 cm x 9 cm, spełniająca wymogi normy EN 14683, kolor niebieski | Szt. | 6000
3 | Medyczna półmaska filtrująca z zaworem, filtr klasy FFP2 | Szt. | 4600
4 | Medyczna półmaska filtrująca z zaworem, filtr klasy FFP3 | Szt. | 4600
Wartość ogółem | [7 empty] | XXXXXX
Poz. 1-2
Maseczki chirurgiczne powinny spełniać następujące wymagania:
1. | Zgodność z PN-EN 14683:2006- Maski chirurgiczne -- Wymagania i metody badania (lub odpowiednio EN 14683:2005)
2. | Deklaracja zgodności na zgodność z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz. U. poz. 211) albo deklaracja zgodności z wymaganiami dyrektywy 93/42/EWG, albo deklaracja zgodności z wymaganiami rozporządzenia (UE) 2017/745
3. | Oznakowanie znakiem CE
Poz. 3-4
Półmaski powinny spełniać następujące wymagania:
1. | Zgodność z normami PN-EN 140:2001/Ap1:2003 - Sprzęt ochrony układu oddechowego – Półmaski i ćwierćmaski – Wymagania, badanie, znakowanie ( lub odpowiednio EN 140:1998 EN 140:1998/AC:1999);
2. | PN-EN 149+A1:2010 - Sprzęt ochrony układu oddechowego – Półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami – Wymagania, badanie, znakowanie ( lub odpowiednio EN 149:2001+A1:2009)
3. | Deklaracja zgodności na zgodność z wymaganiami rozporządzenia UE 2016/425
4. | Oznakowanie znakiem CE
…………………………………………..
Podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 5
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Ochraniacze na buty z folii PE, wykończone elastyczną gumką ściągającą, gramatura 25µ (±5µ), op. 100szt. | Op. | 200
Wartość ogółem | [7 empty] | XXXXXX
…………………………………………..
Podpis Wykonawcy