Załącznik numer 4 - Pakiet numer 4

Wymagane Parametry Techniczne

Aparat do dekontaminacji pomieszczeń – 2 szt.

Model/typ:	……………………………………………………………………………………………….

Producent:	……………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji	........................................

CE (podać numer certyfikatu – jeżeli dotyczy) ……………………………………………………………………..

| Lp | Parametry techniczne - wymagane | Warunek | Parametry oferowane – należy opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przenośne urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń metodą zamgławiania | Tak |  |
| 2 | Możliwość dezynfekcji pomieszczeń wraz ze sprzętem elektronicznym – potwierdzone przez producenta | Tak |  |
| 3 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie wcześniej niż 2020 | Tak/Podać |  |
| 4 | Zasilanie elektryczne 230 V, 50 Hz | Tak |  |
| 5 | Dotykowy panel z diodami LED umożliwiający wybór kubatury dezynfekowanego pomieszczenia w zakresie od 10 do 1000m3 | Tak |  |
| 6 | Waga maksymalnie 6,2 kg | Tak/Podać |  |
| 7 | Obudowa urządzenia wykonana z tworzywa sztucznego | Tak |  |
| 8 | Kompatybilny środek dezynfekcyjny oparty na 6 % nadtlenku wodoru + kationach srebra. Środek dezynfekcyjny gotowy do użycia w 1l butelkach. Środek nietoksyczny, niekorozyjny, biodegradowalny w 99,9% | Tak/Podać nazwę |  |
| 9 | Urządzenie rozpraszające środek w postaci mikrokropelek do 5 mikronów | Tak |  |
| 10 | Urządzenie z turbiną o prędkości 22000RPM | Tak |  |
| 11 | Szybkość wyrzutu środka przy dyszy: 80m/s | Tak |  |
| 12 | Urządzenie wyposażone w rączkę ułatwiającą przenoszenie | Tak |  |
| 13 | Urządzenie automatycznie wyłączające się po etapie dyfuzji środka | Tak |  |
| 14 | Aktywny wobec bakterii, grzybów, wirusów, sporów. Skuteczność potwierdzona badaniami zgodnie z normą NFT 72-281 (2014) na wezwanie Zamawiającego | Tak |  |
| 15 | Możliwość kontroli procesu testami chemicznymi | Tak |  |
| 16 | Komputerowa archiwizacja danych dezynfekcji za pomocą łącza mini USB | Tak |  |
| 17 | Zapis do pliku daty i czasu rozpoczęcia oraz zakończenia dezynfekcji | Tak |  |
| 18 | Wymiary max. 300mm x 342mm x 494mm ± 30mm | Tak |  |
| 19 | Urządzenie wyposażone w opcję opóźnienia czasu startu | Tak |  |
| 20 | Możliwość podłączenia do urządzenia elastycznego węża do dezynfekcji klimatyzacji/przewodów wentylacyjnych oraz miejsc trudnodostępnych | Tak |  |
| 21 | Elastyczny wąż do dezynfekcji miejsc trudnodostępnych | Tak |  |

UWAGA:

- Powyższe „parametry techniczne - wymagane” stanowią wymagania minimalne. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

- Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania zgodnie 
z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

…………………………………..

Podpis Wykonawcy / upoważnionego przedstawiciela