## Pakiet nr 1
Lp | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego typu Pencil Point 25G/88mm z igła prowadzacą 20G/35mm w zestawie z mandrynem szczelnie wypełniającym światło igły oraz przeźroczystym uchwytem z pryzmatem zmieniającym kolor w momencie kontaktu z płynem mózgowo-rdzeniowym, uchwyt igły ze znacznikiem ścięcia szlifu | Szt. | 1425 |  |  | 0
2 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych ze szlifem atraumatycznym rozmiar 26Gx88mm z dwupłaszczyznowym szlifem do znieczuleń podpajęczynówkowych, z przeźroczystym uchwytem, pakowana razem z prowadnicą | Szt. | 2125 |  |  | 0
3 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych ze szlifem atraumatycznym rozmiar 25Gx88mm z dwupłaszczyznowym szlifem do znieczuleń podpajęczynówkowych, z przeźroczystym uchwytem, pakowana razem z prowadnicą | Szt. | 60 |  |  | 0
4 | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego typu Pencil Point 27G/88mm z igła prowadzacą 22G/35mm w zestawie z mandrynem szczelnie wypełniającym światło igły oraz przeźroczystym uchwytem z pryzmatem zmieniającym kolor w momencie kontaktu z płynem mózgowo-rdzeniowym, uchwyt igły ze znacznikiem kierunku ścięcia szlifu | Szt. | 4190 |  |  | 0
5 | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego, punkcji lędźćwiowej i biopsji tkanek typ Quinkiego 22G/88mm w zestawie z mandrynem szczelnie wypełniającym światło igły oraz przeźroczystym uchwytem z pryzmatem zmieniającym kolor w momencie kontaktu z płynem mózgowo-rdzeniowym, uchwyt igły ze znacznikiem kierunku ścięcia szlifu | Szt. | 2125 |  |  | 0
6 | Igła typu Stimuplex Ultra 360 do neurostymulatora Stimuplex HNS12 o podwyższonej echogeniczności, bardzo dobrze widoczna pod USG, do identyfikacji nerwów obwodowych oraz przeprowadzania blokad, posiadająca: igłę z odizolowanym szlifem 30° i zaizolowaną na całej dlugości ze znacznikami głębokości wkłucia, powierzchnię echogeniczną o lepszej widoczności pod USG na 3 odcinkach od czubka igły, powierzchnia echogeniczna musi znajdować się na odcinku 20mm od czubka igły, uchwyt igły ergonomiczny rowkowany dla lepszego trzymania w palcach z wyraźnym znacznikiem kierunku szlifu igły, kabelelk elektryczny i drenik infuzyjny zintegrowany na stałe z uchwytem igły, koniec drenika infuzyjnego zamkniety koreczkiem luer lock, znacznik głębokości wkłucia igły co 1cm, pakowane pojedynczo, sterylne, w rozmiarach: 22G 0,70x50mm; 22G 0,70x80mm | Szt. | 690 |  |  | 0
| Całkowita wartość zamówienia |  |  |  |  | 0 |  | XXXXXXXXXX | XXXXXXXX
……………………………..
Podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 2
Lp | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Rurka ustno-gardłowa GUEDEL jednorazowego użytku, sterylna L, rozmiary:
| Nr 00 | Szt. | 32 |  |  | 0
| Nr 0 | Szt. | 75 |  |  | 0
| Nr 1 | Szt. | 213 |  |  | 0
| Nr 2 | Szt. | 213 |  |  | 0
| Nr 3 | Szt. | 350 |  |  | 0
| Nr 4 | Szt. | 350 |  |  | 0
| Nr 5 | Szt. | 350 |  |  | 0
2 | Rurka intubacyjna, z mankietem uszczelniającym o obniżonej przenikalności dla N2O, z otworem Murphyego o wygładzonych wszystkich krawędziach wewnątrztchawiczych, posiadająca balonik kontrolny, płaski przed wypełnieniem, z oznaczeniem średnicy rurki i nazwy producenta, dla widoczności po zaintubowaniu pacjenta, linia widoczna w RTG na całej długości rurki, skala centymetrowa pomagająca określić głębokość intubacji wraz z oznaczeniem poziomu strun głosowych podana jako podwójny znacznik głębokości na korpusie rurki, sterylnie pakowana, jednorazowa, o rozmiarach:
| 2 /bez mankietu/ | Szt. | 146 |  |  | 0
| 2,5 /bez mankietu/ | Szt. | 146 |  |  | 0
| 3 | Szt. | 146 |  |  | 0
| 3.5 | Szt. | 146 |  |  | 0
| 4 | Szt. | 200 |  |  | 0
| 4.5 | Szt. | 213 |  |  | 0
| 5 | Szt. | 350 |  |  | 0
| 5.5 | Szt. | 835 |  |  | 0
| 6 | Szt. | 1110 |  |  | 0
| 6.5 | Szt. | 1065 |  |  | 0
| 7 | Szt. | 2085 |  |  | 0
| 7.5 | Szt. | 2760 |  |  | 0
| 8 | Szt. | 3460 |  |  | 0
| 8.5 | Szt. | 2085 |  |  | 0
| 9 | Szt. | 275 |  |  | 0
| 9.5 | Szt. | 572 |  |  | 0
3 | Rurka intubacyjna, zbrojona, z mankietem uszczelniającym o obniżonej przenikalności dla N2O, z otworem Murphyego o wygładzonych wszystkich krawędziach wewnątrztchawiczych, posiadająca balonik kontrolny, płaski przed wypełnieniem, z oznaczeniem średnicy rurki i nazwy producenta, dla widoczności po zaintubowaniu pacjenta, linia widoczna w RTG na całej długości rurki, skala centymetrowa pomagająca określić głębokość intubacji wraz z oznaczeniem poziomu strun głosowych podana jako podwójny znacznik głębokości na korpusie rurki, sterylnie pakowana, jednorazowa, o rozmiarach:
| 5 | Szt. | 275 |  |  | 0
| 5.5 | Szt. | 275 |  |  | 0
| 6 | Szt. | 275 |  |  | 0
| 6.5 | Szt. | 275 |  |  | 0
| 7 | Szt. | 275 |  |  | 0
| 8 | Szt. | 275 |  |  | 0
4 | Rurka intubacyjna z mankietem w kształcie stożka do długotrwałej wentylacji, wyposażona w kanał drenażu przestrzeni podgłośniowej. Dren do odsysania o średnicy min. 4mm
| 7.5 | Szt. | 275 |  |  | 0
| 8 | Szt. | 275 |  |  | 0
| 8.5 | Szt. | 275 |  |  | 0
5 | Jednorazowa, sterylna prowadnica do rurek intubacyjnych, posiadająca matową i śliską osłonę umożliwiająca łatwą i stałą kontrolę jej położenia, nie zawierająca lateksu, w rozmiarach do rurek intubacyjnych 6,5 mm do 10mm, od 4,5 mm do 6,5 mm, oraz od 2,5 mm do 4,0mm, 6FR, 10FR, 14FR, op. 10szt | Op. | 210 |  |  | 0
6 | Dren tlenowy dł. min 200cm, przekrój gwiazdkowy, złącza uniwersalne, pakowany pojedynczo, mikrobiologicznie czysty | Szt. | 1085 |  |  | 0
7 | Rurka tracheotomijna z mankietem niskociśnieniowym, wykonana z mieszaniny silikonu i PCV o zwiększonych właściwościach termoplastycznych i poślizgowych, półprzeźroczysta z linią widoczną w RTG, elastyczny mandryn, kołnierz z opisem średnicy wewnętrznej i zewnętrznej, balonik kontrolny posiadający oznaczenie rozmiaru rurki, posiadający zawór samouszczelniający z łącznikiem 15 mm i 2 tasiemki do mocowania, sterylny w sztywnym opakowaniu typu blister, o rozmiarach:
| 6 | Szt. | 113 |  |  | 0
| 7 | Szt. | 210 |  |  | 0
| 7.5 | Szt. | 363 |  |  | 0
| 8 | Szt. | 363 |  |  | 0
| 8.5 | Szt. | 363 |  |  | 0
| 9 | Szt. | 250 |  |  | 0
| Całkowita wartość zamówienia |  |  |  |  | 0 |  | XXXXXXXXXX | XXXXXXXX
……………………………………
podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 3
Lp | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Zamkniety system do odsysania z rurki intubacyjnej i tracheostomijnej składający się z 2 elementów: uniwersalnego adaptera do dróg oddechowych z obrotowym portem do połączenia obwodu oddechowego z obrotowym portem do połączenia z rurką intubacyjną/ lub tracheotomijną, z potwierdzoną w instrukcji użycia możliwością stosowania przez 7 dni, z portem dostępu w osi adaptera i rurki pozwalającym bez rozłączania obwodu oddechowego oraz bez rozłączania adaptera od rurki intubacyjnej/tracheostomijnej na odsysanie w systemie zamkniętym, otwartym, wykonanie procedury bronchoskopii, mini-Bal, rozgałęzionego pod kątem 45 stopni, z jednokierunkowym portem luer do przepłukiwania cewnika umożliwiającym także podanie leku, z silikonową, bezobsługową, samouszczelniającą się, dwudzielną zastawką oddzielającą całkowicie komorę płukania od dróg oddechowych pacjenta, oraz cewnik do odsysania w systemie zamkniętym na 72 godziny do rurek intubacyjnych o długości 54 cm, do rurek tracheotomijnych o długości 34 cm, skalowany co 1 cm, rozmiar kodowany kolorystycznie oraz numerycznie na cewniku, z jednym otworem centralnym i 2 bocznymi, z blokadą próżni wyposażoną w zatyczkę na uwięzi, pozbawiony DEHP, kompatybilny z adapterem do dróg oddechowych
| 10Fr | Szt. | 210 |  |  | 0
| Kompatybilny adapter do dróg odechowych | Szt. | 105 |  |  | 0
| 12Fr | Szt. | 550 |  |  | 0
| Kompatybilny adapter do dróg odechowych | Szt. | 275 |  |  | 0
| 14Fr | Szt. | 690 |  |  | 0
| Kompatybilny adapter do dróg odechowych | Szt. | 345 |  |  | 0
| 16Fr | Szt. | 550 |  |  | 0
| Kompatybilny adapter do dróg odechowych | Szt. | 275 |  |  | 0
2 | Prowadnica do trudnych intubacji, elastyczna typu Bougie wzmocniona na całej długości, skalowana co 1cm, zagięty koniec ułatwiający wprowadzenie, materiał o właściwościach poślizgowych, jednorazowego użytku, błękitna, jałowa | Szt. | 25 |  |  | 0
3 | Nebulizator niskoobjętościowy do podawania leku, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, o pojemności 10 ml, skalowany dwustronnie, naprzemiennie w zakresie od 3 do 10 ml co 1 ml, przeciętna średnica cząsteczek aerozolu (MMAD) 2,4 µm (+/- 0,13 µm), frakcja respirabilna (cząsteczki <5 µm) - 72% (+/- 3,1%), parametry potwierdzone w badaniach producenta, produkt czysty biologicznie. Tempo nebulizacji (szybkość opróżniania zbiornika) przy przepływie 10 l/min dla 3 ml roztworu: 3,3 min. (+/- 0,1 min.). W zestawie z nebulizatorem: maska aerozolowa dla dorosłych, dren tlenowy o przekroju gwiazdkowym 2,1 m i złączu standardowym, sztywne złącze drenu dedykowane do nebulizatora | Szt. | 1290 |  |  | 0
Całkowita wartość zamówienia | [5 empty] | 0 |  | XXXXXXXXXX | XXXXXXXX
……………………………………
podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 4
Lp | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Sterylny filtr mechaniczny, z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracyjna bakterii i wirusów min. 99,99%, przestrzeń martwa max. 70ml, waga do 40g, nawilżanie min. 32mg H20/l przy VT500, port kapno do respiratorów | Szt. | 9325 |  |  | 0
2 | Sterylny filtr oddechowy elektrostatyczny, skuteczność filtracyjna bakterii i wirusów min. 99,99%, przestrzeń martwa 36ml+/-5% , waga do 20g, port kapno, na blok operacyjny | Szt. | 9625 |  |  | 0
3 | Łącznik karbowany, elastyczny (martwa przestrzeń) zespolony z podwójnie obrotowym łącznikiem kątowym, gumowa zatyczka z portem do odsysania, dł. 13 cm plus łącznik, średnica 15 mm/20mm, sterylny, pojedynczo pakowany | Szt. | 9660 |  |  | 0
4 | Sterylny wymiennik ciepła i wilgoci - sztuczny nos do rurek tracheostomijnych, nawilżanie min. 28mg H2O, złącze 15F port tlenu, port ssania z zatyczką | Szt. | 4050 |  |  | 0
5 | Sterylny obwód anestetyczny z PCV gładki w środku, 120 cm, łącza respiratora 22F, równoramienny trójnik Y bez portów, złącze pacjenta 22M/15F, dodatkowe ramię 60cm, worek oddechowy bezlateksowy 2l. na ramieniu dodatkowym. op. folia papier/10szt | zest. | 4125 |  |  | 0
6 | Sterylny obwód oddechowy do respiratora z PCW, gładki w środku, długość 180cm, złącze respiratora 22F-22F, złącze pacjenta 22M/15F, trójnik Y bez portów. Op/10szt, folia-papier | zest. | 4125 |  |  | 0
Całkowita wartość zamówienia | [5 empty] | 0 |  | XXXXXXXXXX | XXXXXXXX
………………………………………
podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 5
Lp | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Łyżka do laryngoskopu, światłowodowa, jednorazowa typ McIntosh, nieodkształcająca się, wykonana z niemagnetycznego, lekkiego stopu metalu, kombatybilna z rękojeściami w standardzie ISO 7376 "zielona specyfikacja". Profil łyżek identyczny z profilem łyżek wielorazowego użytku. Mocowanie światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym koloru zielonego. Wytrzymały zatrzask kulkowy zapewniający trwałe mocowanie w rękojeści. Światłowód wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego, dający mocne skupione światło, nieosłonięty doświetlający wnętrze jamy ustej i gardła. Wyraźne oznakowanie rozmiaru łyżek, symbol CE, numeru seryjnego i symbol "nie do powtórnego użycia" naniesione po stronie wyprowadzenia światłowodu, pakowane folia-folia.rozmiary 00,0,1,2,3,4, | szt | 2750 |  |  | 0
2 | Rękojeść do laryngoskopu, jednorazowa, wykonana z niemagnetycznego, lekkiego stopu aluminium, kombatybilna z łyżkami w standardzie ISO 7376 "zielona specyfikacja". Rękojeść z podłużnymi frezami zapewniającymi pewny chwyt, zakończona czopem z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376, z wbudowanym źródłem światła- dioda LED, zapewniającym mocne światło. rekojeść stanowiąca ogniwo zasilające dla źródła światła, opakowanie folia. | szt | 690 |  |  | 0
| Całowita wartość zamówienia |  |  |  |  | 0 |  | XXXXXXXXXX | XXXXXXXX
…………………………………
podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 6
Lp | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Mankiet do szybkich przetoczeń z nylonową siatkowaną kieszenią ułatwiającą kontrolę poziomu przetaczanego płynu, ciśnieniomierz z obrotową oraz kolorową podziałką, zawór odcinający. Nie zawierający lateksu. Pojemności: 500 ml | szt | 70 |  |  | 0
Całkowita wartość zamówienia | [5 empty] | 0 |  | XXXXXXXXXX | XXXXXXXX
……………………………
podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 7
Lp | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Zestaw do cewników do wkłuć centralnych w składzie: serweta 75x110cm z otworem ośrednicy 9cm z przezroczystym oknem foliowym wokół otworu-1szt., strzykawka typu Omnifix 5ml Luer Lock-1szt., igła typu Sterican 0,55x25mm 24G-1szt., igła typu Sterican 0,80x40mm 21G-1szt., kleszczyki do gazików szare proste-1szt., kompres 7,5x7,5cm 8 warstw-1szt., chusta 75x90cm-1szt., miska 20x14,8x4cm zielona-1szt., worek | zestaw | 1250 |  |  | 0
2 | Zestaw do nakłucia tętnicy udowej 20G/160mm. Skład zestawu: etykieta 50x80mm Sandwich-1szt., wentyl Arteriofix-1szt., kapilara ze skrzydełkiem mocującym 20G-1szt., wąż PUR 1,2x2,9x90mm-1szt., drut prowadzący SFU 45-025-1szt., osłonka 1,0x1,45mm/435mm-1szt., igła pubkcyjna 0,95x70mm 20G-1szt., miska Polystyrol 600MY-1szt., naklejka Arteriofix-1szt., chuta 45x75cm-1szt. | zestaw | 350 |  |  | 0
Całkowita wartość zamówienia | [5 empty] | 0 |  | XXXXXXXXXX | XXXXXXXX
……………………………
podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 8
Lp | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Kompletny zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa, z wielorazowym peanem, zawierający skalpel, kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzadło oraz rurkę tracheostomijną z wbudowanym przewodem do odsysania z przestrzeni podgłośniowej z mankietem niskociśnieniowym, posiadającą sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera. Pakowany na jednej, sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu. W rozmiarach 7,0mm, 8,0mm,9,0mm. | Zestaw | 5 |  |  | 0
2 | Uzupełniający zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa oparty na użyciu peana, zawierający skalpel, kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzadło oraz rurkę tracheostomijną z wbudowanym przewodem do odsysania z przestrzeni podgłośnioej z mankietem niskociśnieniowym, posiadającą sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera. Pakowany na jednej, sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu: rozmiary 7,0mm, 8,0mm, 9,0mm | Zestaw | 275 |  |  | 0
| Całkowita wartość zamówienia |  |  |  |  | 0 |  | XXXXXXXXXX | XXXXXXXX
……………………………………
podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 9
Lp | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Sterylny zestaw osłona na głowicę USG wraz z żelem, w składzie: osłona na głowicę USG w rozmiarze 130x610mm (±10mm), sterylny żel do USG o poj. 20g, nie zawierające lateksu gumki mocujące osłonę do glowicy - 2szt., sterylne samprzylepne taśmy mocujące osłonę głowicy - 2szt., sterylna serweta 400x400mm (±10mm), opakowanie - 20szt. | Op. | 21 |  |  | 0
| Całkowita wartość zamówienia |  |  |  |  | 0 |  | XXXXXXXXXX | XXXXXXXX
……………………………………
podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 10
Lp | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Maska twarzowa anestezjologiczna, mikrobiologicznie czysta, jednorazowa, posiadająca wyprofilowany, elastyczny nadmuchiwany mankiet, uszczelniony bocznym zaworem, przezroczysta umożliwiająca obserwację ust pacjenta. Oznaczenia kolorystyczne dla dorosłych i dzieci.
| 5 | Szt. | 1390 |  |  | 0
| 4 | Szt. | 2090 |  |  | 0
| 3 | Szt. | 2090 |  |  | 0
| Całkowita wartość zamówienia |  |  |  |  | 0 |  | XXXXXXXXXX | XXXXXXXX
……………………………………
podpis Wykonawcy