## Pakiet nr 1
Lp | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego typu Pencil Point 25G/88mm z igła prowadzacą 20G/35mm w zestawie z mandrynem szczelnie wypełniającym światło igły oraz przeźroczystym uchwytem z pryzmatem zmieniającym kolor w momencie kontaktu z płynem mózgowo-rdzeniowym, uchwyt igły ze znacznikiem ścięcia szlifu | Szt. | 1200 |  |  | 0
2 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych ze szlifem atraumatycznym rozmiar 26Gx88mm z dwupłaszczyznowym szlifem do znieczuleń podpajęczynówkowych, z przeźroczystym uchwytem, pakowana razem z prowadnicą | Szt. | 2000 |  |  | 0
3 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych ze szlifem atraumatycznym rozmiar 25Gx88mm z dwupłaszczyznowym szlifem do znieczuleń podpajęczynówkowych, z przeźroczystym uchwytem, pakowana razem z prowadnicą | Szt. | 50 |  |  | 0
4 | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego typu Pencil Point 27G/88mm z igła prowadzacą 22G/35mm w zestawie z mandrynem szczelnie wypełniającym światło igły oraz przeźroczystym uchwytem z pryzmatem zmieniającym kolor w momencie kontaktu z płynem mózgowo-rdzeniowym, uchwyt igły ze znacznikiem kierunku ścięcia szlifu | Szt. | 3500 |  |  | 0
5 | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego, punkcji lędźćwiowej i biopsji tkanek typ Quinkiego 22G/88mm w zestawie z mandrynem szczelnie wypełniającym światło igły oraz przeźroczystym uchwytem z pryzmatem zmieniającym kolor w momencie kontaktu z płynem mózgowo-rdzeniowym, uchwyt igły ze znacznikiem kierunku ścięcia szlifu | Szt. | 2000 |  |  | 0
6 | Igła typu Stimuplex Ultra 360 do neurostymulatora Stimuplex HNS12 o podwyższonej echogeniczności, bardzo dobrze widoczna pod USG, do identyfikacji nerwów obwodowych oraz przeprowadzania blokad, posiadająca: igłę z odizolowanym szlifem 30° i zaizolowaną na całej dlugości ze znacznikami głębokości wkłucia, powierzchnię echogeniczną o lepszej widoczności pod USG na 3 odcinkach od czubka igły, powierzchnia echogeniczna musi znajdować się na odcinku 20mm od czubka igły, uchwyt igły ergonomiczny rowkowany dla lepszego trzymania w palcach z wyraźnym znacznikiem kierunku szlifu igły, kabelelk elektryczny i drenik infuzyjny zintegrowany na stałe z uchwytem igły, koniec drenika infuzyjnego zamkniety koreczkiem luer lock, znacznik głębokości wkłucia igły co 1cm, pakowane pojedynczo, sterylne, w rozmiarach: 22G 0,70x50mm; 22G 0,70x80mm | Szt. | 600 |  |  | 0
| Całkowita wartość zamówienia |  |  |  |  | 0 |  | XXXXXXXXXX | XXXXXXXX
……………………………..
Podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 2
Lp | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Zamkniety system do odsysania z rurki intubacyjnej i tracheostomijnej składający się z 2 elementów: uniwersalnego adaptera do dróg oddechowych z obrotowym portem do połączenia obwodu oddechowego z obrotowym portem do połączenia z rurką intubacyjną/ lub tracheotomijną, z potwierdzoną w instrukcji użycia możliwością stosowania przez 7 dni, z portem dostępu w osi adaptera i rurki pozwalającym bez rozłączania obwodu oddechowego oraz bez rozłączania adaptera od rurki intubacyjnej/tracheostomijnej na odsysanie w systemie zamkniętym, otwartym, wykonanie procedury bronchoskopii, mini-Bal, rozgałęzionego pod kątem 45 stopni, z jednokierunkowym portem luer do przepłukiwania cewnika umożliwiającym także podanie leku, z silikonową, bezobsługową, samouszczelniającą się, dwudzielną zastawką oddzielającą całkowicie komorę płukania od dróg oddechowych pacjenta, oraz cewnik do odsysania w systemie zamkniętym na 72 godziny do rurek intubacyjnych o długości 54 cm, do rurek tracheotomijnych o długości 34 cm, skalowany co 1 cm, rozmiar kodowany kolorystycznie oraz numerycznie na cewniku, z jednym otworem centralnym i 2 bocznymi, z blokadą próżni wyposażoną w zatyczkę na uwięzi, pozbawiony DEHP, kompatybilny z adapterem do dróg oddechowych
| 10Fr | Szt. | 200 |  |  | 0
| Kompatybilny adapter do dróg odechowych | Szt. | 100 |  |  | 0
| 12Fr | Szt. | 450 |  |  | 0
| Kompatybilny adapter do dróg odechowych | Szt. | 225 |  |  | 0
| 14Fr | Szt. | 600 |  |  | 0
| Kompatybilny adapter do dróg odechowych | Szt. | 300 |  |  | 0
| 16Fr | Szt. | 450 |  |  | 0
| Kompatybilny adapter do dróg odechowych | Szt. | 225 |  |  | 0
2 | Prowadnica do trudnych intubacji, elastyczna typu Bougie wzmocniona na całej długości, skalowana co 1cm, zagięty koniec ułatwiający wprowadzenie, materiał o właściwościach poślizgowych, jednorazowego użytku, błękitna, jałowa | Szt. | 25 |  |  | 0
3 | Nebulizator niskoobjętościowy do podawania leku, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, o pojemności 10 ml, skalowany dwustronnie, naprzemiennie w zakresie od 3 do 10 ml co 1 ml, przeciętna średnica cząsteczek aerozolu (MMAD) 2,4 µm (+/- 0,13 µm), frakcja respirabilna (cząsteczki <5 µm) - 72% (+/- 3,1%), parametry potwierdzone w badaniach producenta, produkt czysty biologicznie. Tempo nebulizacji (szybkość opróżniania zbiornika) przy przepływie 10 l/min dla 3 ml roztworu: 3,3 min. (+/- 0,1 min.). W zestawie z nebulizatorem: maska aerozolowa dla dorosłych, dren tlenowy o przekroju gwiazdkowym 2,1 m i złączu standardowym, sztywne złącze drenu dedykowane do nebulizatora | Szt. | 1050 |  |  | 0
Całkowita wartość zamówienia | [5 empty] | 0 |  | XXXXXXXXXX | XXXXXXXX
……………………………………
podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 3
Lp | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Zestaw do cewników do wkłuć centralnych w składzie: serweta 75x110cm z otworem ośrednicy 9cm z przezroczystym oknem foliowym wokół otworu-1szt., strzykawka typu Omnifix 5ml Luer Lock-1szt., igła typu Sterican 0,55x25mm 24G-1szt., igła typu Sterican 0,80x40mm 21G-1szt., kleszczyki do gazików szare proste-1szt., kompres 7,5x7,5cm 8 warstw-1szt., chusta 75x90cm-1szt., miska 20x14,8x4cm zielona-1szt., worek | zestaw | 1100 |  |  | 0
2 | Zestaw do nakłucia tętnicy udowej 20G/160mm. Skład zestawu: etykieta 50x80mm Sandwich-1szt., wentyl Arteriofix-1szt., kapilara ze skrzydełkiem mocującym 20G-1szt., wąż PUR 1,2x2,9x90mm-1szt., drut prowadzący SFU 45-025-1szt., osłonka 1,0x1,45mm/435mm-1szt., igła pubkcyjna 0,95x70mm 20G-1szt., miska Polystyrol 600MY-1szt., naklejka Arteriofix-1szt., chuta 45x75cm-1szt. | zestaw | 300 |  |  | 0
Całkowita wartość zamówienia | [5 empty] | 0 |  | XXXXXXXXXX | XXXXXXXX
……………………………
podpis Wykonawcy