|  | Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie ul. 11 Listopada 78, 28-200 Staszów, woj. świętokrzyskie, REGON 000302391, NIP 866-14-55-641 |
| --- | --- |

Staszów, dnia 2021-12-22

Informacja

dotycząca przedmiotu zamówienia pn. „Przebudowa istniejącego  oddziału chirurgii z przeznaczeniem na  oddział urologii budynku szpitala

w Staszowie”

- Do projektu instalacji klimatyzacyjno wentylacyjnej należy zaprojektować  
i wykonać wentylację  klimatyzacyjną do następujących pomieszczeń: 4/19,4/21,4/23, 4/25, 4/27, 4/29, 4/32, 4/35, 4/36, 4/16, 4/12. Montaż central klimatyzacyjnych  niezbędnych do utrzymania właściwej temperatury 
w pomieszczeniach można umieścić na balkonie na IV piętrze.

- Wykonać instalację gazów medycznych według zamieszczonego rysunku 
i przedmiaru dla  całego oddziału lecz bez 3 sztuk  kolumn, które zakupi  zamawiający.