## Pakiet nr 1
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy*
1 | Jednorazowy, jałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny standard wykonany z włókniny hydrofobowej typu SMS o gramaturze 45 g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki o długości min.45 cm, 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiajacym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep o długości 12,5 - 13 cm na jednej częsci fartucha i 6,5 -7,5 cm na drugiej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Oznaczenie rozmiaru poprzez kolorową lamówkę oraz nadruk z rozmiarówką, zgodnością z normą 13795 i zakresie procedur widoczny zaraz po wyjęciu fartucha z opakowania. Do każdego fartucha dołączone dwa ręczniki o wymiarach 30 cm x 30 cm, gramatura 56 g/m². Fartuch wraz z ręcznikami zawinięty w serwetkę włókninową o wymiarach 60 cm x 60 cm. Odporność na przenikanie cieczy 53.3 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 227 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na mokro 99.7 N. Opakowanie typu papier-folia, posiadające 4 naklejki typu TAG, służące do wklejenia w dokumentacji medycznej. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795-1:2019. Sterylizowane tlenkiem etylenu. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Produkt posiadający oznakowanie CE. Rozmiar: M, L, XL, XXL | Szt. | 7500
2 | Jednorazowy, sterylny fartuch chirurgiczny wzmocniony wykonany z miękkiej, bezwonnej i przewiewnej włókniny SMMMS o gramaturze 35 g/m2. W części przedniej i na rękawach fartuch posiada nieprzemakalne wzmocnienia wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina + folia PE) o gramaturze 50g/m2. Rękawy typu reglan zakończone miękkimi mankietami poliestrowymi o długości min. 6cm, niepowodującymi ucisku na skórę.Fartuch wyposażony w 2 troki zewnętrzne i 2 wewnętrzne, troki zewnętrzne połączone kartonikiem. Fartuch złożony w sposób zapewniający zachowanie sterylności z przodu i z tyłu operatora, w okolicy szyi zapięcie na rzep. Na zewnętrznym opakowaniu 4 etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające min. nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane identyfikujące producenta. Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci pieczątki, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Rozmiar fartucha oznaczony literowo M i dodatkowo w centymetrach (126cm); Rozmiar fartucha oznaczony literowo L i dodatkowo w centymetrach (137cm); Rozmiar fartucha oznaczony literowo XL i dodatkowo w centymetrach (147cm); Rozmiar fartucha oznaczony literowo XXL i dodatkowo w centymetrach (155cm). Fartuch zapakowany w opakowanie papierowo - foliowe. Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji. Zapakowany w opakowanie pośrednie kartonowe – dyspenser z perforowanym jednym brzegiem oraz karton transportowy (zawiera etykietę produktu) – w celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego. Odporność na przenikanie cieczy > 102cm H2O Odporność na rozerwanie na sucho 214kPa Odporność na rozerwanie na mokro 200kPa | Szt. | 7500
3 | Niejałowy fartuch ochronny laminowany wykonany z paroprzepuszczalnego laminatu włókniny spunbond PP + film mikroporowaty (dyfuzyjny) PP/PE o gramaturze 53g/m2. Fartuch w kolorze białym, przy szyi zapięcie na rzepy, w pasie wiązany na trok o długości 3m, rękawy zakończone delikatną, nieuciskającą gumką. Spełnia wymagania normy EN 14126:2005 (odporność na przenikanie skażonej cieczy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego: klasa 4, odporność na przenikanie czynników infekcyjnych: klasa 6, odporność na przenikanie skażonych ciekłych aerozoli i cząstek stałych: klasa 3 – potwierdzone certyfikatem z jednostki notyfikownej CIOP-PIB dołączonym do oferty) oraz wymagania normy EN 13795-2:2019 (odporność na przenikanie drobnoustrojów na sucho (zgodnie z ISO 22612) <1CFU, czystość mikrobiologiczna (zgodnie z EN ISO 11737-1): 27CFU/100cm2, pylenie (zgodnie z EN ISO 9073-10): 1,64log10, wytrzymałość na wypychanie na sucho (zgodnie z EN ISO 13938-1): 64kPa, wytrzymałość na rozciąganie na sucho (zgodnie z EN 29073-3): 106N). Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony indywidualnej klasy III. Fartuch pakowany po 10 szt. Rozmiary M, L, XL . | Szt. | 7500
4 | Maska medyczna typu II zgodnie z EN 14683 (skuteczność filtracji bakterii: BFE ≥98%) zintegrowana z kapturem (typu astrocap). Maseczka w dolnej części zszyta z kapturem. W górnej części wyposażona w gumkę zakładaną za głowę. Kaptur wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 35 g/m2. Przy szyi oraz przy czole wykończone gumką. Kolor niebieski. Opakowanie 50 sztuk | op. | 60
5 | Fartuch ochronny przedni zakładany na szyję, wiązany z tyłu na troki, wykonany z folii polietylenowej o grubość 20um, przeźroczysty. Dostępny w dwóch wersjach o wymiarach: szerokość 71cm (+/-1cm), długość 116cm (+/-1cm) oraz szerokość 71cm (+/-1cm), długość 180cm (+/-1cm). Pakowany pojedynczo w woreczek foliowy, niejałowy. Zarejestrowany jako wyrób medyczny. Opakowanie zbiorcze kartonowe a 100 sztuk. | Szt. | 21000
Wartość ogółem | [7 empty] | XXXXXX
*Jeśli proponowany produkt nie posiada nr katalogowego należy wpisać: nr katalogowy nie jest stosowany

## Pakiet nr 2
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy*
1 | Kombinezon ochronny zarejestrowany jako środek ochrony osobistej kat. III zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady UE, z kapturem i elastycznym pasem z tyłu, z uszczelnionymi szwami, wykonany z surowca włókninowego pokrytego laminowaną powierzchnią zewnętrzną. Zapinany na zamek błyskawiczny, uszczelniany białą gumą i taśmą dwustronną. Rękawy i nogawki wykończone elastycznym mankietem. Materiał: włóknina laminowana 60 g/m². Oznakowanie CE, typ 5/6 kombinezonu, spełniający normy: EN ISO 13688:2013; EN ISO 13982-1:2004/A1:2010; EN 13034:2005/A1:2009; EN ISO 14126 oznaczone piktogramami na opakowaniu jednostkowym. Opakowanie jednostkowe foliowe, szczelne, zgrzewane, zawierające instrukcję użytkowania, ostrzeżenia i zalecenia producenta w języku polskim, numer serii, datę produkcji i datę ważności oraz wyraźne oznakowanie rozmiaru. Rozmiary z tolerancją +/- 1cm: M - dł. ramienia 160, klatka 150, talia 126, dł. rękawa 78, dł. nogawki od wewnątrz 65, obwód bioder 126 L - dł. ramienia 164, klatka 158, talia 134, dł. rękawa 80, dł. nogawki od wewnątrz 67, obwód bioder 134 XL - dł. ramienia 170, klatka 166, talia 142, dł. rękawa 82, dł. nogawki od wewnątrz 70, obwód bioder 142 XXL - dł. ramienia 176, klatka 174, talia 150, dł. rękawa 84, dł. nogawki od wewnątrz 73, obwód bioder 150 | Szt. | 15000 |  |  | 0
2 | Opakowania na odpady covid - pojemnik na odpady medyczne 30l wykonany z tworzywa sztucznego PP o wymiarach: szer. 30cm, dł. 40cm, wys. 39cm z dwoma uchwytami bocznymi, ze wskaźnikiem maksymalnego napełnienia umieszczonym na zewnątrz pojemnika oraz hermetycznie uszczelnioną pokrywą przy użyciu stałego kleju na całym jej obwodzie z wygodnym uchwytem na środku. Oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami z załączoną metryczką - naklejką do identyfikacji z naniesionymi danymi wytwórcy odpadów. Kolor czerwony. | Szt. | 250 |  |  | 0
3 | Opakowania na odpady covid - pojemnik na odpady medyczne 60l wykonany z tworzywa sztucznego PP o wymiarach: szer. 30cm, dł. 40cm, wys. 65cm z dwoma uchwytami bocznymi, ze wskaźnikiem maksymalnego napełnienia umieszczonym na zewnątrz pojemnika oraz hermetycznie uszczelnioną pokrywą przy użyciu stałego kleju na całym jej obwodzie z wygodnym uchwytem na środku. Oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami z załączoną metryczką - naklejką do identyfikacji z naniesionymi danymi wytwórcy odpadów. Kolor czerwony. | Szt. | 380 |  |  | 0
4 | Pokrowce na buty wykonane z włókniny PP i laminatu PE o łącznej gramaturze 57 g/m². Mocowane na gumkę oraz dodatkowo wiązane, z taśmami antypoślizgowymi na podeszwie. Kolor biały. Wysokie min. 40cm. Zarejestrowany jako Środek Ochrony Indywidualnej kategorii III typ PB(3/4/6)-B, używany w sytuacjach wysokiego ryzyka. Ograniczona ochrona przed cieczami chemicznymi – typ 3/4 B zgodnie z 14605:2008, Ochrona przed lekko rozpylonymi cząstkami Typ 6 B zgodnie EN 13034:2005 + A1:2009 ; Ochrona przed organizmami chorobotwórczymi EN 14126:2003 +AC:2004. Spełniające wymagania normy 13688:2013. Na etykiecie umieszczonej w opakowaniu muszą znajdować się min. następujące oznaczenia i informacje: nazwa producenta, nr katalogowy / model, data produkcji i ważności, nr serii, instrukcja opisowa w języku polskim oraz instrukcja graficzna, informacja o materiale z jakiego produkt jest wykonany, piktogramy informujące o poziomie ochrony potwierdzające powyższe wymagania, znak CE wraz z numerem jednostki, numer certyfikatu typu EU. Opakowanie foliowe zawierające 5 par. | Op. | 4200 |  |  | 0
Wartość ogółem | [5 empty] | 0 |  | XXXXXX
*Jeśli proponowany produkt nie posiada nr katalogowego należy wpisać: nr katalogowy nie jest stosowany