## Pakiet nr 1
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Test wykrywający antygen SARS-CoV-2 z wymazu z nosa | Szt. | 20000
Wartość ogółem | [7 empty] | XXXXXX
Opis przedmiotu zamówienia:
1 | Metoda kasetkowa immunochromatograficzna, bez konieczności użycia czytnika
2 | 1 opakowanie = 25 testów
3 | W zestawie: wymazówki kłaczkowe do poboru wymazu z nosa, łamiące się w łatwy sposób, umożliwijące szybkie i bezpieczne umieszczenie wymazówki w probówce ekstarkcyjnej, probówka ekstrakcyjna dwustronnie zakręcana
4 | Możliwość odczytu wyniku po 15 minutach
5 | Brak konieczności wyjmowania wymazówki z próbką z probówki ekstrakcyjnej, brak konieczności obracania probówki do góry dnem
6 | Możliwość stosowania w środowisku laboratoryjnym i poza-laboratoryjnym
7 | Testy posiadające kontrolę wewnetrzną monitorującą poprawność wykonania badania
8 | W każdym dostarczonym opakowaniu wymagany pozytywny i negatywny materiał kontrolny w postaci wymazówek gotowych do użycia
9 | Możliwość przechowywania wymazówki z próbką w probówce ekstrakcyjnej w temperaturze pokojowej do dwóch godzin od wykonania testu
10 | Parametry testu: czułość min. 90%, swoistość: min. 97%
11 | Test musi spełniać wytyczne NFZ względem refundacji
12 | Test w wykazie testów antygenowych wzajemnie uznawanych przez państwa członkowskie UE
13 | Test musi spełniać wytyczne WHO odnośnie wykrywania antygenu w diagnozie SARS-CoV-2 i posiadać status WHO EUL