## Pakiet 1
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Nr kat.
1 | Zestaw do wewnętrznego szynowania moczowodów, skład: cewnik wykonany z poliuretanu typu DJ, średnica pętli 2cm, wersja O/O lub O/Z, prowadnica z nieruchomym rdzeniem o średnicy 0.035”, zacisk, popychacz prosty. Sterylizowany EO, Opakowanie typu peel pouch. | zestaw | 900
2 | Zestaw do nefrostomii. Skład: cewnik CH14, długość 32,5cm, igła Chiba 18G 20cm skalowana co 1cm, prowadnica Seldingera 0.038” 80cm z powłoką teflonową, zestaw rozszerzadeł dopasowanych do rozmiaru cewnika, cewnik typu pigtail wykonany z materiału dwuwarstwowego innego niż poliuretan z maksymalnym czasem stosowania 12 msc potwierdzonym w oryginalnej instrukcji obsługi producenta, z mandrynem do prostowania oraz silikonową tulejką służącą do zamocowania cewnika. | zestaw | 600
3 | Zestaw do cystostomii, skład: cewnik typu pigtail wykonany z poliuretanu, dł. 43cm dla rozmiaru 8CH, 48cm dla rozmiaru 11/14CH, rozrywalny trokar 12cm, silikonowa tulejka mocująca, zacisk, worek na mocz 2l. Rozmiary 8/11/14CH. | zestaw | 75
4 | Zestaw punkcyjny do nefrostomii przezskórnej, metodą dwustopniową. Skład: cewnik typu pigtail wykonany z poliuretanu, powłoka hydrofilowa na dł. 90mm z dodatkową koszulką rozrywalną do wyprostowania cewnika, z nacięciami ułatwiającymi przyszycie, długość 250mm, igła typu Chiba 18G dł. 20cm skalowana co 1cm, prowadnica Landerquista z miękkim bezpiecznym końcem typu J 0.035” 850mm, rozmiary 8/9CH. | Szt. | 450
5 | Zestaw do usuwania pęcherza po przezcewkowej resekcji prostaty lub guza pęcherza moczowego. Urządzenie z filtrem i zastawką anty-zwrotną w celu szybkiego i skutecznego odzyskiwania fragmentów tkanek. Bez zawartości lateksu. Łącznik Storz. Opakowanie 20 sztuk. Sterylne. Jednorazowego użytku. | Szt. | 375
6 | Zestaw do szynowania moczowodów. Cewnik wykonany z materiału dwuwarstwowego, innego niż poliuretan, sztywny w środku, miękki na zewnątrz, z pamięcią kształtu. Każdy stent jest dostarczany w zestawie z popychaczem - zestaw cystoskopowy z popychaczem prostym bądź sterowalnym dł.40cm, zestaw do URS z popychaczem prostym dł. 75cm, Ø Guide: 0.035”. System O/C, O/O, CH 4,8; 6; 7; 8 - dł 26cm, 28cm. Pakowany pojedynczo. Sterylny. Czas stosowania do 12 miesięcy. | Szt. | 75
7 | Zestaw do cystostomii: silikonowy cewnik foley o rozmiarze 12CH i długości 40 cm z balonem 10ml, trokar z rozrywalną koszulką, skalpel. Zestaw sterylny | Szt. | 75
8 | Zestaw do szynowania moczowodów: materiał 100% silikon , podwójna pętla, O/C, O/O, C/C, CH6, CH7, CH8 - długości 26cm i 28cm. Stent jest dostarczany w zestawie z popychaczem (prostym lub sterowalnym) Ø Guide: 0.035”. Sterowalny popychacz: z lub bez pierścienia widocznego w RTG. Pakowany pojedynczo. Sterylny. Czas stosowania do 12 miesięcy. | Szt. | 45
9 | Koszyczek Dormia, 4 helikalnie skręcone druty, CH 2,5 ; CH 3 i CH 4, długość 90cm, posiada pamięć kształtu, materiał nitinol, elastyczny, koszyk z atraumatyczną końcówką. Powłoka teflonowa. Ergonomiczny, rozbieralny uchwyt | Szt. | 30
Wartość ogółem

## Pakiet 2
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Nr kat.
1 | Cewnik do prostatektomii typu Couvelaire wykonane z 100% silikonu, trójdrożny, z balonem pozbawionym lateksu w składzie o pojemności 50ml, sterylizowany EO, kolor odpowiadający rozmiarowi cewnika. Rozmiary 18-24CH, długość 42cm. | Szt. | 75
2 | Cewnik do prostatektomii typu Couvelaire wykonane z 100% silikonu, dwudrożny, z balonem pozbawionym lateksu w składzie o pojemności 50ml, sterylizowany EO, kolor odpowiadający rozmiarowi cewnika. Rozmiary 18-24CH, długość 42cm. | Szt. | 150
3 | Cewnik do prostatektomii typu Dufour wykonane z 100% silikonu, trójdrożny, z balonem pozbawionym lateksu w składzie o pojemności 50ml, sterylizowany EO, kolor odpowiadający rozmiarowi cewnika. Rozmiary 18-24CH, długość 42cm. | Szt. | 1500
4 | Cewnik do prostatektomii typu Dufour wykonane z 100% silikonu, dwudrożny, z balonem pozbawionym lateksu w składzie o pojemności 50ml, sterylizowany EO, kolor odpowiadający rozmiarowi cewnika. Rozmiary 18-24CH, długość 42cm. | Szt. | 300
5 | Cewnik moczowodowy typu Nelaton wykonany z materiału termoplastycznego Neoplex, skalowany co 1cm, z mandrynem nylonowym/metalowym do wyboru, długość 70cm, rozmiary 3-8CH. | Szt. | 500
6 | Igła do biopsji prostaty półautomatyczna, sterylizowana EO, opakowanie pojedyncze sterylne, na opakowaniu jednostkowym znak CE, rozmiar: 18Gx150mm wielkość bioptatu 20mm | Szt. | 150
7 | Worek na mocz 4 litry, konstrukcja antyrefluksowa, , zintegrowany wieszak na łóżko, zawór do pobierania próbek, jałowy | Szt. | 750
8 | Prowadnica Lunderquista, miękka na długości 4,5 cm, półsztywna na długości 5,5cm, sztywna na dalszej długości, prosta lub z zagięciem typu J, wykonana ze stali nierdzewnej. Długości 70cm, 85cm , 100cm. | Szt. | 75
9 | Ekstraktor kamieni wykonany z nitinolu (stopu niklu i tytanu) pełniący funkcję koszyka i chwytaka z otworem frontalnym w rozmiarze CH 1,5 oraz CH 2 - o długości 120cm i koszyczkami odpowiednio 11 i 8 mm dla każdego rozmiaru. Wzmocniona końcówka z termokurczliwą rurką wykonaną z poliestru. Odporny na zagięcie z pamięcią kształtu, poliamidowa powłoka. Pakowany pojedynczo, sterylny | Szt. | 15
10 | Stent moczowodowy do pieloplastyki z dwiema pętlami do długotrwałej implantacji. Materiał silikon. Wzmocniona część 12CH w obrębie miedniczki nerkowej. Pętle 8CH dla komfortu użytkowania. Zestaw dostarczany ze sterowalnym popychaczem i prowadnicą. Pakowany pojedynczo sterylny | Szt. | 5
11 | Igła do nakłucia miedniczki nerkowej, typu Chiba, średnica 18-22G, znakowana kolorem zależnie od rozmiaru, skalowana co 1cm. Długość igły 20cm. Mandryn posiada w części dystalnej kanał powietrzny około 6mm zwiększający echogeniczność. Sterylna pakowana po 5 sztuk. | Szt. | 45
12 | Prowadnica hydrofilna. Nitinolowy rdzeń , pokryty powłoką hydrofilną na całej długości prowadnicy. Miękki koniec dł. 3cm. Długość prowadnicy 150cm. Dostępny w wersji prostej lub zagiętej oraz klasycznej lub Extra sztywnej. Średnica 0.035". | Szt. | 30
13 | Mandryn Freudenberg dla łatwej aplikacji cewników. Pakowany pojedyńczo. Sterylny. | Szt. | 2
14 | Urządzenie jednorazowego użytku ssąco-płuczące do laparoskopii. Jednorazowe kaniule, ergonomiczne i lekkie, dł. 35 cm. Zakończenie typu Yankauer (6 otworów bocznych) „E” włókno szklane (atraumatyczne, nieprzewodzące). | Szt. | 15
15 | Stent moczowodowy z pojedynczą pętlą Mono J, wykonany z materiału dwuwarstwowego innego niż poliuretan, przeznaczony do drenażu i zbiórki moczu. Skład zestawu: cewnik Mono J 90cm skalowany co 1cm, prowadnica Seldingera 0.035", zacisk, łącznik do worka na mocz z momentem obrotowym. Pakowany pojedynczo. Sterylny. | Szt. | 15
16 | Koszulka dostępu moczowodowego pokryta hydrożelem, umieszczona w specjalnym aplikatorze ułatwiającym nawilżenie przed użyciem bez uszkodzenie powłoki hydrofilnej, z możliwością wprowadzenia przy użyciu techniki Rapid Release (szybkiego zwalniania ) co eliminuje potrzebę stosowania drugiego prowadnika. Prowadnik utrzymuje stały dostęp do nerki a jednocześnie nie zajmuje kanału roboczego koszulki. Możliwość klasycznego zakładania koaksjalnego. Na końcu koszulki znajduje się ring RTG – ułatwiający lokalizację koszulki. Wewnątrz mandrynu koszulki znajdują się 2 kanały w tym jeden zakończony w części dystalnej 3 otworami. Rozmiary 10-12CH, 12-14CH długości 35-45cm. | Szt. | 45
Wartość ogółem | [7 empty] | XXXXXX | XXXXXX