## Pakiet 1
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Nr kat.
1 | Dren do pomp typu Infusomat Standard 250/145cm, biały lub przezroczysty. Zestaw do infuzji dozylnej za pomocą pomp Infusomat Space. Posiadający odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym i zatyczką, górna część komory kroplowej dopasowana do czujnika kropli, zacisk rolkowy, wyposazony w miejsce zabezpieczajace kolec komory kroplowej, krótki silikonowany segment kontaktującyc się z mechanizmem pomp. | Szt. | 5500
2 | Dren do pomp do żywienia dojelitowego z multikonektorem bez PCV typu Infusomat Spce-Line za pomocą pomp Infusomat Space posiadający ostry kolec nakłuwający, łatwa penetracja, wygodne nakłucie podwieszonych pojemników, odpowietrznik zaopatrzony w filtr bakteryjny, zamkniecie typu Euro-Cap, ergonomiczny kształt komory kroplowej, przezroczysta, elastyczna dolna część o dużej pojemności, zacisk rolkowy wyposazony w zabezpieczenie kolca po uzyciu, silikonowy odcinek kompatybilny z pompami BBraun. Długość całkowita 320cm (±5cm), zintegrowany z miltikonektorem kompatybilnym umożliwiającym połączenie z większością gotowych pojemników do żywienia dojelitowego. Wyposazony w bezigłowy port umożliwiający dodanie leku, stopniowane łączenie z sondami do zywienia typu "meski" w celu uniknięcia mylnego podania do krwiobiegu. | Szt. | 6500
3 | Strzykawka trzyczęściowa typu Omnifix, poj. 50-60ml, skalibrowana z pompą strzykawkową Perfusor Space. Wykonana z polipropylenu, przezroczysta komora, wysoki kontrast podziałki (trwałe oznaczenie, idealna czytelność, stopniowanie co 1ml), centryczne zakończenie typu Luerlock (wkręcane) do mocowania igły lub połączenia z drenami do infuzji, owalny ożebrowany kołnierz komory, bezpieczna blokada tłoka zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory, tłok posiadający podwójne gumowe uszczelnienie wykonane z syntetycznego materiału pozbawionego lateksu, minimalna objetość resztkowa | Szt. | 7000
4 | Dren do strzykawki typu Omnifix 50-60ml, długość 1,5m (±10cm). Średnica wewnętrzna 1,5mm, z końcówką typu Luerlock, bez DEHP, sterylny, przezroczysty, pakowany jednostkowo, skalibrowany ze strzykawką Omnifix 50-60ml do pomp Perfusor Space. | Szt. | 7000
5 | Strzykawka trzyczęściowa typu Omnifix, poj. 20 ml, skalibrowana z pompą strzykawkową Perfusor Space. Wykonana z polipropylenu, przezroczysta komora, wysoki kontrast podziałki (trwałe oznaczenie, idealna czytelność, stopniowanie co 1ml), centrycznie zakończenie typu LuerLock (wkręcane) do mocowania igły lub połączenia z drenami do infuzji, owalny ożebrowany kołnierz komory, bezpieczna blokada tłoka zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory, tłok posiadający podwójne gumowe uszczelnienie wykonane z syntetycznego materiału pozbawionego lateku, minimalna objętość resztkowa | Szt. | 3500
6 | Dren do strzykawki typu Omnifix 20 ml, długość 1,5m (±10cm), średnica wew. 1,5mm, z końcówką typu Luer-Lock, bez DEHP, sterylny, przezroczysty, pakowany jednostkowo, skalibowany ze strzykawką Omnifix 20ml do pomp Perfusor Space | Szt. | 3500
7 | Strzykawka trzyczęściowa typu Omnifix poj. 50-60ml UV - chroniąca przed światłem o zakresie długości fal do 520Nm. Skalibrowana z pompą strzykawkową Perfusor Space. Wykonana z polipropylenu. Odporny na środkiu dezynfekujące dobrze widoczny nadruk na strzykwce, skala 1ml. Wyraźna nazwa i informacja o ochronie przed światłem na każdej strzykawce. Tłok wyposazony w dodatkowy pierścień stabilizujący, w celu zapobieżenia przypadkowemu wysunięciu ze strzykawki. Średnica uchwytu tłoka min. Ø 30mm. | Szt. | 7000
8 | Dren do strzykawki typu Omnifix 50-60ml UV, długość 1,5m (±10cm), średnica wewnętrzna 0,9mm, z końcówką typu Luerlock, bez PCV, sterylny, pakowany pojedynczo, skalibrowany ze strzykawką Omnifix 50-60ml UV do pomp Perfusor Space. | Szt. | 7000
Wartość ogółem | [7 empty] | XXXXXX | XXXXXX

## Pakiet 2
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Nr kat.
1 | Zestaw do cewnikowania żył centralnych 3-światłowy, rozmiar 7Fx20cm o średnicach wewnetrznych kanałów: 16G/18G/18G j.u. sterylny z mozliwością wprowadzenia prowadnicy bez odłączania strzykawki. Cewnik poliuretanowy z miękką końcówką, kontrastujący w promieniach RTG, z czytelnymi znacznikami długości na części wprowadzanej do naczynia, z przezroczystymi drenikami z zaciskami ślizgowymi, z zastawkami dostępu bezigłowego do poszczególnych świateł cewnika, z dwoma punktami mocowania cewnika do skóry, odporna na zaginanie, metalowa prowadnica wykonana z nitinolu z końcówką J, igła ze zintegrowaną zastawką pozwalającą na wprowadzenie prowadnicy do naczynia bez odłączania strzykawki, możliwość identyfikacji położenia cewnika w naczyniu za pomocą odprowadzeń EKG | zestaw | 400
2 | Zestaw do cewnikowania żył centralnych 4-światłowy, rozmiar 18Fx20cm o średnicach wewnętrznych kanałów: 14G/18G/18/16/G j.u. sterylny z możliwością wprowadzenia prowadnicy bez odłączania strzykawki. Cewnik poliuretanowy z miękką końcówką, kontrastujący w promieniach RTG, z czytelnymi znacznikami długości na części wprowadzanej do naczynia, z przezroczystymi dresikami z zaciskami ślizgowymi, z zastawkami dostępu bezigłowego do poszczególnych świateł cewnika, z dwoma punktami mocowania cewnika do skóry, odporna na zaginanie, metalowa prowadnica wykonana z nitinolu z końcówką J, igła ze zintegrowaną zastawką pozwalającą na wprowadzenie prowadnicy do naczynia bez odłączania strzykawki, możliwość identyfikacji położenia cewnika w naczyniu za pomocą odprowadzeń EKG | zestaw | 800
3 | Zestaw do cenikowania żył centralnych 5-światłowy, rozmiar 12Fx20cm o średnicach wewnętrznyvh kanałów: 16G/18G/18/18/12G j.u. sterylny z możliwością wprowadzenia prowadnicy bez odłączania strzykawki. Cewnik poliuretanowy z miękką końcówką, kontrastujący w promieniach RTG, z czytelnymi znacznikami długości na części wprowadzanej do naczynia, z przezroczystymi drenikami z zaciskami ślizgowymi, z zastawkami dostępu bezigłowego do poszczególnych świateł cewnika, z dwoma punktami mocowania cewnika do skóry, odporna na zaginanie, metalowa prowadnica wykonana z nitinolu z końcówką J, igła ze zintegrowaną zastawką pozwalającą na wprowadzenie prowadnicy do naczynia bez odłączania strzykawki, możliwość identyfikacji położenia cewnika w naczyniu za pomocą odprowadzeń EKG | zestaw | 400
4 | Rampa 3-kranikowa typu Discofix odpowiednia do wszystkich ciśnieniowych systemów infuzyjnych, ciągły prosty strumień w kanałach w celu dokładnego monitorowania ciśnienia < 4 bar, osiowo i promieniście ruchoma nakrętka lock zapewniająca bezpieczne połączenie, nie zawiera DEHP i lateksu | Szt. | 2500
5 | Rampa 5-kranikowa typu Discofix odpowiednia do wszystkich ciśnieniowych systemów infuzyjnych, ciągły prosty strumień w kanałach w celu dokładnego monitorowania ciśnienia < 4 bar, osiowo i promieniście ruchoma nakrętka lock zapewniająca bezpieczne połączenie, nie zawiera DEHP i lateksu | Szt. | 2500
6 | Zestaw do ciągłego znieczulenia zewnątrzoponowego (ED) w odcinku lędźwiowym typu Perifix pakowany pojedynczo, sterylny, Skład zestawu: igła zewnątrzoponowa (ze szlifem typu Tuohy) 18G/80mm, z plastikowym mandrynem i uchwytem igły ze skrzydełkami, znaczniki na igle co 1cm, cewnik zewnątrzoponowy 20G z zamkniętym, zaokrąglonym, oznaczonym kolorem, końcem cewnika, z trzema otworami bocznymi, długość 1000mm, znaczniki długości na trwałe wtopione w cewnik, obecność na cewniku dodatkowej tulei ułatwiającej wprowadzenie cewnika do igły typu Tuohy, łącznik do cewnika zewnątrzoponowego, zakończenie typu Luer-Lock, plastikowa strzykawka niskooporowa (do techniki utraty oporu LOR) 10ml, zakończenie typu Luer, filtr przeciwbakteryjny 0,2μm o objętości wypełnienia 0,45ml, wytrzymałości ciśnieniowej do 7bar, płaski o zakończeniu typu Luer – Lock z koreczkiem zamykającym, system mocowania filtra przeciwbakteryjnego do skóry umożliwiający dostęp do niego z każdej strony | Szt. | 150
7 | Zestaw do drenażu opłucnej ze strzykawką i workiem na wydzieliny typu PLEURACAN. Skład zestawu: cienkościenna kaniula punkcyjna z krótkim szlifem 3,35 x 78 mm, cewnik ( 2,7 x 450 mm) wykonany z poliuretanu, kontrastujący w promieniach RTG, z koreczkiem zamykającym i folią ochronna na cewniku, podwójna zastawka antyrefluksowa z łacznikiem do cewnika, worek 2,0 l, strzykawka trzyczęściowa 60 ml typu Omnifix z końcówką luer-lock, kranik trójdrożny Discofix | zestaw | 50
8 | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego, punkcji lędźwiowej i biopsji tkanek typu Quinkiego 25G/88 mm w zestawie z mandrynem szczelnie wypełniającym światło igły oraz przeźroczystym uchwytem z pryzmatem zmieniającym kolor w momencie kontaktu z płynem mózgowo-rdzeniowym, uchwyt igły ze znacznikiem kierunku ścięcia szlifu | Szt. | 400
9 | Mocowanie typu Perifix wraz z opatrunkiem do zestawu do ciagłego znieczulenia zewnatrzoponowego (ED) w odcinku lędzwiowym. Skład: płaski pierścień mocujący zapewniający bezpieczne i łatwe mocowanie zapobiegające wysunięciu cewnika, foliowy opatrunek ze środkową częscią pozbawioną kleju. Zapewnia wygodną ochrone miejsca wklucia. Moze byc łatwo wymieniony bez ryzyka uszkodzenia cewnika. | Szt. | 150
Wartość ogółem | [7 empty] | XXXXXX | XXXXXX