Załącznik nr 7 do SWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH

Przewijak ścienny poziomy – 2 szt.

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

| Lp. | Parametr / warunek wymagany | parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Stanowisko do przewijania małych dzieci i niemowląt wykonane z wysokiej jakości antybakteryjnego tworzywa w odcieniach szarości |  |
|  | Stanowisko montowane do ściany w poziomie, montaż za pomocą min. 4 śrub. |  |
|  | Możliwość złożenia przewijaka po zakończeniu czynności higienicznych. |  |
|  | Przewijak wyposażony w zabezpieczenie w postaci regulowanego pasa. |  |
|  | Wymiary przewijaka (otwarte) Wys. 600mm, dł. 855mm, gł.620 mm (±10mm) |  |
|  | Głębokość w pozycji złożonej 110mm (±10mm) |  |
|  | Nośność: min. 20kg |  |

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

............................................

podpis oferenta