# Załącznik nr 10 do SWZ

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

- Fotel dla rodzica

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

| L.p. | - Parametr / warunek wymagany | - parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Fotel wypoczynkowy, transportowy w pozycji siedzącej do użytku w pomieszczeniach na terenie szpitala |  |
|  | Fotel posiadający konstrukcję modułową, możliwość rozbudowy i modyfikacji |  |
|  | Fotel stabilizujący głowę i plecy, maksymalna waga użytkownika 130kg |  |
|  | Długość całkowita 750mm (+/- 20mm) |  |
|  | Szerokość użytkowa siedziska 540mm (+/- 20mm) |  |
|  | Szerokość całkowita 660mm (+/- 20mm) |  |
|  | Wysokość całkowita 1200mm (+/- 20mm) |  |
|  | Waga całkowita max 25kg |  |
|  | Głębokość użytkowa siedziska 440mm (+/- 20mm) |  |
|  | Wysokość przedniej krawędzi siedziska 510mm (+/- 20mm) |  |
|  | Kąt nachylenia oparcia 13°-45° |  |
|  | Wysokość oparcia 780mm (+/- 20mm) |  |
|  | Odległość podnóżek od siedziska 360mm (+/- 20mm) |  |
|  | Kąt między siedziskiem a podnóżkiem 0°-80° |  |
|  | Wysokość podłokietników 138-220mm |  |
|  | Sprężyny gazowe oparcia /podnóżka 850 N |  |
|  | Regulacja wysokości podłokietników poniżej poziomu siedziska umożliwiające przesiadanie się z łóżka i na łóżko |  |
|  | Odchylane płynnie oparcie |  |
|  | Odchylane podparcie pod łydki |  |
|  | Tapicerka zmywalna |  |

UWAGI:

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.