Załącznik nr 9 do SWZ

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

- Wanienka do mycia małych dzieci

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

| Lp. | - Parametr / warunek wymagany | - parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Stanowisko do pielęgnacji noworodków, składające się z wanienki z szafką dwudrzwiową. |  |
|  | Wymiary stanowiska: - szerokość: 800mm (+/-10mm) - głębokość: 580mm (+/-10mm) - wysokość: 900mm (+/-10mm) |  |
|  | Szafka wykonana z płyty meblowej obustronnie laminowanej w kolorze białym. Fronty szafki wykonane z płyty meblowej MDF lakierowanej na wybrany kolor z palety RAL - możliwość wyboru kolorystyki przez Zamawiającego minimum 19 kolorów. |  |
|  | Wanienka wykonana z laminatu poliestrowo-szklanego. Możliwość wykonania otworu technologicznego pod baterię. Otwór umiejscowiony z prawej, lewej strony lub centralnie. |  |
|  | Szafka na nóżkach o wysokości 100mm z możliwością poziomowania (+/- 10mm). |  |
|  | Uchwyty szafki bezpieczne, bez ostrych krawędzi, w kształcie litery C, wykonane z aluminium anodowanego lub lakierowane proszkowo, możliwość wyboru kolorystyki - minimum 19 kolorów do wyboru |  |

UWAGI:

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.