Załącznik numer 8 do SWZ

Wykonawca:

…………………………………………………………………………………..............................................

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………………………...................................

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie WYKONAWCY

Oświadczam iż zaoferowane wyroby w pakiecie numer 2 w:

    - poz. 4 - posiadają n/w dokumenty:

- raport z badań/opinia laboratoryjna o braku przesiąkania krwi, braku zauważalnego przesiąkania płynu z bakteriofagami ,oświadczenie”,

- oświadczenie o przeprowadzeniu badania na nieprzepuszczalność bakterii i wirusów,

- Certyfikat ISO 9001:2008 lub równoważny  potwierdzający zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnie z wymaganiami,

- Certyfikat ISO 13485:2012   potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych,

    - w poz. 5 - posiadają n/w dokumenty:

- Certyfikat ISO 9001:2015 lub równoważny potwierdzający zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnie z wymaganiami,

- Certyfikat ISO 13485:2016 potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych.

    - w poz. poz. 8 posiadają n/w dokumenty:

- dok. potwierdzające właściwości ograniczające rozprzestrzenianie się szczepu MRSA 
i bakterii E.coli oraz niepalności zgodnie z normą BS 5852 (lub równoważną) poziom CRIB 5 potwierdzone certyfikatami wydanymi przez niezależny/niezależne uprawniony/e do tego podmiot/podmioty,

- Dokumenty potwierdzające antybakteryjność lakieru i tworzywa,

- dokumenty potwierdzające że łóżko spełnia odpowiednie wymagania normy PN-EN 60601-2-52:2010 – Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego łóżek medycznych,

    - w poz. 12 posiadają n/w dokumenty:

- Certyfikat producenta wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485 (lub równoważne),

- Certyfikat PN-EN ISO 9001 - projektowanie, serwis, produkcja sprzętu medycznego (lub równoważne)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne 
z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.